## Oferta licitadora Lot 2
SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS QUE DEPENEN DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
LOT 2. SISTEMES DE SEGURETAT I ALARMES D'INTRUSIÓ
MODEL EXCEL A EMPLENAR I LLIURAR PER CADA LICITADORA, PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SEVA OFERTA ECONÒMICA EN ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS (SOBRE C)
| Cada licitadora només ha d'indicar les seves propostes de preus i baixes en els requadres de color → |  | i aniran canviant els quadres de color →
Els preus unitaris proposats no podran superar els preus màxims de licitació
Prestació P1: El cost anual màxim és de 23.620,00 € + 21% IVA = 28.580,20 € (pels 2 anys de contracte seran 47.240,00 € + IVA = 57.160,40 €)
Prestació P2: La despesa màxima anual estimada és de 6.000,00 € + 21% IVA = 7.260,00€ (pels 2 anys de contracte seran 12.000,00 € + IVA = 14.520,00 €)
Prestació P3: La despesa màxima anual estimada és de 12.000,00 € + 21% IVA = 14.520,00€ (pels 2 anys de contracte seran 24.000,00 € + IVA = 29.040,00 €)
El pressupost base de licitació del conjunt de les prestacions P1 + P2 + P3 pels 2 anys de contracte és de 83.240,00€ + 21% IVA = 100.720,40 €
PRESTACIÓ P1. MANTENIMENT PREVENTIU
A continuació les licitadores proposaran el seu preu anual per l'execució de les tasques de la prestació P1 manteniment preventiu
El preu anual proposat per la licitadora, no podrà superar el preu anual màxim de licitació
El preu anual proposat inclourà la totalitat de les despeses de les actuacions de la P1, costos directes i indirectes, i únicament s'exclou l'impost de l'IVA
El preu anual proposat contemplarà les tasques i condicions que s'assenyalen en el PPTP, més aquelles que hagi proposat la licitadora en la seva proposta tècnica
L'import del preu anual que proposi la licitadora en el criteri 1 dels criteris avaluables de manera automàtica, ha de coincidir amb l'import del preu anual obtingut en aquest model
| PREUS UNITARIS ANUALS DELS COMPONENTS DE LA PRESTACIÓ P1 (sense IVA) | unitats (ut) | preu licitació (€/ut) | cost anual licitació (€) |  | preu proposat (€/ut) | cost anual proposat (€)
P1 | Preu anual manteniment P1 sistema intrusió tipus A (fins a 20 sensors o detectors) | 44 | 480 | 21120 |  | 480 | 21120
P2 | Preu anual manteniment P1 sistema intrusió tipus B (més de 20 sensors o detectors) | 4 | 625 | 2500 |  | 625 | 2500
Indicar preus ↑
| COST ANUAL PRESTACIÓ P1 MANTENIMENT PREVENTIU (sense IVA) |  |  | 23620 |  |  | 23620
Cost anual proposat P1
Criteri 1 automàtic ↑
OFERTA DE LA LICITADORA PELS 2 ANYS DE CONTRACTE
|  | 2 anys (IVA exclòs) | Import 21% IVA | 2 anys (IVA inclòs)
| Proposta licitadora pels 2 anys prestació P1 (a partir dels preus unitaris proposats per la licitadora) → | 47240 | 9920.4 | 57160.4
PRESTACIONS P2 I P3. MANTENIMENT CORRECTIU I MANTENIMENT MODIFICATIU
A continuació les licitadores proposaran les baixes a aplicar pels treballs a executar en les prestacions P2 i P3, manteniments correctiu i modificatiu
Els treballs de les prestacions P2 i P3 podran ser a partir de les actuacions, o a partir de mà d'obra i elements, segons les instruccions de la responsable municipal
Els preus de les actuacions inclouen la totalitat de mitjans i despeses necessàries per efectuar correctament els treballs
Els treballs inclouran la totalitat de costos directes, despeses i part proporcional de mitjans necessaris, costos indirectes, i únicament s'exclou l'impost de l'IVA
Les baixes proposades contemplaran les tasques i condicions que s'assenyalen en el PPTP, més aquelles que hagi proposat la licitadora en la seva proposta tècnica
La baixa mitjana ponderada BP que proposi la licitadora en el criteri 2 dels criteris avaluables de manera automàtica, ha de coincidir amb la baixa BP obtinguda en aquest model
| PREUS UNITARIS DE LES ACTUACIONS A EXECUTAR EN LES PRESTACIONS P2 I P3 | BAIXA PROPOSADA B | ponderació P | total B·P
| 1. Preus actuacions centrals d'alarma | 0% | 40 | 0
| 2. Preus actuacions sistemes de seguretat i intrusió | 0% | 60 | 0
|  | Indicar baixes ↑ | 100 | 0
| BAIXA MITJANA PONDERADA ACTUACIONS PRESTACIONS P2 I P3 ( ( BP1 + BP2 ) / 100 ) = |  |  | 0%
Criteri 2 automàtic ↑
Els preus del subministrament d'elements s'obtindran aplicant la baixa corresponent al preu PVP de tarifes o preus de referència, segons instruccions de la responsable municipal
A partir de les baixes proposades segons la tipologia de les instal·lacions, s'obtindran els percentatges a aplicar en subministraments d'elements, als quals se sumarà la mà d'obra
Els treballs inclouran la totalitat de costos directes, despeses i part proporcional de mitjans necessaris, costos indirectes, i únicament s'exclou l'impost de l'IVA
Les baixes proposades contemplaran les tasques i condicions que s'assenyalen en el PPTP, més aquelles que hagi proposat la licitadora en la seva proposta tècnica
La baixa mitjana ponderada BP que proposi la licitadora en el criteri 2 dels criteris avaluables de manera automàtica, ha de coincidir amb la baixa BP obtinguda en aquest model
| SUBMINISTRAMENTS D'EQUIPS I MATERIALS EN LES PRESTACIONS P2 I P3 | BAIXA PROPOSADA B | ponderació P | total B·P
| 3. Subministrament elements centrals d'alarma (PVP tarifes) | 0% | 40 | 0
| 4. Subministrament elements sistemes de seguretat i intrusió (PVP tarifes) | 0% | 40 | 0
| 5. Subministrament altres elements no especificats (PVP tarifes) | 0% | 20 | 0
|  | Indicar baixes ↑ | 100 | 0
| BAIXA MITJANA PONDERADA SUBMINISTRAMENTS PRESTACIONS P2 I P3 ( ( BP1 + BP2 + BP3 ) / 100 ) = |  |  | 0%
Criteri 3 automàtic ↑
A continuació les licitadores proposaran les baixes a aplicar per les unitats de mà d'obra a executar de les prestacions P2 i P3, manteniments correctiu i modificatiu
Els preus unitaris proposats inclouran la totalitat de les despeses de la mà d'obra, part proporcional de mitjans, costos indirectes, i únicament s'exclou l'impost de l'IVA
A partir de les baixes proposades segons la categoria professional, s'obtindran els preus a aplicar en la mà d'obra necessària, als quals se sumarà els equips i materials
Les baixes proposades contemplaran les tasques i condicions que s'assenyalen en el PPTP, més aquelles que hagi proposat la licitadora en la seva proposta tècnica
La baixa mitjana ponderada BP que proposi la licitadora en el criteri 3 dels criteris avaluables de manera automàtica, ha de coincidir amb la baixa BP obtinguda en aquest model
| PREU UNITARIS DE LA MÀ D'OBRA EN LES PRESTACIONS P2 I P3 (sense IVA) |  | Preu € / h licitació | BAIXA PROPOSADA B | ponderació P | total B·P | Preu € / h proposat
| Preu hora efectiva manteniment P2 i P3 encarregat / oficial 1a especialista en horari laboral * |  | 45 | 0% | 70 | 0 | 45
| Preu hora efectiva manteniment P2 i P3 oficial 2a / ajudant en horari laboral * |  | 30 | 0% | 30 | 0 | 30
|  |  |  | Indicar baixes ↑ | 100 | 0
|  | BAIXA MITJANA PONDERADA MÀ D'OBRA PRESTACIONS P2 I P3 (( BP1 + BP2 ) / 100) = |  |  |  | 0%
Criteri 4 automàtic ↑
* En les inspeccions inicials de les avaries i les incidències de la prestació P2, s'inclou desplaçament i hora efectiva d'inspecció, total 1'5 hores
* Pels treballs que siguin necessaris en horari nocturn (22.00 a 6.00h) i en diumenges i festius, s'incrementarà el preu de mà d'obra d'horari laboral en un 25%

## Preus P2+P3
PROPOSTA PREUS UNITARIS MANTENIMENT CORRECTIU P2 I MODIFICATIU P3 SISTEMES DE SEGURETAT I ALARMES D'INTRUSIÓ DE SANT PERE DE RIBES
Codi | Descripció preus unitaris SISTEMES SEGURETAT I ALARMES INTRUSIÓ P2 + P3 | Preu màxim | Preu proposat
|  | (IVA no inclòs) | (IVA no inclòs)
1. CENTRALS D'ALARMA
1.1 | Central d’intrusió de 8 zones, ampliable a 40 zones mínim, amb doble alimentació, bus de comunicació de 4 fils, i teclat LCD amb indicador d'alarma de zona, programació de control remot, assignable a una o més particions, avís independent per zona. Funcions d’autoanàlisi automàtic amb indicador d’alimentació, de zona, d’avaria, de connexió de zona i de prova d’alarma. Grau 3 segons EN 50131. Marca Paradox, Galaxy o equivalent. | 410 | 410
1.2 | Central d‘intrusió de 12 zones, ampliable a 20 zones mínim i 3 particions, amb doble alimentació, bus de comunicació de 4 fils, i teclat LCD amb indicador d'alarma de zona, programació de control remot, assignable a una o més particions, avís independent per zona. Funcions d’autoanàlisi automàtic amb indicador d’alimentació, de zona, d’avaria, de connexió de zona i de prova d’alarma. Grau 2 segons EN 50131. Marca Paradox, Galaxy o equivalent. | 345 | 345
1.3 | Central d'intrusió idem anterior de 12 zones, ampliable fins a 40 mínim i 4 particions. | 375 | 375
1.4 | Central d'intrusió idem anterior de 12 zones, ampliable fins 80 mínim i 8 particions. | 590 | 590
1.5 | Central de detecció d’incendis convencional de 4 zones, ampliables a 20 mínim, amb possibilitat d’exclusió de zones, amb funció test i funció prova detectors amb rearmat automàtic, amb dues sortides de sirenes supervisades. Sortida d’alarma individual per zona i sortides per relé d’alarma general i d’averia. Homologada EN-54. Pantalla gràfica retroil·luminada per gestió del sistema. Suporta fins a 30 polsadors/detectors per zona. Port RS485 incorporat. Tecles funcionals. Capacitat per dues bateries de 12 V 7 Ah. Marca Kilsen, Guardal Smartline o equivalent. | 295 | 295
1.6 | Central de detecció d'incendis idem anterior ampliable fins a 40 zones mínim. | 470 | 470
1.7 | Central de deteccio d’incendis analógica de 1 llaç no ampliable. Capacitat: 250 dispositius. 64 zones. Amb dues sortides supervisades per sirenes. LCD gràfic, ports USB i rs232. Homologada EN-54. Tecles funcionals. Marca Kilsen, Guardal Smartline o equivalent. | 890 | 890
1.8 | Central de deteccio d’incendis analógica de 2 llaços ampliable a 4. Capacitat: 500 dispositius. 128 zones. Amb 4 sortides supervisades per sirenes. LCD gràfic, ports USB i rs232. Homologada EN-54. Tecles funcionals. Marca Kilsen, Guardal Smartline o equivalent. | 1280 | 1280
1.9 | Mòdul expansor de 8 zones direccionables (16 amb la funció de doblegat de zones ZTA). Determinació de diferents velocitats d’entrada per a cada zona. 1 sortida PGM. Inclòs caixa metàl·lica. Grau 2. | 162 | 162
1.10 | Transmissor IP bidireccional per control del panell d’alarma a distància i notificacions per correu electrònic, compatible amb telèfons intel·ligents. Certificat Grau 3 segons EN50131 y ATS5 segons EN50136. | 188 | 188
1.11 | Teclat LCD amb indicador d’alarma de zona. Programació del control remot de l’usuari final simplificada. Assignable a una o més particions. Avisos independents per zones. | 395 | 395
1.12 | Teclat alfanumèric amb dues línies de 16 caracters cadascuna, amb tecles retroil·luminades. Compliment Grau 2. | 200 | 200
2. SISTEMES DE SEGURETAT I INTRUSIÓ
2.1 | Ml de conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2, col·locat en tub. | 2.75 | 2.75
2.2 | Ml de conductor blindat i apantallat, de 2x0,75 mm2 + 6x0,22 mm2, col·locat en tub. | 2.75 | 2.75
2.3 | Ml de conductor apantallat segurflex 2x0,75 mm2 + 4x0,22 mm2. | 1.05 | 1.05
2.4 | Ml de conductor apantallat segurflex 2x0,75 mm2 + 4x0,22 mm2, col·locat en tub. | 2.75 | 2.75
2.5 | Ml de conductor blindat i apantallat, no propagador de la flama, lliure d’halògens, baixa emissió de fums i baixa corrosivitat, de color vermell, de 2x1,5 mm i col·locat en tub. | 3.6 | 3.6
2.6 | Ml de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens , de 16 mm de diàmetre nominal, aïllat i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l’impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort. | 2.2 | 2.2
2.7 | Detectors de moviment per infraroig passiu (PIR) i microones amb processament avançat de senyals. Cobertura de 12 x 12 mts. Compensació dinàmica de temperatura. Grau 2. | 72 | 72
2.8 | Detector volumètric amb tecnologia dual, microones i infraroig, d’abast 12 m x 12 m. Certificat EN20131 Grau 2. | 58 | 58
2.9 | Detector volumètric idem anterior, immune animals. | 70 | 70
2.10 | Detector volumètric amb tecnologia dual, microones i infraroig, d’abast 18 m x 25 m. Certificat EN20131 Grau 2. | 102 | 102
2.11 | Detector dual antimasking abast ajustable 7,5x10 o 10x25 m. Certificat EN20131 Grau 2. | 102 | 102
2.12 | Detector dual de sostre 20 m. Certificat EN20131 Grau 2. | 192 | 192
2.13 | Contacte magnètic de superfície M/P metàl·lic. Certificat EN20131 Grau 2. | 77 | 77
2.14 | Contacte magnètic de superfície G/P plàstic. Certificat EN20131 Grau 2. | 60 | 60
2.15 | Detector de trencament de vidre, instal·lació en superfície. Cobertura 360º 8,5 m. Tecnologia 3x3 que analitza 3 rangs de freqüència (baixa, mitja i alta) i tres paràmetres diferents (amplitud, duració de senyal i soroll ambiental). Ajustament automàtic de sensibilitat. | 68 | 68
2.16 | Detector de vibració contra cops intel·ligent micropocessat. Processament digital del senyal, capaç de discriminar les senyals rebudes en funció de la seva freqüència. Mètode de calibració integrat, amb led tricolor per a calibració precisa i potenciòmetre d’ajustament de dos graus. | 34 | 34
2.17 | Contacte magnètic d’alta potència metl·lic per muntar superficialment. Certificat EN20131 Grau 2. | 49 | 49
2.18 | Contacte magnètic idem anterior de mitjana potència. | 18.5 | 18.5
2.19 | Polsador d’atracament, muntat en caixa d’ABS. Contacte NC | 20 | 20
2.20 | Detector de fums òtic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN-54-7, amb base d’encastar. | 52 | 52
2.21 | Detector tèrmic de calor convencional amb base, segons UNE-EN-54. | 46 | 46
2.22 | Detector òptic de fum analògic amb base, segons UNE-EN-54. | 71 | 71
2.23 | Detector tèrmic de calor analògic amb base segons UNE-EN-54. | 86 | 86
2.24 | Polsador rearmable d’alarma d’incendi, amb clau de prova, per sistemes convencionaLs. Encapsulat estanc amb grau de protecció IP67. Muntatge de superfície. Color vermell. Temperatura de funcionament entre -20ºC i 65 ºC. Dimensions 89x88x58 mm. Certificat CPD. Inclou tapa basculant. Segons UNE-EN-54. | 31 | 31
2.25 | Polsador de foc analògic amb tapa basculant, segons UNE-EN-54. | 71 | 71
2.26 | Bateria 12Vcc / 1,2 A recarregable, sense manteniment, visa útil duradora, com a font d’alimentació alternativa. | 20 | 20
2.27 | Bateria idem anterior 12Vcc / 2,3 A. | 26 | 26
2.28 | Bateria idem anterior 12Vcc / 7,2 A. | 38 | 38
2.29 | Bateria idem anterior 12Vcc / 18,0 A. | 88 | 88
2.30 | Font alimentació de 12V 2 Ah commutada Grau 3, en caixa amb capacitat de 2 bateries de 7 Ah. | 132 | 132
2.31 | Font alimentació idem anterior 12V 4 Ah | 185 | 185
2.32 | Font alimentació 24V 3Ah amb caixa | 200 | 200
2.33 | Font alimentació 24V 5Ah amb caixa | 240 | 240
2.34 | Sirena exterior intrusió, amb potència altaveu seleccionable (85-108dB). Bateria Ni-Cad. Bitonal. Protecció anti-sabotatge frontal i de paret. LEDs amb alta visibilitat. Instal·lació horitzontal o vertical. Temporitzador de sirena programable per cicles. Espai per bateria. | 90 | 90
2.35 | Sirena interior intrusió d’un to. Certificat EN20131 Grau 2. | 24 | 24
2.36 | Sirena interior intrusió de 2 tons amb flash. Plàstic ABS. Alimentació a 12 Vcc (possibilitat de autoalimentació). Potència acústica de 94 a 106 dB. IP21. Grau 2. | 58 | 58
2.37 | Sirena de alarma incendis de policarbonat de 24 Vcc per interior/exterior, amb làmpada flash il·luminació. 32 tons. Potencia acústica 85 a 97 dB. IP21. Certificats CE i CPR (EN54). | 150 | 150
2.38 | Sirena analògica incendis, direccionable per connexió directa a llaç de detecció. Alimentada del llaç. Potència acústica max. 86 dB. Certificats CE i CPR (EN54). | 96 | 96
2.39 | Sirena interior baix consum multitons 24 V | 38 | 38
2.40 | Llumenera d'emergència | 75 | 75
2.41 | Gravador CCTV | 230 | 230
2.42 | Càmera bullet domo CTTV | 95 | 95
2.43 | Disc dur per càmera de seguretat CTTV capacitat 1 Tb | 92 | 92
3. SUBMINISTRAMENT DE CENTRALS D'ALARMA
3.1 | UT Percentatge en % del preu per al subministrament de nous elements de protecció i extinció d'incendis, a partir de la baixa proposada en % respecte els preus de tarifes de les marques i models proposats, quan se sumi mà d'obra. | 100 | 100
4. SUBMINISTRAMENT ELEMENTS SISTEMES SEGURETAT I ALARMES D'INTRUSIÓ
4.1 | UT Percentatge en % del preu per al subministrament de nous elements de sistemes de detecció d'incendis, a partir de la baixa proposada en % respecte els preus de tarifes de les marques i models proposats, quan se sumi mà d'obra. | 100 | 100
5. SUBMINISTRAMENT ALTRES ELEMENTS NO ESPECIFICATS
5.1 | UT Percentatge en % del preu per al subministrament de la resta d'elements, equips, productes i materials, a partir de la baixa proposada en % respecte els preus de tarifes de les marques i models proposats, quan se sumi mà d'obra. | 100 | 100
6. MÀ D'OBRA
6.1 | Preu hora efectiva manteniment P2 i P3 encarregat / oficial 1a especialista en horari laboral * |  | 45
6.2 | Preu hora efectiva manteniment P2 i P3 oficial 2a / ajudant en horari laboral * |  | 30
* En les inspeccions inicials de les avaries i les incidències de la prestació P2, s'inclou desplaçament i hora efectiva d'inspecció, total 1'5 hores
* Pels treballs que siguin necessaris en horari nocturn (22.00 a 6.00h) i en diumenges i festius, s'incrementarà el preu de mà d'obra d'horari laboral en un 25%
| PREUS UNITARIS SISTEMES DE SEGURETAT I ALARMES D'INTRUSIÓ P2 + P3 | BAIXA PROPOSADA B
| 1. Preus actuacions centrals d'alarma | 0%
| 2. Preus actuacions sistemes de seguretat i intrusió | 0%
| 3. Subministrament elements centrals d'alarma (PVP tarifes) | 0%
| 4. Subministrament elements sistemes de seguretat i intrusió (PVP tarifes) | 0%
| 5. Subministrament altres elements no especificats (PVP tarifes) | 0%