## Oferta licitadora Lot 1
SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS QUE DEPENEN DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
LOT 1. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
MODEL EXCEL A EMPLENAR I LLIURAR PER CADA LICITADORA, PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SEVA OFERTA ECONÒMICA EN ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS (SOBRE C)
| Cada licitadora només ha d'indicar les seves propostes de preus i baixes en els requadres de color → |  | i aniran canviant els quadres de color →
Els preus unitaris proposats no podran superar els preus màxims de licitació
Prestació P1: El cost anual màxim és de 18.266,00 € + 21% IVA = 22.101,86 € (pels 2 anys de contracte seran 36.532,00 € + IVA = 44.203,72 €)
Prestació P2: La despesa màxima anual estimada és de 4.000,00 € + 21% IVA = 4.840,00€ (pels 2 anys de contracte seran 8.000,00 € + IVA = 9.680,00 €)
Prestació P3: La despesa màxima anual estimada és de 12.000,00 € + 21% IVA = 14.520,00€ (pels 2 anys de contracte seran 24.000,00 € + IVA = 29.040,00 €)
El pressupost base de licitació del conjunt de les prestacions P1 + P2 + P3 pels 2 anys de contracte és de 68.532,00€ + 21% IVA = 82.923,72 €
PRESTACIÓ P1. MANTENIMENT PREVENTIU
A continuació les licitadores proposaran el seu preu anual per l'execució de les tasques de la prestació P1 manteniment preventiu
El preu anual proposat per la licitadora, no podrà superar el preu anual màxim de licitació
El preu anual proposat inclourà la totalitat de les despeses de les actuacions de la P1, costos directes i indirectes, i únicament s'exclou l'impost de l'IVA
El preu anual proposat contemplarà les tasques i condicions que s'assenyalen en el PPTP, més aquelles que hagi proposat la licitadora en la seva proposta tècnica
L'import del preu anual que proposi la licitadora en el criteri 1 dels criteris avaluables de manera automàtica, ha de coincidir amb l'import del preu anual obtingut en aquest model
| PREUS UNITARIS ANUALS DELS COMPONENTS DE LA PRESTACIÓ P1 (sense IVA) | unitats (ut) | preu licitació (€/ut) | cost anual licitació (€) |  | preu proposat (€/ut) | cost anual proposat (€)
P1 | Preu anual manteniment P1 extintor pols ABC fins a 9 kg | 333 | 17 | 5661 |  | 17 | 5661
P2 | Preu anual manteniment P1 extintor pols ABC més de 9 kg | 3 | 25 | 75 |  | 25 | 75
P3 | Preu anual manteniment P1 extintor CO2 | 100 | 22 | 2200 |  | 22 | 2200
P4 | Preu anual manteniment P1 boca incendi BIE | 54 | 25 | 1350 |  | 25 | 1350
P5 | Preu anual manteniment P1 sistema detecció incendis tipus 1 (fins a 30 detectors) | 13 | 300 | 3900 |  | 300 | 3900
P6 | Preu anual manteniment P1 sistema detecció incendis tipus 2 (més de 30 detectors) | 5 | 400 | 2000 |  | 400 | 2000
P7 | Preu anual manteniment P1 grup de pressió | 4 | 270 | 1080 |  | 270 | 1080
P8 | Preu anual manteniment P1 sistema extinció automàtica | 5 | 360 | 1800 |  | 360 | 1800
P9 | Preu anual manteniment P1 control i evacuació de fums | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 200
Indicar preus ↑
| COST ANUAL PRESTACIÓ P1 MANTENIMENT PREVENTIU (sense IVA) |  |  | 18266 |  |  | 18266
Cost anual proposat P1
Criteri 1 automàtic ↑
OFERTA DE LA LICITADORA PELS 2 ANYS DE CONTRACTE
|  | 2 anys (IVA exclòs) | Import 21% IVA | 2 anys (IVA inclòs)
| Proposta licitadora pels 2 anys prestació P1 (a partir dels preus unitaris proposats per la licitadora) → | 36532 | 7671.72 | 44203.72
PRESTACIONS P2 I P3. MANTENIMENT CORRECTIU I MANTENIMENT MODIFICATIU
A continuació les licitadores proposaran les baixes a aplicar pels treballs a executar en les prestacions P2 i P3, manteniments correctiu i modificatiu
Els treballs de les prestacions P2 i P3 podran ser a partir de les actuacions, o a partir de mà d'obra i elements, segons les instruccions de la responsable municipal
Els preus de les actuacions inclouen la totalitat de mitjans i despeses necessàries per efectuar correctament els treballs
Els treballs inclouran la totalitat de costos directes, despeses i part proporcional de mitjans necessaris, costos indirectes, i únicament s'exclou l'impost de l'IVA
Les baixes proposades contemplaran les tasques i condicions que s'assenyalen en el PPTP, més aquelles que hagi proposat la licitadora en la seva proposta tècnica
La baixa mitjana ponderada BP que proposi la licitadora en el criteri 2 dels criteris avaluables de manera automàtica, ha de coincidir amb la baixa BP obtinguda en aquest model
| PREUS UNITARIS DE LES ACTUACIONS A EXECUTAR EN LES PRESTACIONS P2 I P3 | BAIXA PROPOSADA B | ponderació P | total B·P
| 1. Preus actuacions extintors i BIEs | 0% | 50 | 0
| 2. Preus actuacions sistemes detecció incendis | 0% | 50 | 0
|  | Indicar baixes ↑ | 100 | 0
| BAIXA MITJANA PONDERADA ACTUACIONS PRESTACIONS P2 I P3 ( ( BP1 + BP2 ) / 100 ) = |  |  | 0%
Criteri 2 automàtic ↑
Els preus del subministrament d'elements s'obtindran aplicant la baixa corresponent al preu PVP de tarifes o preus de referència, segons instruccions de la responsable municipal
A partir de les baixes proposades segons la tipologia de les instal·lacions, s'obtindran els percentatges a aplicar en subministraments d'elements, als quals se sumarà la mà d'obra
Els treballs inclouran la totalitat de costos directes, despeses i part proporcional de mitjans necessaris, costos indirectes, i únicament s'exclou l'impost de l'IVA
Les baixes proposades contemplaran les tasques i condicions que s'assenyalen en el PPTP, més aquelles que hagi proposat la licitadora en la seva proposta tècnica
La baixa mitjana ponderada BP que proposi la licitadora en el criteri 2 dels criteris avaluables de manera automàtica, ha de coincidir amb la baixa BP obtinguda en aquest model
| SUBMINISTRAMENTS D'EQUIPS I MATERIALS EN LES PRESTACIONS P2 I P3 | BAIXA PROPOSADA B | ponderació P | total B·P
| 3. Subministrament elements protecció i extinció incendis (PVP tarifes) | 0% | 40 | 0
| 4. Subministrament elements sistemes detecció incendis (PVP tarifes) | 0% | 40 | 0
| 5. Subministrament altres elements no especificats (PVP tarifes) | 0% | 20 | 0
|  | Indicar baixes ↑ | 100 | 0
| BAIXA MITJANA PONDERADA SUBMINISTRAMENTS PRESTACIONS P2 I P3 ( ( BP1 + BP2 + BP3 ) / 100 ) = |  |  | 0%
Criteri 3 automàtic ↑
A continuació les licitadores proposaran les baixes a aplicar per les unitats de mà d'obra a executar de les prestacions P2 i P3, manteniments correctiu i modificatiu
Els preus unitaris proposats inclouran la totalitat de les despeses de la mà d'obra, part proporcional de mitjans, costos indirectes, i únicament s'exclou l'impost de l'IVA
A partir de les baixes proposades segons la categoria professional, s'obtindran els preus a aplicar en la mà d'obra necessària, als quals se sumarà els equips i materials
Les baixes proposades contemplaran les tasques i condicions que s'assenyalen en el PPTP, més aquelles que hagi proposat la licitadora en la seva proposta tècnica
La baixa mitjana ponderada BP que proposi la licitadora en el criteri 3 dels criteris avaluables de manera automàtica, ha de coincidir amb la baixa BP obtinguda en aquest model
| PREU UNITARIS DE LA MÀ D'OBRA EN LES PRESTACIONS P2 I P3 (sense IVA) |  | Preu € / h licitació | BAIXA PROPOSADA B | ponderació P | total B·P | Preu € / h proposat
| Preu hora efectiva manteniment P2 i P3 encarregat / oficial 1a especialista en horari laboral * |  | 45 | 0% | 70 | 0 | 45
| Preu hora efectiva manteniment P2 i P3 oficial 2a / ajudant en horari laboral * |  | 30 | 0% | 30 | 0 | 30
|  |  |  | Indicar baixes ↑ | 100 | 0
|  | BAIXA MITJANA PONDERADA MÀ D'OBRA PRESTACIONS P2 I P3 (( BP1 + BP2 ) / 100) = |  |  |  | 0%
Criteri 4 automàtic ↑
* En les inspeccions inicials de les avaries i les incidències de la prestació P2, s'inclou desplaçament i hora efectiva d'inspecció, total 1'5 hores
* Pels treballs que siguin necessaris en horari nocturn (22.00 a 6.00h) i en diumenges i festius, s'incrementarà el preu de mà d'obra d'horari laboral en un 25%

## Preus P2+P3
PROPOSTA PREUS UNITARIS MANTENIMENT CORRECTIU P2 I MODIFICATIU P3 INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE SANT PERE DE RIBES
Codi | Descripció preus unitaris INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS P2 + P3 | Preu màxim | Preu proposat
|  | (IVA no inclòs) | (IVA no inclòs)
1. PREUS ACTUACIONS EXTINTORS I BIES
1.1 | Subministrament i col·locació d'extintor pols ABC 1 kg | 30 | 30
1.2 | Subministrament i col·locació d'extintor pols ABC 3 kg | 33 | 33
1.3 | Subministrament i col·locació d'extintor pols ABC 6 kg | 38 | 38
1.4 | Subministrament i col·locació d'extintor hídric o pols ABC 9 kg | 42 | 42
1.5 | Subministrament i col·locació d'extintor pols ABC 12 kg | 54 | 54
1.6 | Subministrament i col·locació d'extintor pols ABC carro 25 kg | 98 | 98
1.7 | Subministrament i col·locació d'extintor pols ABC carro 50 kg | 145 | 145
1.8 | Subministrament i col·locació d'extintor pols CO2 2 kg | 65 | 65
1.9 | Subministrament i col·locació d'extintor pols CO2 3,5 kg | 78 | 78
1.10 | Subministrament i col·locació d'extintor pols CO2 5 kg | 94 | 94
1.11 | Retimbrat d'extintor pols ABC 1 kg | 20 | 20
1.12 | Retimbrat d'extintor pols ABC 3 kg | 22 | 22
1.13 | Retimbrat d'extintor pols ABC 6 kg | 25 | 25
1.14 | Retimbrat d'extintor hídric o pols ABC 9 kg | 28 | 28
1.15 | Retimbrat d'extintor pols ABC 12 kg | 31 | 31
1.16 | Retimbrat d'extintor pols ABC carro 25 kg | 36 | 36
1.17 | Retimbrat d'extintor pols ABC carro 50 kg | 42 | 42
1.18 | Retimbrat d'extintor pols CO2 2 kg | 29 | 29
1.19 | Retimbrat d'extintor pols CO2 3,5 kg | 34 | 34
1.20 | Retimbrat d'extintor pols CO2 5 kg | 38 | 38
1.21 | Recàrrega d'extintor pols ABC 1 kg | 15 | 15
1.22 | Recàrrega d'extintor pols ABC 3 kg | 18 | 18
1.23 | Recàrrega d'extintor pols ABC 6 kg | 22 | 22
1.24 | Recàrrega d'extintor hídric o pols ABC 9 kg | 25 | 25
1.25 | Recàrrega d'extintor pols ABC 12 kg | 27 | 27
1.26 | Recàrrega d'extintor pols ABC carro 25 kg | 42 | 42
1.27 | Recàrrega d'extintor pols ABC carro 50 kg | 66 | 66
1.28 | Recàrrega d'extintor pols CO2 2 kg | 26 | 26
1.29 | Recàrrega d'extintor pols CO2 3,5 kg | 30 | 30
1.30 | Recàrrega d'extintor pols CO2 5 kg | 34 | 34
1.31 | Subministrament i col·locació de placa de senyalització d'extintor fotoluminiscent | 12 | 12
1.32 | Subministrament i col·locació de suport de paret per a extintor | 7 | 7
1.33 | Subministrament i col·locació d'armari extintor complet en xapa d'acer | 48 | 48
1.34 | Subministrament i col·locació de vidre armari extintor | 9 | 9
1.35 | Subministrament i col·locació de manòmetre per extintor | 22 | 22
1.36 | Subministrament i col·locació de difusor con de PVC per extintor CO2 | 10 | 10
1.32 | Subministrament i col·locació completa de BIE 25 | 350 | 350
1.33 | Subministrament i col·locació completa de BIE 45 | 450 | 450
1.34 | Subministrament i col·locació de mànega de BIE 25 | 130 | 130
1.35 | Subministrament i col·locació de mànega de BIE 45 | 150 | 150
1.36 | Subministrament i col·locació de vàlvula de BIE 25 | 52 | 52
1.37 | Subministrament i col·locació de vàlvula de BIE 45 | 68 | 68
1.38 | Subministrament i col·locació d'armari BIE complet en xapa d'acer | 96 | 96
1.39 | Subministrament i col·locació de vidre armari BIE | 18 | 18
1.40 | Prova hidràulica BIE | 36 | 36
2. PREUS ACTUACIONS SISTEMES DETECCIÓ INCENDIS
2.1 | Central de detecció d’incendis convencional de 4 zones, ampliables a 20 mínim, amb possibilitat d’exclusió de zones, amb funció test i funció prova detectors amb rearmat automàtic, amb dues sortides de sirenes supervisades. Sortida d’alarma individual per zona i sortides per relé d’alarma general i d’averia. Homologada EN-54. Pantalla gràfica retroil·luminada per gestió del sistema. Suporta fins a 30 polsadors/detectors per zona. Port RS485 incorporat. Tecles funcionals. Capacitat per dues bateries de 12 V 7 Ah. Marca Kilsen, Guardal Smartline o equivalent. | 290 | 290
2.2 | Central de detecció d'incendis idem anterior ampliable fins a 40 zones mínim. | 450 | 450
2.3 | Central de deteccio d’incendis analógica de 1 llaç no ampliable. Capacitat: 250 dispositius. 64 zones. Amb dues sortides supervisades per sirenes. LCD gràfic, ports USB i rs232. Homologada EN-54. Tecles funcionals. Marca Kilsen, Guardal Smartline o equivalent. | 860 | 860
2.4 | Central de deteccio d’incendis analógica de 2 llaços ampliable a 4. Capacitat: 500 dispositius. 128 zones. Amb 4 sortides supervisades per sirenes. LCD gràfic, ports USB i rs232. Homologada EN-54. Tecles funcionals. Marca Kilsen, Guardal Smartline o equivalent. | 1220 | 1220
2.5 | Mòdul expansor de 8 zones direccionables (16 amb la funció de doblegat de zones ZTA). Determinació de diferents velocitats d’entrada per a cada zona. 1 sortida PGM. Inclòs caixa metàl·lica. Grau 2. | 156 | 156
2.6 | Transmissor IP bidireccional per control del panell d’alarma a distància i notificacions per correu electrònic, compatible amb telèfons intel·ligents. Certificat Grau 3 segons EN50131 y ATS5 segons EN50136. | 184 | 184
2.7 | Teclat LCD amb indicador d’alarma de zona. Programació del control remot de l’usuari final simplificada. Assignable a una o més particions. Avisos independents per zones. | 385 | 385
2.8 | Teclat alfanumèric amb dues línies de 16 caracters cadascuna, amb tecles retroil·luminades. Compliment Grau 2. | 200 | 200
2.9 | Ml de conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2, col·locat en tub. | 2.8 | 2.8
2.10 | Ml de conductor blindat i apantallat, de 2x0,75 mm2 + 6x0,22 mm2, col·locat en tub. | 2.8 | 2.8
2.11 | Ml de conductor apantallat segurflex 2x0,75 mm2 + 4x0,22 mm2. | 0.95 | 0.95
2.12 | Ml de conductor apantallat segurflex 2x0,75 mm2 + 4x0,22 mm2, col·locat en tub. | 2.8 | 2.8
2.13 | Ml de conductor blindat i apantallat, no propagador de la flama, lliure d’halògens, baixa emissió de fums i baixa corrosivitat, de color vermell, de 2x1,5 mm i col·locat en tub. | 3.5 | 3.5
2.14 | Ml de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens , de 16 mm de diàmetre nominal, aïllat i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l’impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort. | 2.1 | 2.1
2.15 | Detector de fums òtic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN-54-7, amb base d’encastar. | 50 | 50
2.16 | Detector tèrmic de calor convencional amb base, segons UNE-EN-54. | 45 | 45
2.17 | Detector òptic de fum analògic amb base, segons UNE-EN-54. | 69 | 69
2.18 | Detector tèrmic de calor analògic amb base segons UNE-EN-54. | 83 | 83
2.19 | Polsador rearmable d’alarma d’incendi, amb clau de prova, per sistemes convencionaLs. Encapsulat estanc amb grau de protecció IP67. Muntatge de superfície. Color vermell. Temperatura de funcionament entre -20ºC i 65 ºC. Dimensions 89x88x58 mm. Certificat CPD. Inclou tapa basculant. Segons UNE-EN-54. | 29 | 29
2.20 | Polsador de foc analògic amb tapa basculant, segons UNE-EN-54. | 70 | 70
2.21 | Bateria 12Vcc / 1,2 A recarregable, sense manteniment. Per utilitzar com a font d’alimentació alternativa. Vida útil duradora. | 19 | 19
2.22 | Bateria idem anterior 12Vcc / 2,3 A. | 25 | 25
2.23 | Bateria idem anterior 12Vcc / 7,2 A. | 38 | 38
2.24 | Bateria idem anterior 12Vcc / 18,0 A. | 88 | 88
2.25 | Font alimentació de 12V 2 Ah commutada Grau 3, en caixa amb capacitat de 2 bateries de 7 Ah. | 130 | 130
2.26 | Font alimentació idem anterior 12V 4 Ah | 182 | 182
2.27 | Font alimentació 24V 3Ah amb caixa | 198 | 198
2.28 | Font alimentació 24V 5Ah amb caixa | 235 | 235
2.29 | Sirena de alarma incendis de policarbonat de 24 Vcc per interior/exterior, amb làmpada flash il·luminació. 32 tons. Potencia acústica 85 a 97 dB. IP21. Certificats CE i CPR (EN54). | 149 | 149
2.30 | Sirena analògica incendis, direccionable per connexió directa a llaç de detecció. Alimentada del llaç. Potència acústica max. 86 dB. Certificats CE i CPR (EN54). | 95 | 95
2.31 | Sirena interior baix consum multitons 24 V | 38 | 38
2.32 | Llumenera d'emergència | 74 | 74
3. SUBMINISTRAMENT ELEMENTS PROTECCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS
3.1 | UT Percentatge en % del preu per al subministrament de nous elements de protecció i extinció d'incendis, a partir de la baixa proposada en % respecte els preus de tarifes de les marques i models proposats, quan se sumi mà d'obra. | 100 | 100
4. SUBMINISTRAMENT ELEMENTS SISTEMES DETECCIÓ INCENDIS
4.1 | UT Percentatge en % del preu per al subministrament de nous elements de sistemes de detecció d'incendis, a partir de la baixa proposada en % respecte els preus de tarifes de les marques i models proposats, quan se sumi mà d'obra. | 100 | 100
5. SUBMINISTRAMENT ALTRES ELEMENTS NO ESPECIFICATS
5.1 | UT Percentatge en % del preu per al subministrament de la resta d'elements, equips, productes i materials, a partir de la baixa proposada en % respecte els preus de tarifes de les marques i models proposats, quan se sumi mà d'obra. | 100 | 100
6. MÀ D'OBRA
6.1 | Preu hora efectiva manteniment P2 i P3 encarregat / oficial 1a especialista en horari laboral * |  | 45
6.2 | Preu hora efectiva manteniment P2 i P3 oficial 2a / ajudant en horari laboral * |  | 30
* En les inspeccions inicials de les avaries i les incidències de la prestació P2, s'inclou desplaçament i hora efectiva d'inspecció, total 1'5 hores
* Pels treballs que siguin necessaris en horari nocturn (22.00 a 6.00h) i en diumenges i festius, s'incrementarà el preu de mà d'obra d'horari laboral en un 25%
| PREUS UNITARIS INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS P2 + P3 | BAIXA PROPOSADA B
| 1. Preus actuacions extintors i BIEs | 0%
| 2. Preus actuacions sistemes detecció incendis | 0%
| 3. Subministrament elements protecció i extinció incendis (PVP tarifes) | 0%
| 4. Subministrament elements sistemes detecció incendis (PVP tarifes) | 0%
| 5. Subministrament altres elements no especificats (PVP tarifes) | 0%