## ANNEX OFERTA
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 3 PCAP D'OFERTA ECONÒMICA
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  | MATERIAL FUNGIBLE RADIOTERAPIA ONCOLÒGICA
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  | 2025/14
| DURACIÓ EN MESOS : |  | 24
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÈFON
MAIL | MAIL | [8 empty] | DATA
UND ADJ | LOT | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | CODI HCB | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | QUANTITAT | BASE IMPOSABLE MÀXIMA DE LICITACIÓ UNITÀRIA(**) (***) | TIPUS IVA | BASE IMPOSABLE MÁXIMA DE LICITACIÓ TOTAL (**) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR | BASE IMPOSABLE UNITARIA OFERTADA 2 DECIMALS (***) | % IVA OFERTAT | BASE IMPOSABLE TOTAL OFERTADA | IMPORT TOTAL amb descompte (IVA INCLOS)
| 1 | 1 | Conjunt d'agulles calibre 18G (o superior) amb marcadors fiducials, per pacient, per a realitzar seguiment intrafracció mitjançant AutoBeamHold en pacients tractats amb radioteràpia estereotàctica de pròstata. La compatibilitat s’ha d’acreditar mitjançant fitxa tècnica, instruccions d'ús o referències d'ús clínic. El kit ha de ser estèril, un sol ús, sense làtex, i ha d’incloure tots els accessoris necessaris per a la implantació d’almenys 3 marcadors per pacient. La presentació pot ser precargada o mitjançant un sistema que permeti la càrrega estèril del marcador. | 220195 | Procediment | 132 | 433,90 | 21% | 57274.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 2 | Marcador fiducial biocompatible a base de polímer, mides aprox. 1mm x 3mm amb agulla d'implantació de calibre 18G (o superior) i llargària aprox. 20cm. Estèril. Sense làtex. | 186171 | UND | 1080 | 90 | 21% | 97200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 3 al 10 | LOT 3 - MÀSCARES CONVENCIONALS | LOTE 3 |  |  |  |  | 144707.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 3 | Màscara termoplàstica de baixa temperatura, transparent quan s’escalfa (tipus Aquaplast o equivalent), per a immobilització de cap i coll en radioteràpia, estàndard, emmarcada en "U", grossor aprox. 2,4mm. Mida curta. Sense làtex. | 186151 | UND | 240 | 44,9 | 21% | 10776 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 4 | Màscara termoplàstica de baixa temperatura, transparent quan s’escalfa (tipus Aquaplast o equivalent), per a immobilització de cap i coll en radioteràpia, perforació variable, estàndard, emmarcada en "S", grossor aprox. 3,2mm. Mida curta. Sense làtex. Compatible amb Portrait de QFIX. | 186152 | UND | 100 | 43.9 | 21% | 4390 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 5 | Màscara termoplàstica de baixa temperatura, transparent quan s’escalfa (tipus Aquaplast o equivalent), per a immobilització de cap, coll i espatlles en radioteràpia, perforació variable, emmarcada en "S", grossor aprox. 3,2mm. Mida llarga. Sense làtex. Compatible amb Portrait de QFIX. | 186153 | UND | 360 | 115.5 | 21% | 41580 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 6 | Màscara termoplàstica rígida amb reforç d'aramida (tipus Fibreplast) o equivalent, per a immobilització de cap i coll en radioteràpia, finestra zona ulls, perforació variable, estàndard, emmarcada en "S", grossor aprox. 3,2mm. Mida curta. Sense làtex. Compatible amb Portrait de QFIX. | 186154 | UND | 20 | 74 | 21% | 1480 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 7 | Màscara termoplàstica rígida amb reforç d'aramida (tipus Fibreplast) o equivalent, per a immobilització de cap i coll en radioteràpia, perforació variable, estàndard, emmarcada en "S", grossor aprox. 3,2mm. Mida curta. Sense làtex. Compatible amb Portrait de QFIX. | 186156 | UND | 2 | 50 | 21% | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 8 | Màscara termoplàstica rígida amb reforç d'aramida (tipus Fibreplast) o equivalent, per a immobilització de cap, coll i espatlles en radioteràpia, perforació variable, emmarcada en "S", grossor aprox. 3,2mm. Mida llarga. Sense làtex. Compatible amb Portrait de QFIX. | 186157 | UND | 140 | 133 | 21% | 18620 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 9 | Màscara termoplàstica doble rígida amb reforç d'aramida (tipus Fibreplast) o equivalent, per a immobilització de cap i coll en radioteràpia, estesa, emmarcada en "U", grossor aprox. 3,2mm. Mida curta. Sense làtex. Compatible amb immobilitzador Encompass SRS. | 201215 | UND | 180 | 269 | 21% | 48420 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 10 | Màscara termoplàstica rígida amb reforç d'aramida (tipus Fibreplas) o equivalent, per a immobilització de cap, coll i espatlles en radioteràpia, finestra zona d'ulls, perforació variable, emmarcada en "S", grossor aprox. 3,2mm. Mida llarga. Sense làtex. Compatible amb Portrait de QFIX. | 186158 | UND | 120 | 161.18 | 21% | 19341.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 11 al14 | LOT 4 - MÀSCARES PER A RADIOCIRURGIA | LOTE 4 |  |  |  |  | 39023.9 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 11 | Màscara termoplàstica per a immobilització de cap en radioteràpia, mal·leable, bàsica. Sense làtex. Compatible amb immobilitzador 4PI SRS de BrainLab. | 223370 | UND | 20 | 61,54 | 21% | 1230.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 12 | Màscara termoplàstica doble (anterior i posterior) per a immobilització de cap en radioteràpia, mal·leable, per a tractaments de radiocirurgia estereotàctica. Sense làtex. Compatible amb immobilitzador 4PI SRS de BrainLab. | 223411 | UND | 180 | 178,15 | 21% | 32067 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 13 | Màscara termoplàstica doble (anterior i posterior) per a immobilització de cap en radioteràpia, mal·leable, oberta. Sense làtex. Compatible amb immobilitzador 4PI SRS de BrainLab. | 223412 | UND | 20 | 123,38 | 21% | 2467.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 14 | Màscara termoplàstica doble (anterior i posterior) per a immobilització de cap, coll i espatlles en radioteràpia, mal·leable, ampliada. Sense làtex. Compatible amb immobilitzador 4PI SRS de BrainLab. | 223413 | UND | 10 | 325,85 | 21% | 3258.5 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL EXPEDIENT/OFERTAT | [6 empty] | 338206.3 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imposable unitaria en unitat licitació ofertada, s'ofertaran amb un nombre màxim de 2 decimals fixes. El tipus d'iva licitat és indicatiu, el licitador ofertarà el tipus d'iva que correspongui legalment al seu article.
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
Si troba problemes relacionats amb la plataforma E-LICITA o amb temes d'especificacions tècniques, contcati amb l' email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.
(**) Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses amb proposicions econòmiques les quals superin el pressupost total de licitació de cada lot, d'acord amb l'establert a l'apartat 1.C. del Quadre de Caracteristiques.
(***) L´oferta econòmica ha de presentar-se obligatòriament en la unitat de mesura licitada, independentment de les unitats en la presentació ofertada pel licitador.
En cas de discrepàncies amb els càlculs de preus unitaris i imports totals s'agafarà com a vàlid el preu unitari.
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP