## Full 1
Annex 2 Model d’oferta econòmica i altres criteris valorables automàticament
UPF-2025-0027
Raó social del licitador que formula l'oferta
Núm. CIF
Nom i cognoms representant
Núm. NIF
Declara que assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjuciatari/ària del contracte identificat en l'encapçalament, es compromet en nom i representació de l'empresa a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats per les condicions següents:
Concepte | Pressupost màxim sense IVA | Oferta sense IVA | Iva | Oferta amb IVA
5.1.1. Oferta econòmica | 118200 |  | 0 | 0
Altres criteris valorables automàticament |  |  |  | Oferta
5.1.2. El rang de distància del pipetejador que es permet variar entre cada punta és com a mínim de 9 mm fins a 40 mm (Resposta Si/no)
5.1.3 El sistema permet utilitzar puntes rentables i d’un sol ús en el mateix experiment/protocol i de manera automatitzada (sense intervenció de l'usuari ni accessoris), ambdues amb detecció del nivell de líquid i mantenint sempre volums independents entre els 8 canals. (Resposta Si/no)
5.1.4 Rang de pipeteig
5.1.5 El sistema permet ampliar les seves capacitats amb la incorporació dels següents instruments modulars: filtre HEPA, plaques calefactores, plaques agitadores, plaques de termoagitació, plaques refrigerants, plaques magnètiques, mòduls termocicladors, incubadores tancades de plaques multipouets. (Resposta Si/no)
5.1.6 S'acredita amb certificats dels usuaris que el programari del sistema ofert permet de forma senzilla la creació de nous protocols, o la modificació de protocols preexistents, per part d'usuaris no-experts, sense la necessitat d'intervenció del personal tècnic especialitzat. (Resposta Si/no)
5.1.7 El licitador facilita un manual de funcionament de l’equipament amb instruccions clares que fixin pautes per maximitzar el funcionament amb el menor impacte medioambiental en el curs de la instal·lació, ús, manteniment i reciclat/eliminació, incloses instruccions sobre com minimitzar el consum d’energia, consumibles i peces de recanvi. (Resposta Si/No)
Lloc, data i signatura legal representant
IMPORTANT
S'ha d'omplir obligatòriament la casella amb fons groc. Si es deixa d'omplir aquesta casella, no es podrà valorar l'oferta
Superar el pressupost màxim comporta l'exclusió del licitador
Als apartats 5.1.2 a 5.1.7 els licitadors han de presentar la documentació acreditativa del què declaren. En cas de que no aportin aquesta documentació no es donarà puntuació per al criteri. En cas de contradicció entre allò declarat i la documentació aportada prevaldrà la informació de la documentació tècnica aportada