## T-PRES
|  |  |  | TREBALL D'OBRA CIVIL PER A L'AMPLIACIÓ DE LA GRADERIA EN LA CORBA 1 | TREBALL D'OBRA CIVIL PER A L'AMPLIACIÓ DE LA GRADERIA EN LA CORBA 1 | TREBALL D'OBRA CIVIL PER A L'AMPLIACIÓ DE LA GRADERIA EN LA CORBA 1 | TREBALL D'OBRA CIVIL PER A L'AMPLIACIÓ DE LA GRADERIA EN LA CORBA 1
|  |  |  | CIRCUIT DE BARCELONA - CATALUNYA | CIRCUIT DE BARCELONA - CATALUNYA | CIRCUIT DE BARCELONA - CATALUNYA | CIRCUIT DE BARCELONA - CATALUNYA
|  |  |  | T.M. MONTMELÓ | T.M. MONTMELÓ | T.M. MONTMELÓ | T.M. MONTMELÓ
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Projecte | P1 | Pressupost1946-08
|  | Edifici / Intervenció | L4 | Lot 4
|  | Capítol | 02 | Arquitectura
|  | Subcapítol | 02 | Tancaments i divisòries
P1.L4.02.02 | 1 | K164Z01M | pa | partida alçada per a la retirada d'elements existents | 1700 | 1
P1.L4.02.02 | 2 | EC15ZE1M | m2 | tancament envidrat amb perfils d'alumini de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en 12210 i vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra reflectora de control solar i amb un cofeicient de reflectància menor al 15%, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (b) segons une-en 12600, càmera d'aire de 16 mm i vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra reflectora de control solar i amb un cofeicient de reflectància menor al 15%, de 8+8 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (b) segons une-en 12600, amb inclusió de làmines intercalàries i polivinilbutiral (pvb) de tipus acústic (sc) segons dimensions de projecte i amb cantells polits. totes les juntes aniran segellades amb silicona neutra. els remats i els plecs especials es realitzaran en xapa d'alumini lacada. tot això realitzat, segons plànols i completament acabat sota el segell de qualitat iso 9001 | 500 | 324.063
P1.L4.02.02 | 3 | 1612Z35M | m2 | tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir, de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra i aïllament amb planxes de poliestirè expandit (eps), de tensió a la compressió 50 kpa, de 50 mm de gruix | 47.27 | 406.31
P1.L4.02.02 | 4 | E612B51K | m2 | paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i, segons la norma une-en 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment cem ii | 39.8 | 344.973
P1.L4.02.02 | 5 | E83QZ96M | m2 | revestiment vertical amb perfil metàl·lic ondulat miniona. alçada de nervi 18 mm, ample útil 1064 mm, gruix de 0,6 mm a 1,00 mm. perfilat a base d'acer galvanitzat i pre-lacat (en 10169) amb revestiment i color estàndard a definir segons df, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells. inclou juntes estanques de polietilè i translúcid segons secció del perfil, aplicació de perforats per a il·luminació i ventilació natural, tall a 45 º per a trobada cantonades a 90 º en aresta viva. inclou aplacat de portes. | 32.27 | 576.303
P1.L4.02.02 | 6 | E83QZ97M | m2 | revestiment vertical amb perfil metàl·lic ondulat miniona acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30%. alçada de nervi 18 mm, ample útil 1064 mm, gruix de 0,6 mm a 1,00 mm. perfilat a base d'acer galvanitzat i pre-lacat (en 10169) amb revestiment i color estàndard a definir segons df, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells. inclou juntes estanques de polietilè i translúcid segons secció del perfil, aplicació de perforats per a il·luminació i ventilació natural, tall a 45 º per a trobada cantonades a 90 º en aresta viva. | 37.21 | 93.6
P1.L4.02.02 | 7 | E614YS1E | m2 | envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de 500x250x100 mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 | 17.4 | 596.295
P1.L4.02.02 | 8 | EAU1ZC1M | m2 | envà mòbil tabiexpert tx-130 o equivalent amb un aïllament acústic de 58 db a, de suspensió simple, compost per mòduls cecs independents acoblats entre si, de fins a 3500 mm d'alçada i entre 800 i 1200 mm d'amplada màxima, amb sistema corredís amb rail superior, sense guia inferior, formats al seu torn per: panells exteriors de tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana (mdf), hidròfug, acabat amb revestiment de melamina, a les dues cares, color a escollir, de 19 mm de gruix i aïllant interior mixt amb panell semirígid de llana mineral, de 60 mm de gruix, làmina bituminosa armada 6 kg/m2, càmera d'aire i làmina bituminosa armada de 9 kg/m2; i una estructura interna doble formada per un bastidor autoportant d'alumini anoditzat i un bastidor perimetral telescòpic d'alumini amb doble junta laberíntica. fins i tot part proporcional de guia superior fixada a forjat, barrera fònica entre guia i gisena de formigó, trobades amb murs mitjançant peces especials i segellats acústics i guies per a sistema d'aparcament en un dels costats grafiat en plànols. | 438.96 | 53.25
P1.L4.02.02 | 9 | E66AB090 | u | mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable | 272.71 | 42
P1.L4.02.02 | 10 | EAF3Z17M | m2 | conjunt de finestres d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb un conjunt de 2 finestres batents de 232cm i 1 oscilobatent de 70cm, amb una alçada de 110 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c3 de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana, amb vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 8 mm de gruix incolora i inclusió de làmines intercalàries i polivinilbutiral (pvb) de tipus acústic (sc), col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 359.36 | 41.195
P1.L4.02.02 | 11 | E8K1ZA5M | m | subministrament i col·locació de dintell de formigó polímer tipus dc-b de ulma, de color blanc (c1), col·locat amb adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004. inclou la realització de forats per a l'ancoratge de les pletines d'acer inoxidable de suport de la barana metàl·lica. inclou el sistema de subjecció mitjançant ancoratge de la pròpia peça, clavat i amorterat al suport. inclou el segellat de juntes amb imprimació de les cares de la junta amb sika primer 215 o similar, fons de junta amb cordó de polietilé de diàmetre lleugerament major que l'ample de la junta i masilla de poliuretà sikaflex pro 2 hp o similar per al segellat. s'inclou: disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. | 20.11 | 89
P1.L4.02.02 | 12 | E8K1ZA6M | m | subministrament i col·locació de brancal de formigó polímer tipus j de ulma, de color blanc (c1), col·locat amb adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004. inclou la realització de forats per a l'ancoratge de les pletines d'acer inoxidable de suport de la barana metàl·lica. inclou el sistema de subjecció mitjançant ancoratge de la pròpia peça, clavat i amorterat al suport. inclou el segellat de juntes amb imprimació de les cares de la junta amb sika primer 215 o similar, fons de junta amb cordó de polietilé de diàmetre lleugerament major que l'ample de la junta i masilla de poliuretà sikaflex pro 2 hp o similar per al segellat. s'inclou: disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. | 14.22 | 14.4
P1.L4.02.02 | 13 | 1ASAZ1BJ | u | porta tallafocs metàl·lica,ei2-c 260, d'una fulla batent de 90x205 cm, preu alt, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 n, 24 v c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma une-en 1155, per a col·locació mural, col·locada, amb revestiment amb perfil metàl·lic ondulat miniona. | 702.14 | 5
P1.L4.02.02 | 14 | 1ASAZ1AJ | u | porta tallafocs metàl·lica,ei2-c 260, d'una fulla batent de 90x205 cm, preu alt, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 n, 24 v c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma une-en 1155, per a col·locació mural, col·locada, amb revestiment amb amb panell fonosbsorbent de lamel·les de mdf. | 958.21 | 1
P1.L4.02.02 | 15 | 1ASAZ2BJ | u | porta tallafocs metàl·lica,ei2-c 260, dues fulles batents de 180x205 cm, preu alt, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 n, 24 v c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma une-en 1155, per a col·locació mural, col·locada, amb revestiment amb perfil metàl·lic ondulat miniona. | 1499.4 | 4
P1.L4.02.02 | 16 | 1ASAZ2AJ | u | porta tallafocs metàl·lica,ei2-c 260, dues fulles batents de 180x205 cm, preu alt, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 n, 24 v c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma une-en 1155, per a col·locació mural, col·locada, amb revestiment amb amb panell fonosbsorbent de lamel·les de mdf. | 2011.55 | 1
P1.L4.02.02 | 17 | 1A22Z33J | m2 | porta interior corredissa de fusta, envernissada, amb porta de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 90x210 cm, amb caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada, folrat de bastiment, fulla corredissa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment | 440.38 | 7.56
P1.L4.02.02 | 18 | 1AM1ZAEJ | u | tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents, amb fixacions mecàniques, inclou pany. | 1795.14 | 4
P1.L4.02.02 | 19 | 1A22Z3BJ | m2 | porta interior de fusta, envernissada, amb porta de dues fulles batents fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 160x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla doble batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment | 318.85 | 3.2
P1.L4.02.02 | 20 | 1A22Z31J | m2 | porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 90x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta, inclou pany i clau. m2 de llum de bastiment | 373.06 | 7.2
P1.L4.02.02 | 21 | 1A22Z32J | m2 | porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 90x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment | 207.27 | 10.8
P1.L4.02.02 | 22 | E66AZ20J | u | mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació | 183.12 | 42
TOTAL
|  | Projecte | P1 | Pressupost1946-08
|  | Edifici / Intervenció | L4 | Lot 4
|  | Capítol | 02 | Arquitectura
|  | Subcapítol | 03 | Revestiments
P1.L4.02.03 | 1 | E83EETBA | m2 | extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada 600 mm amb 2 plaques, una estàndard (a) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (i) de 15 mm de gruix | 40.96 | 446.31
P1.L4.02.03 | 2 | P84P-ZTKM | m2 | revestiment vertical amb panell fonosbsorbent de lamel·les de mdf amb classe de reacció al foc b-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de melamina, acabat de la cara vista ranurada, cara posterior perforada amb vel acústic, amplària ranures 2 mm, amplària entre ranures 14 mm, diàmetre de perforacions 10 mm, pas de perforacions 16 mm, fondària de perforacions 10 mm, amb panell semirígid de llana mineral de vidre de gruix 48 mm, amb un aconductivitat tèrmica<= 0.034 w/(m·k), col·locat adherit sobre parament vertical | 93 | 510.3
P1.L4.02.03 | 3 | E8122812 | m2 | enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons la norma une-en 13279-1 | 24.92 | 596.305
P1.L4.02.03 | 4 | E898J2A0 | m2 | pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 4.86 | 596.305
P1.L4.02.03 | 5 | E81132B5 | m2 | arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 x | 32.8 | 1196.73
P1.L4.02.03 | 6 | E82CZQ3M | m2 | enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat rectificat de 30x60, preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) | 55.62 | 1236.73
P1.L4.02.03 | 7 | E7C29571 | m2 | aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kpa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.k/w, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir | 9.3 | 2121.04
P1.L4.02.03 | 8 | P84P-LTKH | m2 | cel ras panell fonosbsorbent de lamel·les de mdf amb classe de reacció al foc b-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de melamina, acabat de la cara vista ranurada, cara posterior perforada amb vel acústic, de dimensions 2430x128 mm, amplària ranures 2 mm, amplària entre ranures 14 mm, diàmetre de perforacions 10 mm, pas de perforacions 16 mm, fondària de perforacions 10 mm, amb panell semirígid de llana mineral de vidre de gruix 48 mm, ambunaconductivitat tèrmica<= 0.034 w/(m·k), col·locat sobre perfileria metàl·lica lleugera | 101.53 | 613.6
P1.L4.02.03 | 9 | E844Z02M | m2 | contrapetja vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, formada amb panell fonosbsorbent de lamel·les de mdf amb classe de reacció al foc b-s2, per tancar un espai de 20 cm d'altura. | 242.2 | 15.23
P1.L4.02.03 | 10 | E8443260 | m2 | cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (a), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 41.3 | 136.5
P1.L4.02.03 | 11 | E8447260 | m2 | cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (h), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 43.58 | 306.4
P1.L4.02.03 | 12 | E84ZZ1DM | u | registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (h) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 63.18 | 8
P1.L4.02.03 | 13 | E898K2A0 | m2 | pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 5.65 | 442.9
P1.L4.02.03 | 14 | E9DC1M3B | m2 | paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) | 55.61 | 319.55
P1.L4.02.03 | 15 | E9QH24S3 | m2 | parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial molt elevat, classe 34 (une-en 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 11 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm | 60.19 | 693.7
P1.L4.02.03 | 16 | E9U6Z01M | m | sòcol de poliestiré hd, de 58 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu | 9.79 | 310.55
P1.L4.02.03 | 17 | P5ZJ2-I07J | m | remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a remat exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat | 19.42 | 444.65
TOTAL
|  | Projecte | P1 | Pressupost1946-08
|  | Edifici / Intervenció | L4 | Lot 4
|  | Capítol | 02 | Arquitectura
|  | Subcapítol | 05 | Equipament
P1.L4.02.05 | 1 | EJ14BC1N | u | inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 242.75 | 46
P1.L4.02.05 | 2 | EJ16B211 | u | urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals | 238.36 | 18
P1.L4.02.05 | 3 | EJ1Z5411 | u | separador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75 cm com a màxim, de color blanc i preu superior, fixat a la paret | 108.13 | 18
P1.L4.02.05 | 4 | EQ51ZA3M | m | taulell d'aglomerat compacte de sílice-quars i resines de polièster tipus silestone, de color blanc, de 10 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. | 357.2 | 19.25
P1.L4.02.05 | 5 | EQ51ZA4M | u | formació de lavabo amb aglomerat compacte de sílice-quars i resines de polièster tipus silestone, de color blanc, de 10 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. | 190.49 | 23
P1.L4.02.05 | 6 | EJ23G72A | u | aixeta amb accionador infraroig per a lavabo de classe senzilla, mural, d'acer inoxidable, preu alt, amb dues entrades d'1/2´´ i alimentació per transformador, encastat | 320.56 | 23
P1.L4.02.05 | 7 | EJ42U010 | u | dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques | 64.92 | 17
P1.L4.02.05 | 8 | EJ43U010 | u | dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques | 38.16 | 17
P1.L4.02.05 | 9 | EJ46U020 | u | barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | 265.13 | 8
P1.L4.02.05 | 10 | EJ4ZU025 | u | porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques | 29.98 | 46
P1.L4.02.05 | 11 | EC1K1502 | m2 | mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament | 83.24 | 21.66
TOTAL
|  | Projecte | P1 | Pressupost1946-08
|  | Edifici / Intervenció | L4 | Lot 4
|  | Capítol | 09 | Varis
P1.L4.09 | 1 | K164Z02M | pa | partida alçada per a imprevistos d'obra | 60000 | 1
P1.L4.09 | 2 | XPA0Z2SS | pa | partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a obra, en base a l'estudi i al pla de seguretat i salut. | 15000 | 1
P1.L4.09 | 3 | K164Z03M | pa | partida alçada d'abonament integre per l'elaboració del projecte as built. el cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes. | 20000 | 1
P1.L4.09 | 4 | K164Z04M | pa | partida alçada a justificar per la realització d'estudis tècnics,recàlculs i/o redefeinicions necessaries per al projecte. el cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes. | 35000 | 1
P1.L4.09 | 5 | K164Z05M | pa | partida alçada a justificar en obra en concepte de requeriments de responsables del circuit, la direcció d'obra o el projecte management. el cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes. | 35000 | 1
TOTAL
|  | Projecte | P1 | Pressupost1946-08
|  | Edifici / Intervenció | L4 | Lot 4
|  | Capítol | GR | Gestió de Residus
|  | Subcapítol | 01 | Gestió de Residus
P1.L4.GR.01 | 1 | E2R54239 | m3 | transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega dels residus a la instal·lació autoritzada de gestió de residus més propera, el pagament de les taxes i el cànon de transport corresponents, retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball. | 12.42 | 186.69
P1.L4.GR.01 | 2 | E2RA73G0 | m3 | deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 21.1 | 186.69
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-DIM
|  |  |  | TREBALL D'OBRA CIVIL PER A L'AMPLIACIÓ DE LA GRADERIA EN LA CORBA 1 | TREBALL D'OBRA CIVIL PER A L'AMPLIACIÓ DE LA GRADERIA EN LA CORBA 1 | TREBALL D'OBRA CIVIL PER A L'AMPLIACIÓ DE LA GRADERIA EN LA CORBA 1 | TREBALL D'OBRA CIVIL PER A L'AMPLIACIÓ DE LA GRADERIA EN LA CORBA 1
|  |  |  | CIRCUIT DE BARCELONA - CATALUNYA | CIRCUIT DE BARCELONA - CATALUNYA | CIRCUIT DE BARCELONA - CATALUNYA | CIRCUIT DE BARCELONA - CATALUNYA
|  |  |  | T.M. MONTMELÓ | T.M. MONTMELÓ | T.M. MONTMELÓ | T.M. MONTMELÓ
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Projecte | P1 | Pressupost1946-08
| N | Edifici / Intervenció | L4 | Lot 4
| N | Capítol | 02 | Arquitectura
| N | Subcapítol | 02 | Tancaments i divisòries
P1.L4.02.02.001 | L | K164Z01M | pa | partida alçada per a la retirada d'elements existents | partida alçada per a la retirada d'elements existents
1
P1.L4.02.02.002 | L | EC15ZE1M | m2 | tancament envidrat amb perfils d'alumini de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en 12210 i vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra reflectora de control solar i amb un cofeicient de reflectància menor al 15%, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (b) segons une-en 12600, càmera d'aire de 16 mm i vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra reflectora de control solar i amb un cofeicient de reflectància menor al 15%, de 8+8 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (b) segons une-en 12600, amb inclusió de làmines intercalàries i polivinilbutiral (pvb) de tipus acústic (sc) segons dimensions de projecte i amb cantells polits. totes les juntes aniran segellades amb silicona neutra. els remats i els plecs especials es realitzaran en xapa d'alumini lacada. tot això realitzat, segons plànols i completament acabat sota el segell de qualitat iso 9001 | tancament envidrat amb perfils d'alumini de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en 12210 i vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra reflectora de control solar i amb un cofeicient de reflectància menor al 15%, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (b) segons une-en 12600, càmera d'aire de 16 mm i vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra reflectora de control solar i amb un cofeicient de reflectància menor al 15%, de 8+8 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (b) segons une-en 12600, amb inclusió de làmines intercalàries i polivinilbutiral (pvb) de tipus acústic (sc) segons dimensions de projecte i amb cantells polits. totes les juntes aniran segellades amb silicona neutra. els remats i els plecs especials es realitzaran en xapa d'alumini lacada. tot això realitzat, segons plànols i completament acabat sota el segell de qualitat iso 9001
Nivell VIP | T
|  | 1 | 76.25 |  | 4.25
P1.L4.02.02.003 | L | 1612Z35M | m2 | tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir, de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra i aïllament amb planxes de poliestirè expandit (eps), de tensió a la compressió 50 kpa, de 50 mm de gruix | tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir, de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra i aïllament amb planxes de poliestirè expandit (eps), de tensió a la compressió 50 kpa, de 50 mm de gruix
Nivell Circuit | T
|  | 1 | 39.3 |  | 5.2
Nivell VIP | T
|  | 1 | 57.7 |  | 3.5
P1.L4.02.02.004 | L | E612B51K | m2 | paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i, segons la norma une-en 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment cem ii | paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i, segons la norma une-en 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment cem ii
Nivell Públic | T
|  | 1 | 51 |  | 2.6
|  | 1 | 2.2 |  | 5.1
|  | 1 | 11.35 |  | 5.1
|  | 1 | 16.1 |  | 5.1
|  | 1 | 1.95 |  | 5.1
|  | 2 | 5.6 |  | 3.85
|  | 1 | 2.25 |  | 1.95
|  | 1 | 1.9 |  | 1.95
P1.L4.02.02.005 | L | E83QZ96M | m2 | revestiment vertical amb perfil metàl·lic ondulat miniona. alçada de nervi 18 mm, ample útil 1064 mm, gruix de 0,6 mm a 1,00 mm. perfilat a base d'acer galvanitzat i pre-lacat (en 10169) amb revestiment i color estàndard a definir segons df, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells. inclou juntes estanques de polietilè i translúcid segons secció del perfil, aplicació de perforats per a il·luminació i ventilació natural, tall a 45 º per a trobada cantonades a 90 º en aresta viva. inclou aplacat de portes. | revestiment vertical amb perfil metàl·lic ondulat miniona. alçada de nervi 18 mm, ample útil 1064 mm, gruix de 0,6 mm a 1,00 mm. perfilat a base d'acer galvanitzat i pre-lacat (en 10169) amb revestiment i color estàndard a definir segons df, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells. inclou juntes estanques de polietilè i translúcid segons secció del perfil, aplicació de perforats per a il·luminació i ventilació natural, tall a 45 º per a trobada cantonades a 90 º en aresta viva. inclou aplacat de portes.
Nivell Circuit | T
|  | 1 | 39.3 |  | 5.2
Nivell VIP | T
|  | 1 | 57.7 |  | 3.5
|  | -1 | 38.5 |  | 1.1
Nivell Públic | T
|  | 1 | 7.3 |  | 2.6
|  | 1 | 12.4 |  | 2.6
|  | 1 | 2.2 |  | 5.1
|  | 1 | 11.35 |  | 5.1
|  | 1 | 16.1 |  | 5.1
|  | 1 | 1.95 |  | 5.1
|  | 2 | 5.6 |  | 3.85
|  | 1 | 2.25 |  | 1.95
|  | 1 | 1.9 |  | 1.95
|  | -1 | 51.25 |  | 1
P1.L4.02.02.006 | L | E83QZ97M | m2 | revestiment vertical amb perfil metàl·lic ondulat miniona acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30%. alçada de nervi 18 mm, ample útil 1064 mm, gruix de 0,6 mm a 1,00 mm. perfilat a base d'acer galvanitzat i pre-lacat (en 10169) amb revestiment i color estàndard a definir segons df, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells. inclou juntes estanques de polietilè i translúcid segons secció del perfil, aplicació de perforats per a il·luminació i ventilació natural, tall a 45 º per a trobada cantonades a 90 º en aresta viva. | revestiment vertical amb perfil metàl·lic ondulat miniona acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30%. alçada de nervi 18 mm, ample útil 1064 mm, gruix de 0,6 mm a 1,00 mm. perfilat a base d'acer galvanitzat i pre-lacat (en 10169) amb revestiment i color estàndard a definir segons df, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells. inclou juntes estanques de polietilè i translúcid segons secció del perfil, aplicació de perforats per a il·luminació i ventilació natural, tall a 45 º per a trobada cantonades a 90 º en aresta viva.
Nivell VIP | T
|  | 1 | 38.5 |  | 1.1
Nivell Públic | T
|  | 1 | 51.25 |  | 1
P1.L4.02.02.007 | L | E614YS1E | m2 | envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de 500x250x100 mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 | envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de 500x250x100 mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4
Nivell VIP | T
|  | 1 | 7.65 |  | 3.5
|  | 1 | 5.95 |  | 3.5
|  | 1 | 2.45 |  | 3.5
|  | 1 | 4.8 |  | 3.5
|  | 1 | 8 |  | 3.5
|  | 1 | 3 |  | 3.5
|  | 1 | 2.85 |  | 3.5
|  | 1 | 0.75 |  | 3.5
|  | 1 | 6.3 |  | 3.5
|  | 1 | 4.05 |  | 3.5
|  | 1 | 5.2 |  | 3.5
|  | 1 | 1.8 |  | 3.5
|  | 1 | 6.8 |  | 3.5
|  | 1 | 4.75 |  | 3.5
|  | 1 | 4.4 |  | 3.5
|  | 1 | 9.6 |  | 3.5
|  | 1 | 3.75 |  | 3.5
|  | 1 | 2.2 |  | 3.5
|  | 1 | 6.75 |  | 3.5
|  | 1 | 0.5 |  | 3.5
|  | 1 | 1.25 |  | 3.5
|  | 1 | 2.85 |  | 3.5
|  | 1 | 8.65 |  | 3.5
|  | 1 | 1.6 |  | 3.5
|  | 1 | 0.9 |  | 3.5
|  | 1 | 0.2 |  | 3.5
Nivell Públic | T
|  | 2 | 2.55 |  | 5.1
|  | 2 | 0.5 |  | 5.1
|  | 1 | 0.75 |  | 5.1
|  | 1 | 1 |  | 5.1
|  | 1 | 2 |  | 5.1
|  | 1 | 2.35 |  | 5.1
|  | 1 | 1.75 |  | 5.1
|  | 1 | 1.7 |  | 5.1
|  | 1 | 1 |  | 5.1
|  | 1 | 0.3 |  | 5.1
|  | 3 | 5.6 |  | 3.85
|  | 1 | 2.2 |  | 4.55
|  | 1 | 0.6 |  | 3.95
|  | 2 | 2.2 |  | 3.05
|  | 1 | 7.1 |  | 3.5
|  | 2 | 2.2 |  | 4.55
P1.L4.02.02.008 | L | EAU1ZC1M | m2 | envà mòbil tabiexpert tx-130 o equivalent amb un aïllament acústic de 58 db a, de suspensió simple, compost per mòduls cecs independents acoblats entre si, de fins a 3500 mm d'alçada i entre 800 i 1200 mm d'amplada màxima, amb sistema corredís amb rail superior, sense guia inferior, formats al seu torn per: panells exteriors de tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana (mdf), hidròfug, acabat amb revestiment de melamina, a les dues cares, color a escollir, de 19 mm de gruix i aïllant interior mixt amb panell semirígid de llana mineral, de 60 mm de gruix, làmina bituminosa armada 6 kg/m2, càmera d'aire i làmina bituminosa armada de 9 kg/m2; i una estructura interna doble formada per un bastidor autoportant d'alumini anoditzat i un bastidor perimetral telescòpic d'alumini amb doble junta laberíntica. fins i tot part proporcional de guia superior fixada a forjat, barrera fònica entre guia i gisena de formigó, trobades amb murs mitjançant peces especials i segellats acústics i guies per a sistema d'aparcament en un dels costats grafiat en plànols. | envà mòbil tabiexpert tx-130 o equivalent amb un aïllament acústic de 58 db a, de suspensió simple, compost per mòduls cecs independents acoblats entre si, de fins a 3500 mm d'alçada i entre 800 i 1200 mm d'amplada màxima, amb sistema corredís amb rail superior, sense guia inferior, formats al seu torn per: panells exteriors de tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana (mdf), hidròfug, acabat amb revestiment de melamina, a les dues cares, color a escollir, de 19 mm de gruix i aïllant interior mixt amb panell semirígid de llana mineral, de 60 mm de gruix, làmina bituminosa armada 6 kg/m2, càmera d'aire i làmina bituminosa armada de 9 kg/m2; i una estructura interna doble formada per un bastidor autoportant d'alumini anoditzat i un bastidor perimetral telescòpic d'alumini amb doble junta laberíntica. fins i tot part proporcional de guia superior fixada a forjat, barrera fònica entre guia i gisena de formigó, trobades amb murs mitjançant peces especials i segellats acústics i guies per a sistema d'aparcament en un dels costats grafiat en plànols.
Nivell VIP | T
|  | 1 | 14.2 |  | 3.75
P1.L4.02.02.009 | L | E66AB090 | u | mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable | mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable
Nivell VIP | T
12
Nivell Públic | T
30
P1.L4.02.02.010 | L | EAF3Z17M | m2 | conjunt de finestres d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb un conjunt de 2 finestres batents de 232cm i 1 oscilobatent de 70cm, amb una alçada de 110 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c3 de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana, amb vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 8 mm de gruix incolora i inclusió de làmines intercalàries i polivinilbutiral (pvb) de tipus acústic (sc), col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | conjunt de finestres d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb un conjunt de 2 finestres batents de 232cm i 1 oscilobatent de 70cm, amb una alçada de 110 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c3 de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana, amb vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 8 mm de gruix incolora i inclusió de làmines intercalàries i polivinilbutiral (pvb) de tipus acústic (sc), col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
Nivell VIP | T
|  | 7 | 5.35 |  | 1.1
P1.L4.02.02.011 | L | E8K1ZA5M | m | subministrament i col·locació de dintell de formigó polímer tipus dc-b de ulma, de color blanc (c1), col·locat amb adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004. inclou la realització de forats per a l'ancoratge de les pletines d'acer inoxidable de suport de la barana metàl·lica. inclou el sistema de subjecció mitjançant ancoratge de la pròpia peça, clavat i amorterat al suport. inclou el segellat de juntes amb imprimació de les cares de la junta amb sika primer 215 o similar, fons de junta amb cordó de polietilé de diàmetre lleugerament major que l'ample de la junta i masilla de poliuretà sikaflex pro 2 hp o similar per al segellat. s'inclou: disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. | subministrament i col·locació de dintell de formigó polímer tipus dc-b de ulma, de color blanc (c1), col·locat amb adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004. inclou la realització de forats per a l'ancoratge de les pletines d'acer inoxidable de suport de la barana metàl·lica. inclou el sistema de subjecció mitjançant ancoratge de la pròpia peça, clavat i amorterat al suport. inclou el segellat de juntes amb imprimació de les cares de la junta amb sika primer 215 o similar, fons de junta amb cordó de polietilé de diàmetre lleugerament major que l'ample de la junta i masilla de poliuretà sikaflex pro 2 hp o similar per al segellat. s'inclou: disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Nivell VIP | T
|  | 1 | 40
Nivell Públic | T
|  | 1 | 49
P1.L4.02.02.012 | L | E8K1ZA6M | m | subministrament i col·locació de brancal de formigó polímer tipus j de ulma, de color blanc (c1), col·locat amb adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004. inclou la realització de forats per a l'ancoratge de les pletines d'acer inoxidable de suport de la barana metàl·lica. inclou el sistema de subjecció mitjançant ancoratge de la pròpia peça, clavat i amorterat al suport. inclou el segellat de juntes amb imprimació de les cares de la junta amb sika primer 215 o similar, fons de junta amb cordó de polietilé de diàmetre lleugerament major que l'ample de la junta i masilla de poliuretà sikaflex pro 2 hp o similar per al segellat. s'inclou: disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. | subministrament i col·locació de brancal de formigó polímer tipus j de ulma, de color blanc (c1), col·locat amb adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004. inclou la realització de forats per a l'ancoratge de les pletines d'acer inoxidable de suport de la barana metàl·lica. inclou el sistema de subjecció mitjançant ancoratge de la pròpia peça, clavat i amorterat al suport. inclou el segellat de juntes amb imprimació de les cares de la junta amb sika primer 215 o similar, fons de junta amb cordó de polietilé de diàmetre lleugerament major que l'ample de la junta i masilla de poliuretà sikaflex pro 2 hp o similar per al segellat. s'inclou: disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Nivell VIP | T
|  | 4 | 1.2
Nivell Públic | T
|  | 8 | 1.2
P1.L4.02.02.013 | L | 1ASAZ1BJ | u | porta tallafocs metàl·lica,ei2-c 260, d'una fulla batent de 90x205 cm, preu alt, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 n, 24 v c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma une-en 1155, per a col·locació mural, col·locada, amb revestiment amb perfil metàl·lic ondulat miniona. | porta tallafocs metàl·lica,ei2-c 260, d'una fulla batent de 90x205 cm, preu alt, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 n, 24 v c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma une-en 1155, per a col·locació mural, col·locada, amb revestiment amb perfil metàl·lic ondulat miniona.
Nivell Circuit | T
2
Nivell Públic | T
3
P1.L4.02.02.014 | L | 1ASAZ1AJ | u | porta tallafocs metàl·lica,ei2-c 260, d'una fulla batent de 90x205 cm, preu alt, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 n, 24 v c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma une-en 1155, per a col·locació mural, col·locada, amb revestiment amb amb panell fonosbsorbent de lamel·les de mdf. | porta tallafocs metàl·lica,ei2-c 260, d'una fulla batent de 90x205 cm, preu alt, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 n, 24 v c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma une-en 1155, per a col·locació mural, col·locada, amb revestiment amb amb panell fonosbsorbent de lamel·les de mdf.
Nivell VIP | T
1
P1.L4.02.02.015 | L | 1ASAZ2BJ | u | porta tallafocs metàl·lica,ei2-c 260, dues fulles batents de 180x205 cm, preu alt, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 n, 24 v c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma une-en 1155, per a col·locació mural, col·locada, amb revestiment amb perfil metàl·lic ondulat miniona. | porta tallafocs metàl·lica,ei2-c 260, dues fulles batents de 180x205 cm, preu alt, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 n, 24 v c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma une-en 1155, per a col·locació mural, col·locada, amb revestiment amb perfil metàl·lic ondulat miniona.
Nivell Circuit | T
1
Nivell VIP | T
1
Nivell Públic | T
2
P1.L4.02.02.016 | L | 1ASAZ2AJ | u | porta tallafocs metàl·lica,ei2-c 260, dues fulles batents de 180x205 cm, preu alt, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 n, 24 v c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma une-en 1155, per a col·locació mural, col·locada, amb revestiment amb amb panell fonosbsorbent de lamel·les de mdf. | porta tallafocs metàl·lica,ei2-c 260, dues fulles batents de 180x205 cm, preu alt, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 n, 24 v c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma une-en 1155, per a col·locació mural, col·locada, amb revestiment amb amb panell fonosbsorbent de lamel·les de mdf.
Nivell VIP | T
1
P1.L4.02.02.017 | L | 1A22Z33J | m2 | porta interior corredissa de fusta, envernissada, amb porta de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 90x210 cm, amb caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada, folrat de bastiment, fulla corredissa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment | porta interior corredissa de fusta, envernissada, amb porta de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 90x210 cm, amb caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada, folrat de bastiment, fulla corredissa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment
Nivell VIP | T
|  | 1 | 0.9 |  | 2.1
Nivell Públic | T
|  | 3 | 0.9 |  | 2.1
P1.L4.02.02.018 | L | 1AM1ZAEJ | u | tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents, amb fixacions mecàniques, inclou pany. | tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents, amb fixacions mecàniques, inclou pany.
Nivell VIP | T
4
P1.L4.02.02.019 | L | 1A22Z3BJ | m2 | porta interior de fusta, envernissada, amb porta de dues fulles batents fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 160x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla doble batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment | porta interior de fusta, envernissada, amb porta de dues fulles batents fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 160x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla doble batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment
Nivell VIP | T
|  | 1 | 1.6 |  | 2
P1.L4.02.02.020 | L | 1A22Z31J | m2 | porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 90x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta, inclou pany i clau. m2 de llum de bastiment | porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 90x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta, inclou pany i clau. m2 de llum de bastiment
Nivell VIP | T
|  | 2 | 0.9 |  | 2
Nivell Públic | T
|  | 2 | 0.9 |  | 2
P1.L4.02.02.021 | L | 1A22Z32J | m2 | porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 90x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment | porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 90x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment
Nivell VIP | T
|  | 6 | 0.9 |  | 2
P1.L4.02.02.022 | L | E66AZ20J | u | mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació | mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació
Nivell VIP | T
12
Nivell Públic | T
30
| N | Projecte | P1 | Pressupost1946-08
| N | Edifici / Intervenció | L4 | Lot 4
| N | Capítol | 02 | Arquitectura
| N | Subcapítol | 03 | Revestiments
P1.L4.02.03.001 | L | E83EETBA | m2 | extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada 600 mm amb 2 plaques, una estàndard (a) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (i) de 15 mm de gruix | extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada 600 mm amb 2 plaques, una estàndard (a) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (i) de 15 mm de gruix
Nivell Circuit | T
|  | 1 | 39.3 |  | 5.2
Nivell VIP | T
|  | 1 | 57.7 |  | 3.5
Nivell Públic | T
|  | 10 | 1.6 |  | 2.5
P1.L4.02.03.002 | L | P84P-ZTKM | m2 | revestiment vertical amb panell fonosbsorbent de lamel·les de mdf amb classe de reacció al foc b-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de melamina, acabat de la cara vista ranurada, cara posterior perforada amb vel acústic, amplària ranures 2 mm, amplària entre ranures 14 mm, diàmetre de perforacions 10 mm, pas de perforacions 16 mm, fondària de perforacions 10 mm, amb panell semirígid de llana mineral de vidre de gruix 48 mm, amb un aconductivitat tèrmica<= 0.034 w/(m·k), col·locat adherit sobre parament vertical | revestiment vertical amb panell fonosbsorbent de lamel·les de mdf amb classe de reacció al foc b-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de melamina, acabat de la cara vista ranurada, cara posterior perforada amb vel acústic, amplària ranures 2 mm, amplària entre ranures 14 mm, diàmetre de perforacions 10 mm, pas de perforacions 16 mm, fondària de perforacions 10 mm, amb panell semirígid de llana mineral de vidre de gruix 48 mm, amb un aconductivitat tèrmica<= 0.034 w/(m·k), col·locat adherit sobre parament vertical
Nivell VIP | T
|  | 1 | 109 |  | 3.5
|  | 10 | 2 |  | 3.5
|  | 6 | 2.8 |  | 3.5
P1.L4.02.03.003 | L | E8122812 | m2 | enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons la norma une-en 13279-1 | enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons la norma une-en 13279-1
Nivell Circuit | T
|  | 1 | 26.25 |  | 5.2
|  | 1 | 15.65 |  | 5.2
Nivell VIP | T
|  | 1 | 30.75 |  | 3.5
Nivell Públic | T
|  | 1 | 27.05 |  | 4
|  | 1 | 24.7 |  | 4
|  | 1 | 15.95 |  | 4
P1.L4.02.03.004 | L | E898J2A0 | m2 | pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Nivell Circuit | T
|  | 1 | 26.25 |  | 5.2
|  | 1 | 15.65 |  | 5.2
Nivell VIP | T
|  | 1 | 30.75 |  | 3.5
Nivell Públic | T
|  | 1 | 27.05 |  | 4
|  | 1 | 24.7 |  | 4
|  | 1 | 15.95 |  | 4
P1.L4.02.03.005 | L | E81132B5 | m2 | arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 x | arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 x
Nivell VIP | T
Cuines |  | 1 | 12.95 |  | 3.5
|  | 1 | 20 |  | 3.5
|  | 1 | 11.25 |  | 3.5
|  | 2 | 9.3 |  | 3.5
|  | 1 | 54.85 |  | 3.5
Banys |  | 1 | 24.65 |  | 3.5
|  | 1 | 10.25 |  | 3.5
|  | 1 | 23.55 |  | 3.5
Nivell Públic | T
Banys |  | 1 | 51.7 |  | 5.1
|  | 1 | 9.55 |  | 5.1
|  | 1 | 52.55 |  | 5.1
P1.L4.02.03.006 | L | E82CZQ3M | m2 | enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat rectificat de 30x60, preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) | enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat rectificat de 30x60, preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)
Nivell VIP | T
Cuines |  | 1 | 12.95 |  | 3.5
|  | 1 | 20 |  | 3.5
|  | 1 | 11.25 |  | 3.5
|  | 2 | 9.3 |  | 3.5
|  | 1 | 54.85 |  | 3.5
Banys |  | 1 | 24.65 |  | 3.5
|  | 1 | 10.25 |  | 3.5
|  | 1 | 23.55 |  | 3.5
Nivell Públic | T
Banys |  | 1 | 51.7 |  | 5.1
|  | 1 | 9.55 |  | 5.1
|  | 1 | 52.55 |  | 5.1
|  | 10 | 1.6 |  | 2.5
P1.L4.02.03.007 | L | E7C29571 | m2 | aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kpa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.k/w, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir | aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kpa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.k/w, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir
Sostre Nivell Circuit | T
|  | 1 | 477.8
|  | 1 | 381.1
|  | -1 | 14.8
|  | -1 | 9.3
cantell forjat |  | 1 | 51.15 |  | 0.4
|  | 1 | 42.65 |  | 0.4
Sostre Nivell VIP | T
|  | 1 | 477.8
|  | 1 | 381.1
|  | -1 | 14.8
|  | -1 | 9.3
cantell forjat |  | 1 | 51.15 |  | 0.4
|  | 1 | 42.65 |  | 0.4
Sostre Nivell Públic | T
|  | 1 | 147.5
|  | 1 | 96
|  | 1 | 132.9
P1.L4.02.03.008 | L | P84P-LTKH | m2 | cel ras panell fonosbsorbent de lamel·les de mdf amb classe de reacció al foc b-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de melamina, acabat de la cara vista ranurada, cara posterior perforada amb vel acústic, de dimensions 2430x128 mm, amplària ranures 2 mm, amplària entre ranures 14 mm, diàmetre de perforacions 10 mm, pas de perforacions 16 mm, fondària de perforacions 10 mm, amb panell semirígid de llana mineral de vidre de gruix 48 mm, ambunaconductivitat tèrmica<= 0.034 w/(m·k), col·locat sobre perfileria metàl·lica lleugera | cel ras panell fonosbsorbent de lamel·les de mdf amb classe de reacció al foc b-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de melamina, acabat de la cara vista ranurada, cara posterior perforada amb vel acústic, de dimensions 2430x128 mm, amplària ranures 2 mm, amplària entre ranures 14 mm, diàmetre de perforacions 10 mm, pas de perforacions 16 mm, fondària de perforacions 10 mm, amb panell semirígid de llana mineral de vidre de gruix 48 mm, ambunaconductivitat tèrmica<= 0.034 w/(m·k), col·locat sobre perfileria metàl·lica lleugera
Nivell VIP | T
|  | 1 | 477.8
|  | 1 | 109.05
|  | 1 | 19.9
|  | 1 | 6.85
P1.L4.02.03.009 | L | E844Z02M | m2 | contrapetja vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, formada amb panell fonosbsorbent de lamel·les de mdf amb classe de reacció al foc b-s2, per tancar un espai de 20 cm d'altura. | contrapetja vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, formada amb panell fonosbsorbent de lamel·les de mdf amb classe de reacció al foc b-s2, per tancar un espai de 20 cm d'altura.
Nivell VIP | T
|  | 1 | 76.15 |  | 0.2
P1.L4.02.03.010 | L | E8443260 | m2 | cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (a), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (a), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Nivell Circuit | T
|  | 1 | 11.85
|  | 1 | 30.4
Nivell Públic | T
|  | 1 | 44.5
|  | 1 | 36.6
|  | 1 | 13.15
P1.L4.02.03.011 | L | E8447260 | m2 | cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (h), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (h), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Nivell VIP | T
|  | 1 | 79.95
|  | 2 | 5.45
|  | 1 | 9.7
|  | 1 | 22.45
|  | 1 | 5.95
|  | 1 | 22.5
|  | 1 | 21.55
|  | 1 | 6.4
Nivell Públic | T
|  | 1 | 64.95
|  | 1 | 5.65
|  | 1 | 56.4
P1.L4.02.03.012 | L | E84ZZ1DM | u | registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (h) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (h) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat
Nivell VIP | T
5
Nivell Públic | T
3
P1.L4.02.03.013 | L | E898K2A0 | m2 | pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Fals sostre tipus A
Nivell Circuit | T
|  | 1 | 11.85
|  | 1 | 30.4
Nivell Públic | T
|  | 1 | 44.5
|  | 1 | 36.6
|  | 1 | 13.15
Fals sostre tipus H
Nivell VIP | T
|  | 1 | 79.95
|  | 2 | 5.45
|  | 1 | 9.7
|  | 1 | 22.45
|  | 1 | 5.95
|  | 1 | 22.5
|  | 1 | 21.55
|  | 1 | 6.4
Nivell Públic | T
|  | 1 | 64.95
|  | 1 | 5.65
|  | 1 | 56.4
P1.L4.02.03.014 | L | E9DC1M3B | m2 | paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) | paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)
Nivell VIP | T
|  | 1 | 79.95
|  | 2 | 5.45
|  | 1 | 9.7
|  | 1 | 22.45
|  | 1 | 5.95
|  | 1 | 22.5
|  | 1 | 21.55
|  | 1 | 6.4
Nivell Públic | T
|  | 1 | 64.95
|  | 1 | 13.15
|  | 1 | 5.65
|  | 1 | 56.4
P1.L4.02.03.015 | L | E9QH24S3 | m2 | parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial molt elevat, classe 34 (une-en 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 11 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm | parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial molt elevat, classe 34 (une-en 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 11 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm
Nivell VIP | T
|  | 1 | 477.8
|  | 1 | 19.9
|  | 1 | 6.85
|  | 1 | 109.05
Nivell Públic | T
|  | 1 | 44.5
|  | 1 | 35.6
P1.L4.02.03.016 | L | E9U6Z01M | m | sòcol de poliestiré hd, de 58 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu | sòcol de poliestiré hd, de 58 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu
Nivell Circuit | T
|  | 1 | 20.6
Nivell VIP | T
|  | 1 | 10.65
|  | 1 | 21.25
|  | 1 | 44.9
|  | 1 | 41.8
|  | 1 | 29.05
|  | 3 | 2
|  | 6 | 2.8
Nivell Públic | T
|  | 1 | 42
|  | 4 | 2.8
|  | 1 | 15.95
|  | 1 | 50.35
P1.L4.02.03.017 | L | P5ZJ2-I07J | m | remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a remat exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat | remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a remat exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat
Sota Graderies | T
|  | 16 | 11.5
Cantell Forjat | T
Sostre Nivell Circuit |  | 1 | 29.15
|  | 1 | 28.2
Sostre Nivell VIP |  | 1 | 181.4
|  | 1 | 21.9
| N | Projecte | P1 | Pressupost1946-08
| N | Edifici / Intervenció | L4 | Lot 4
| N | Capítol | 02 | Arquitectura
| N | Subcapítol | 05 | Equipament
P1.L4.02.05.001 | L | EJ14BC1N | u | inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
Nivell VIP | T
12
Bany adaptat |  | 1
Nivell Públic | T
30
Bany adaptat |  | 3
P1.L4.02.05.002 | L | EJ16B211 | u | urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals | urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals
Nivell VIP | T
6
Nivell Públic | T
12
P1.L4.02.05.003 | L | EJ1Z5411 | u | separador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75 cm com a màxim, de color blanc i preu superior, fixat a la paret | separador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75 cm com a màxim, de color blanc i preu superior, fixat a la paret
Nivell VIP | T
6
Nivell Públic | T
12
P1.L4.02.05.004 | L | EQ51ZA3M | m | taulell d'aglomerat compacte de sílice-quars i resines de polièster tipus silestone, de color blanc, de 10 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. | taulell d'aglomerat compacte de sílice-quars i resines de polièster tipus silestone, de color blanc, de 10 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament.
Nivell VIP | T
|  | 1 | 2.4
|  | 1 | 1.6
Bany adaptat |  | 1 | 1
Nivell Públic | T
|  | 1 | 2.45
|  | 2 | 1.6
|  | 1 | 2.4
|  | 1 | 3.2
Bany adaptat |  | 3 | 1
P1.L4.02.05.005 | L | EQ51ZA4M | u | formació de lavabo amb aglomerat compacte de sílice-quars i resines de polièster tipus silestone, de color blanc, de 10 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. | formació de lavabo amb aglomerat compacte de sílice-quars i resines de polièster tipus silestone, de color blanc, de 10 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament.
Nivell VIP | T
5
Bany adaptat |  | 1
Nivell Públic | T
14
Bany adaptat |  | 3
P1.L4.02.05.006 | L | EJ23G72A | u | aixeta amb accionador infraroig per a lavabo de classe senzilla, mural, d'acer inoxidable, preu alt, amb dues entrades d'1/2´´ i alimentació per transformador, encastat | aixeta amb accionador infraroig per a lavabo de classe senzilla, mural, d'acer inoxidable, preu alt, amb dues entrades d'1/2´´ i alimentació per transformador, encastat
Nivell VIP | T
5
Bany adaptat |  | 1
Nivell Públic | T
14
Bany adaptat |  | 3
P1.L4.02.05.007 | L | EJ42U010 | u | dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques | dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques
Nivell VIP | T
4
Bany adaptat |  | 1
Nivell Públic | T
9
Bany adaptat |  | 3
P1.L4.02.05.008 | L | EJ43U010 | u | dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques | dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques
Nivell VIP | T
4
Bany adaptat |  | 1
Nivell Públic | T
9
Bany adaptat |  | 3
P1.L4.02.05.009 | L | EJ46U020 | u | barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
Nivell VIP | T
Bany adaptat |  | 2
Nivell Públic | T
Bany adaptat |  | 6
P1.L4.02.05.010 | L | EJ4ZU025 | u | porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques | porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques
Nivell VIP | T
12
Bany adaptat |  | 1
Nivell Públic | T
30
Bany adaptat |  | 3
P1.L4.02.05.011 | L | EC1K1502 | m2 | mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament | mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
Nivell VIP | T
|  | 1 | 2.4 |  | 1.2
|  | 1 | 1.6 |  | 1.2
Bany adaptat |  | 1 | 0.7 |  | 1.2
Nivell Públic | T
|  | 1 | 2.45 |  | 1.2
|  | 2 | 1.6 |  | 1.2
|  | 1 | 2.4 |  | 1.2
|  | 1 | 3.2 |  | 1.2
Bany adaptat |  | 3 | 0.7 |  | 1.2
| N | Projecte | P1 | Pressupost1946-08
| N | Edifici / Intervenció | L4 | Lot 4
| N | Capítol | 09 | Varis
P1.L4.09.001 | L | K164Z02M | pa | partida alçada per a imprevistos d'obra | partida alçada per a imprevistos d'obra
1
P1.L4.09.002 | L | XPA0Z2SS | pa | partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a obra, en base a l'estudi i al pla de seguretat i salut. | partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a obra, en base a l'estudi i al pla de seguretat i salut.
1
P1.L4.09.003 | L | K164Z03M | pa | partida alçada d'abonament integre per l'elaboració del projecte as built. el cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes. | partida alçada d'abonament integre per l'elaboració del projecte as built. el cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes.
1
P1.L4.09.004 | L | K164Z04M | pa | partida alçada a justificar per la realització d'estudis tècnics,recàlculs i/o redefeinicions necessaries per al projecte. el cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes. | partida alçada a justificar per la realització d'estudis tècnics,recàlculs i/o redefeinicions necessaries per al projecte. el cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes.
1
P1.L4.09.005 | L | K164Z05M | pa | partida alçada a justificar en obra en concepte de requeriments de responsables del circuit, la direcció d'obra o el projecte management. el cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes. | partida alçada a justificar en obra en concepte de requeriments de responsables del circuit, la direcció d'obra o el projecte management. el cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes.
1
| N | Projecte | P1 | Pressupost1946-08
| N | Edifici / Intervenció | L4 | Lot 4
| N | Capítol | GR | Gestió de Residus
| N | Subcapítol | 01 | Gestió de Residus
P1.L4.GR.01.001 | L | E2R54239 | m3 | transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega dels residus a la instal·lació autoritzada de gestió de residus més propera, el pagament de les taxes i el cànon de transport corresponents, retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball. | transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega dels residus a la instal·lació autoritzada de gestió de residus més propera, el pagament de les taxes i el cànon de transport corresponents, retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball.
Formigó |  | 0
Ceràmics |  | 87.15
Petris |  | 0
Metalls |  | 1.71
Fusta |  | 12.85
Plàstics |  | 9.85
Paper i cartró |  | 11.3
Guixos i altres no especials |  | 10.49
Esponjament: 40% |  | 40 | 133.35
P1.L4.GR.01.002 | L | E2RA73G0 | m3 | deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)
Formigó |  | 0
Ceràmics |  | 87.15
Petris |  | 0
Metalls |  | 1.71
Fusta |  | 12.85
Plàstics |  | 9.85
Paper i cartró |  | 11.3
Guixos i altres no especials |  | 10.49
Esponjament: 40% |  | 40 | 133.35