## ANNEX OFERTA
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 3 PCAP D'OFERTA ECONÒMICA
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  | SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PER CIRURGIA VASCULAR
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  | 2025/15
| DURACIÓ EN MESOS : |  | 24
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÈFON
MAIL | MAIL | [8 empty] | DATA
UND ADJ | LOT | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | CODI HCB | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | QUANTITAT | BASE IMPOSABLE MÀXIMA DE LICITACIÓ UNITÀRIA(**) (***) | TIPUS IVA | BASE IMPOSABLE MÁXIMA DE LICITACIÓ TOTAL (**) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR | BASE IMPOSABLE UNITARIA OFERTADA 2 DECIMALS (***) | % IVA OFERTAT | BASE IMPOSABLE TOTAL OFERTADA | IMPORT TOTAL amb descompte (IVA INCLOS)
| 1 | 1 | Introductors guia diferents calibres i llargàries, punta deflectable re-dirigible fins a 180º, hidrofòbics, marques radiopaques, vàlvula hemostàtica, per a guies de 0,035 " i 0,038". Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. | G1312 | UND | 6 | 400 | 21% | 2400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 1.1 | Introductor guia calibre 7Fr x 55cm, punta deflectable re-dirigible fins a 180º deflectable 17mm, hidrofòbic, marques radiopacas, vàlvula hemostàtica, per a guies de 0,035 "i 0,038". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 204165 | UND | 2 | 400 | 21% | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 1 | 1.2 | Introductor guia calibre 7Fr x 90cm, punta deflectable re-dirigible fins a 180º deflectable 9mm, hidrofòbic, marques radiopacas, vàlvula hemostàtica, per a guies de 0,035 "i 0,038". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 204166 | UND | 2 | 400 | 21% | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 1 | 1.3 | Introductor guia calibre 8,5Fr x 55cm, punta deflectable re-dirigible fins a 180º deflectable 17mm, hidrofòbic, marques radiopacas, vàlvula hemostàtica, per a guies de 0,035 "i 0,038". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 205215 | UND | 2 | 400 | 21% | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 2 | 2 al 3 | Introductors diferents calibres i llargàries, punta multipròposit, hidrofílics, banda radioopaca; amb vàlvula hemostàtica, dilatador per a guia 0,035". Alta flexibilitat. No inclou guia. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. Estructura reforçada amb espirals que permeti resistència a la plicatura. | G1099 |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 2 | Introductor calibre 6Fr x aprox. 45cm, punta multipropòsit, hidrofílic, banda radioopaca; amb vàlvula hemostàtica, dilatador per guía de 0,018"/0,038". Alta flexibilitat. No inclou guia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Estructura reforçada amb espirals que permeti resistència a la plicatura. | 187836 | UND | 2 | 110 | 21% | 220 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 3 | Introductor calibre 7Fr x aprox. 55cm, punta multipropòsit, hidrofílic, banda radioopaca; amb vàlvula hemostàtica, dilatador per a guia 0,035". Alta flexibilitat. No inclou guia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Estructura reforçada amb espirals que permeti resistència a la plicatura. | 182910 | UND | 2 | 130 | 21% | 260 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 4 | Catèter diagnòstic (angiografia coronària) calibre 4Fr x 100cm, corba multipropòsit 2,5. Pressió màxima injecció 1200 psi. Diàmetre compatible amb guies fins a 0,038". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183066 | UND | 80 | 11.3 | 21% | 904 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 5 | Catèters baló per a ATP amb alliberament de paclitaxel, coaxials (OTW), semidistensibles. NP 6atm - RBP 12/16. Diferents mides de baló i llargàries, 2 marques radioopaques. Guies de 0.014". Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. | G664 | UND | 10 | 550 | 21% | 5500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 5.1 | Catèter baló per a ATP amb alliberament de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 15atm. Llargària aprox. 130cm. Baló 2mm x 120mm 2 marques radioopaques. Guia de 0.014". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183842 | UND | 2 | 550 | 21% | 1100 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 4 | 5.2 | Catèter baló per a ATP amb alliberament de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 15atm. Llargària aprox. 130cm. Baló 2mm x 150mm 2 marques radioopaques. Guia de 0.014". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 187468 | UND | 2 | 550 | 21% | 1100 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 4 | 5.3 | Catèter baló per a ATP amb alliberament de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 15atm. Llargària aprox. 130cm. Baló 2mm x 80mm 2 marques radioopaques. Guia de 0.014". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183844 | UND | 2 | 550 | 21% | 1100 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 4 | 5.4 | Catèter baló per a ATP amb alliberament de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 16atm. Llargària aprox. 130cm. Baló 3mm x 40mm 2 marques radioopaques. Guia de 0.014". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183845 | UND | 2 | 550 | 21% | 1100 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 4 | 5.5 | Catèter baló per a ATP amb alliberament de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 16atm. Llargària aprox. 130cm. Baló 2,5mm x 40mm 2 marques radioopaques. Guia de 0.014". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183861 | UND | 2 | 550 | 21% | 1100 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 5 | 6 | Catèters baló per a ATP amb alliberament de paclitaxel, coaxials (OTW), semidistensibles. NP 6atm - RBP 12/16. Diferents mides de baló i llargàries, 2 marques radioopaques. Guies de 0.035". Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. |  | UND | 22 | 550 | 21% | 12100 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 6.1 | Catèter baló per a ATP amb alliberament de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 15atm. Llargària aprox. 75cm. Baló 4mm x 150mm 2 marques radioopaques. Guia de 0.035". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183847 | UND | 2 | 550 | 21% | 1100 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 5 | 6.2 | Catèter baló per a ATP amb alliberament de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 15atm. Llargària aprox. 75cm. Baló 4mm x 80mm 2 marques radioopaques. Guia de 0.035". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183849 | UND | 2 | 550 | 21% | 1100 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 5 | 6.3 | Catèter baló per a ATP amb alliberament de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 13atm. Llargària aprox. 75cm. Baló 5mm x 150mm 2 marques radioopaques. Guia de 0.035". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183850 | UND | 8 | 550 | 21% | 4400 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 5 | 6.4 | Catèter baló per a ATP amb alliberament de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 14atm. Llargària aprox. 75cm. Baló 5mm x 40mm 2 marques radioopaques. Guia de 0.035". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183851 | UND | 2 | 550 | 21% | 1100 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 5 | 6.5 | Catèter baló per a ATP amb alliberament de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 13atm. Llargària aprox. 75cm. Baló 5mm x 80mm 2 marques radioopaques. Guia de 0.035". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183852 | UND | 2 | 550 | 21% | 1100 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 5 | 6.6 | Catèter baló per a ATP amb alliberament de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 12atm. Llargària aprox. 75cm. Baló 6mm x 150mm 2 marques radioopaques. Guia de 0.035". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183853 | UND | 2 | 550 | 21% | 1100 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 5 | 6.7 | Catèter baló per a ATP amb alliberament de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 13atm. Llargària aprox. 75cm. Baló 6mm x 40mm 2 marques radioopaques. Guia de 0.035". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183854 | UND | 2 | 550 | 21% | 1100 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 5 | 6.8 | Catèter baló per a ATP amb alliberament de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 12atm. Llargària aprox. 75cm. Baló 6mm x 80mm 2 marques radioopaques. Guia de 0.035". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183855 | UND | 2 | 550 | 21% | 1100 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 6 | 7 | Catèters llaç recuperadors, de nitinol, diàmetre 40mm, diferents llargàries, introductor calibre 8Fr. Compatible amb guia de 0,035". Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. | G1288 | UND | 4 | 360 | 21% | 1440 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 7.1 | Catèter llaç recuperador, de nitinol, diàmetre 40mm, llargària total aprox. 100cm, calibre introductor 8Fr. Compatible amb guia de 0,035". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183890 | UND | 2 | 360 | 21% | 720 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 6 | 7.2 | Catèter llaç recuperador, de nitinol, diàmetre 40mm, llargària total aprox. 55cm, calibre introductor 8Fr. Compatible amb guia de 0,035". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183891 | UND | 2 | 360 | 21% | 720 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 7 | 8 | Catèter d'injecció d'esclerosant per les venes varicoses, amb guia de dispersió connectada al catèter proximal i al mànec motoritzat, introductor compatible de calibre 4Fr, llargària 65cm. Estèril. Sense làtex. | 202849 | UND | 2 | 385 | 21% | 770 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 9 | Beines dilatadores mecàniques, d'acer inox. trenat, rotatòries, de gir controlat, punta distal barril roscat. Diferents calibres. Llargària aprox. 13,6cm. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. | G675 | UND | 8 | 1600 | 21% | 12800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 9.1 | Beina dilatadora mecànica, d'acer inox. trenat, rotatòria, de gir controlat, punta distal barril roscat. Calibre 11Fr x 13,6cm llargària aprox. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 191878 | UND | 4 | 1600 | 21% | 6400 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 8 | 9.2 | Beina dilatadora mecànica, d'acer inox. trenat, rotatòria, de gir controlat, punta distal barril roscat. Calibre 9Fr x 13,6cm llargària aprox. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183923 | UND | 4 | 1600 | 21% | 6400 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 9 | 10 | Beines dilatadores mecàniques, d'acer inox. trenat, rotatòries, de gir controlat, punta distal barril roscat. Diferents calibres. Llargària aprox. 40,6cm. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. | G674 | UND | 20 | 1600 | 21% | 32000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 10.1 | Beina dilatadora mecànica, d'acer inox. trenat, rotatòria, de gir controlat, punta distal barril roscat. Calibre 11Fr x 40,6cm llargària aprox. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183919 | UND | 8 | 1600 | 21% | 12800 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 9 | 10.2 | Beina dilatadora mecànica, d'acer inox. trenat, rotatòria, de gir controlat, punta distal barril roscat. Calibre 13Fr x 40,6cm llargària aprox. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183920 | UND | 2 | 1600 | 21% | 3200 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 9 | 10.3 | Beina dilatadora mecànica, d'acer inox. trenat, rotatòria, de gir controlat, punta distal barril roscat. Calibre 9Fr x 40,6cm llargària aprox. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183921 | UND | 10 | 1600 | 21% | 16000 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 10 | 11 | Catèters d'ablació cardíaca, calibre 7Fr x diferentes llargàries, RF tèrmica per segments de la vena Safena; interna i externa, amb mànec, cos i element de calor de 7cm, introductor 7Fr. Compatible amb guia de 0,025 ". Estèrils. Sense làtex. Per al tractament quirúrgic de varius. | G1287 | UND | 270 | 300 | 21% | 81000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 11.1 |  | NOU | UND | 2 | 300 | 21% | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 10 | 11.2 | Catèter d'ablació cardíaca, calibre 7Fr x 100cm aprox, RF tèrmica per segments de la vena Safena; interna i externa, amb mànec, cos i element de calor llarg aprox. 7cm. Compatible amb guia de 0,025 ". Equip d'ablació Medtronic. Estèril. Sense làtex. Per al tractament quirúrgic de varius. | 202858 | UND | 76 | 300 | 21% | 22800 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 10 | 11.3 | Catèter d'ablació cardíaca, calibre 7Fr x 60cm aprox, RF tèrmica per segments de la vena Safena; interna i externa, amb mànec, cos i element de calor llarg aprox. 7cm. Compatible amb guia de 0,025 ". Equip d'ablació Medtronic. Estèril. Sense làtex. Per al tractament quirúrgic de varius. | 202859 | UND | 192 | 300 | 21% | 57600 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 11 | 12 | Kit microintroductor per procediment de varius compost per: introductor de calibre 4Fr, guia de 0,018 "amb punta espiral d'acer inoxidable, dilatador, beina introductora, agulla de calibre 21G amb recobriment ecogènic i mànec. Estèril. | 202883 | KIT | 2 | 43 | 21% | 86 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 13 | Clip per a oclusió vascular temporal, de material plàstic, llargària mordassa aprox. 6 mm, cara llisa, pressió de clampat uniforme. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 184791 | UND | 3240 | 8.2 | 21% | 26568 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 | 14 | Estilet de fixació universal, de D.I. 0,016" x 140cm llargària aprox., per a extracció percutània d'elèctrodes cardíacs. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183924 | UND | 28 | 1030 | 21% | 28840 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 15 | Catèters per embolectomia arterial, de material plàstic, semirrígid, 1 via, diferents calibres i llargàries, amb baló en extrem distal, connexió roscada i clau sistema de tancament del baló. Estèrils. Un sol ús. | G666 | UND | 450 | 52 | 21% | 23400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 15.1 | Catèter per embolectomia arterial, de material plàstic, semirrígid, 1 via, calibre 3Fr, llargària aprox. 80cm, amb baló en extrem distal, connexió roscada i clau sistema de tancament del baló. Estèril. Un sol ús. | 183871 | UND | 140 | 52 | 21% | 7280 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 14 | 15.2 | Catèter per embolectomia arterial, de material plàstic, semirrígid, 1 via, calibre 4Fr, llargària aprox. 80cm, amb baló en extrem distal, connexió roscada i clau sistema de tancament del baló. Estèril. Un sol ús. | 183872 | UND | 204 | 52 | 21% | 10608 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 14 | 15.3 | Catèter per embolectomia arterial, de material plàstic, semirrígid, 1 via, calibre 5Fr, llargària aprox. 80cm, amb baló en extrem distal, connexió roscada i clau sistema de tancament del baló. Estèril. Un sol ús. | 183873 | UND | 92 | 52 | 21% | 4784 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 14 | 15.4 | Catèter per embolectomia arterial, de material plàstic, semirrígid, 1 via, calibre 6Fr, llargària aprox. 80cm, amb baló en extrem distal, connexió roscada i clau sistema de tancament del baló. Estèril. Un sol ús. | 183874 | UND | 14 | 52 | 21% | 728 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 15 | 16 | Shunt de caròtida en "T", calibre 9Fr, llargària aprox. 31cm, amb balons d'oclusió de Ø8mm per caròtida interna i Ø14mm per caròtida comú, claus d'inflat i clau per a infusió de contrast o mesurament de pressió de flux. Estèril. Un sol ús. | 183926 | UND | 12 | 577.5 | 21% | 6930 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 17 | Catèters d'oclusió vascular, de material plàstic, de 2 vies, llargària aprox. 40cm, amb guia introductora. Diferents calibres i balons distals. Estèrils. Un sol ús. | G668 | UND | 308 | 52 | 21% | 16016 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 17.1 | Catèter d'oclusió vascular, de material plàstic, 2 vies, calibre 3Fr, llargària aprox. 40cm, amb baló en extrem distal de 3,9Fr, i guia introductora. Estèril. Un sol ús. | 183880 | UND | 170 | 52 | 21% | 8840 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 16 | 17.2 | Catèter d'oclusió vascular, de material plàstic, 2 vies, calibre 4Fr, llargària aprox. 40cm, amb baló en extrem distal de 4,7Fr, i guia introductora. Estèril. Un sol ús. | 183881 | UND | 92 | 52 | 21% | 4784 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 16 | 17.3 | "Catèter d'oclusió vascular, de material plàstic, 2 vies, calibre 5Fr, llargària aprox. 40cm, amb baló en extrem distal de 5,7Fr, i guia introductora. Estèril. Un sol ús. " | 183882 | UND | 46 | 52 | 21% | 2392 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 17 | 18 | Catèters per embolectomia arterial, de material plàstic, semirrígid, 2 vies, diferents calibres i llargàries, amb orifici i baló en extrem distal i via per a infusió; compatible amb guia de 0,025" y 0,035". Estèrils. Un sol ús. | G667 | UND | 830 | 88 | 21% | 73040 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 | 18.1 | Catèter per embolectomia arterial, de material plàstic, semirrígid, 2 vies, calibre 4Fr, llargària aprox. 80cm, amb orifici i baló en extrem distal i via per a infusió; compatible amb guia de 0,025". Estèril. Un sol ús. | 183875 | UND | 2 | 88 | 21% | 176 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 17 | 18.2 | Catèter per embolectomia arterial, de material plàstic, semirrígid, 2 vies, calibre 4Fr, llargària aprox. 80cm, amb orifici i baló en extrem distal i via per a infusió; compatible amb guia de 0,025". Estèril. Un sol ús. | 183876 | UND | 34 | 88 | 21% | 2992 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 17 | 18.3 | Catèter per embolectomia arterial, de material plàstic, semirrígid, 2 vies, calibre 7Fr, llargària aprox. 80cm, amb orifici i baló en extrem distal i via per a infusió; compatible amb guia de 0,035". Estèril. Un sol ús. | 183877 | UND | 794 | 88 | 21% | 69872 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 18 | 19 | Introductors perifèrics, diferents calibres x aprox. 33-65cm, amb vàlvula hemostàtica, dilatador per a guia 0,038". No inclou guia. Recobriment hidrofílic. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | G1291 | UND | 10 | 450 | 21% | 4500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | 19.1 | Introductor perifèric, calibre 20Fr x aprox. 65cm, amb vàlvula hemostàtica, dilatador per a guia 0,038". No inclou guia. Recobriment hidrofílic. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 222523 | UND | 4 | 450 | 21% | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 18 | 19.2 | Introductor perifèric, calibre 24Fr x aprox. 65cm, amb vàlvula hemostàtica, dilatador per a guia 0,038". No inclou guia. Recobriment hidrofílic. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 212434 | UND | 2 | 450 | 21% | 900 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 18 | 19.3 | Introductor perifèric, calibre 26Fr x aprox. 65cm, amb vàlvula hemostàtica, dilatador per a guia 0,038". No inclou guia. Recobriment hidrofílic. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 222522 | UND | 4 | 450 | 21% | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0 | x
| 19 | 20 | Catèter guia calibre 4Fr, llargària aprox. 90cm, de perfil baix, corba distal DAV, hidrofílic, amb marques radioopaques, sense orificis laterals, per a guies de 0,035". Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 183868 | UND | 144 | 165 | 21% | 23760 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL EXPEDIENT/OFERTAT | [6 empty] | 352534 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imposable unitaria en unitat licitació ofertada, s'ofertaran amb un nombre màxim de 2 decimals fixes. El tipus d'iva licitat és indicatiu, el licitador ofertarà el tipus d'iva que correspongui legalment al seu article.
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
Si troba problemes relacionats amb la plataforma E-LICITA o amb temes d'especificacions tècniques, contcati amb l' email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.
(**) Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses amb proposicions econòmiques les quals superin el pressupost total de licitació de cada lot, d'acord amb l'establert a l'apartat 1.C. del Quadre de Caracteristiques.
(***) L´oferta econòmica ha de presentar-se obligatòriament en la unitat de mesura licitada, independentment de les unitats en la presentació ofertada pel licitador.
En cas de discrepàncies amb els càlculs de preus unitaris i imports totals s'agafarà com a vàlid el preu unitari.
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP