## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TITULO EXPEDIENTE: |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE POR CIRUGÍA VASCULAR
| NUMERO EXPEDIENTE: |  |  | 2025/15
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | FECHA
| MAIL | [6 empty] | MAIL PEDIDOS
| PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL) |  |  | TELÉFONO |  | DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos) |  | TELÉFONO PEDIDOS
FAX PEDIDOS
| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO | [5 empty] | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR
UNT ADJUD. | LOTE | ARTÍCULO | CÓDIGO HCB | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | QUANTITAT | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
| 1 | 1 | G1312 | Introductores guía diferentes calibres y longitudes, punta deflectable re-dirigible hasta 180º, hidrofóbicos, marcas radiopacas, válvula hemostática, para guías de 0,035" y 0,038". Estériles. Un solo uso. Sin látex. | 6
| 1 | 1.1 | 204165 | Introductor guía calibre 7Fr x 55cm, punta deflectable re-dirigible hasta 180º deflectable 17mm, hidrofóbico, marcas radiopacas, válvula hemostática, para guías de 0,035" y 0,038". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 1 | 1.2 | 204166 | Introductor guía calibre 7Fr x 90cm, punta deflectable re-dirigible hasta 180º deflectable 9mm, hidrofóbico, marcas radiopacas, válvula hemostática, para guías de 0,035" y 0,038". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 1 | 1.3 | 205215 | Introductor guía calibre 8,5Fr x 55cm, punta deflectable re-dirigible hasta 180º deflectable 17mm, hidrofóbico, marcas radiopacas, válvula hemostática, para guías de 0,035" y 0,038". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 2 | 2 al 3 | G1099 | Introductores diferentes calibres y longitudes, punta multipropósito, hidrofílicos, banda radiopaca; con válvula hemostática, dilatador para guía 0,035". Alta flexibilidad. No incluye guía. Estériles. Un solo uso. Sin látex. Estructura reforzada con espirales que permita resistencia a la plicatura.
| 2 | 2 | 187836 | Introductor calibre 6Fr x aprox. 45cm, punta multipropósito, hidrofílico, banda radiopaca; con válvula hemostática, dilatador para guía 0,018"/0,038". Alta flexibilidad. No incluye guía. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Estructura reforzada con espirales que permita resistencia a la plicatura. | 2 | UND
| 2 | 3 | 182910 | Introductor calibre 7Fr x aprox. 55cm, punta multipropósito, hidrofílico, banda radiopaca; con válvula hemostática, dilatador para guía 0,035". Alta flexibilidad. No incluye guía. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Estructura reforzada con espirales que permita resistencia a la plicatura. | 2 | UND
| 3 | 4 | 183066 | Catéter diagnóstico (angiografía coronaria) calibre 4Fr x 100cm, curva multipropósito 2,5. Presión máxima inyección 1200 psi. Diámetro compatible con guías hasta 0,038". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 80 | UND
| 4 | 5 | G664 | Catéteres balón para ATP con liberación de paclitaxel, coaxiales (OTW), semidistensibles. NP 6atm - RBP 12/16. Diferentes medidas de balón y longitudes, 2 marcas radiopacas. Guías de 0.014". Estériles. Un solo uso. Sin látex. | 10
| 4 | 5.1 | 183842 | Catéter balón para ATP con liberación de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 15atm. Longitud aprox. 130cm. Balón 2mm x 120mm 2 marcas radiopacas. Guía de 0.014". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 4 | 5.2 | 187468 | Catéter balón para ATP con liberación de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 15atm. Longitud aprox. 130cm. Balón 2mm x 150mm 2 marcas radiopacas. Guía de 0.014". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 4 | 5.3 | 183844 | Catéter balón para ATP con liberación de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 15atm. Longitud aprox. 130cm. Balón 2mm x 80mm 2 marcas radiopacas. Guía de 0.014". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 4 | 5.4 | 183845 | Catéter balón para ATP con liberación de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 16atm. Longitud aprox. 130cm. Balón 3mm x 40mm 2 marcas radiopacas. Guía de 0.014". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 4 | 5.5 | 183861 | Catéter balón para ATP con liberación de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 16atm. Longitud aprox. 130cm. Balón 2,5mm x 40mm 2 marcas radiopacas. Guía de 0.014". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 5 | 6 |  | Catéteres balón para ATP con liberación de paclitaxel, coaxiales (OTW), semidistensibles. NP 6atm - RBP 12/16. Diferentes medidas de balón y longitudes, 2 marcas radiopacas. Guías de 0.035". Estériles. Un solo uso. Sin látex. | 22
| 5 | 6.1 | 183847 | Catéter balón para ATP con liberación de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 15atm. Longitud aprox. 75cm. Balón 4mm x 150mm 2 marcas radiopacas. Guía de 0.035". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 5 | 6.2 | 183849 | Catéter balón para ATP con liberación de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 15atm. Longitud aprox. 75cm. Balón 4mm x 80mm 2 marcas radiopacas. Guía de 0.035". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 5 | 6.3 | 183850 | Catéter balón para ATP con liberación de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 13atm. Longitud aprox. 75cm. Balón 5mm x 150mm 2 marcas radiopacas. Guía de 0.035". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 8 | UND
| 5 | 6.4 | 183851 | Catéter balón para ATP con liberación de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 14atm. Longitud aprox. 75cm. Balón 5mm x 40mm 2 marcas radiopacas. Guía de 0.035". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 5 | 6.5 | 183852 | Catéter balón para ATP con liberación de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 13atm. Longitud aprox. 75cm. Balón 5mm x 80mm 2 marcas radiopacas. Guía de 0.035". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 5 | 6.6 | 183853 | Catéter balón para ATP con liberación de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 12atm. Longitud aprox. 75cm. Balón 6mm x 150mm 2 marcas radiopacas. Guía de 0.035". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 5 | 6.7 | 183854 | Catéter balón para ATP con liberación de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 13atm. Longitud aprox. 75cm. Balón 6mm x 40mm 2 marcas radiopacas. Guía de 0.035". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 5 | 6.8 | 183855 | Catéter balón para ATP con liberación de paclitaxel, coaxial (OTW), semidistensible. NP 6atm - RBP 12atm. Longitud aprox. 75cm. Balón 6mm x 80mm 2 marcas radiopacas. Guía de 0.035". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 6 | 7 | G1288 | Catéteres lazo recuperador, de nitinol, diámetro 40mm, diferentes longitudes, introductor calibre 8Fr. Compatible con guía de 0,035". Estériles. Un solo uso. Sin látex. | 4
| 6 | 7.1 | 183890 | Catéter lazo recuperador, de nitinol, diámetro 40mm, longitud total aprox. 100cm, calibre introductor 8Fr. Compatible con guía de 0,035". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 6 | 7.2 | 183891 | Catéter lazo recuperador, de nitinol, diámetro 40mm, longitud total aprox. 55cm, calibre introductor 8Fr. Compatible con guía de 0,035". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 7 | 8 | 202849 | Catéter de inyección de esclerosante para las venas varicosas, con guía de dispersión conectada al catéter proximal y al mango motorizado, introductor compatible de calibre 4Fr, longitud 65cm. Estéril. Sin látex. | 2 | UND
| 8 | 9 | G675 | Vainas dilatadoras mecánicas, de acero inox. trenzado, rotatorias, de giro controlado, punta distal barril roscado. Diferentes calibres. Longitud aprox. 13,6cm. Estériles. Un solo uso. Sin látex. | 8
| 8 | 9.1 | 191878 | Vaina dilatadora mecánica, de acero inox. trenzado, rotatoria, de giro controlado, punta distal barril roscado. Calibre 11Fr x 13,6cm longitud aprox. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 4 | UND
| 8 | 9.2 | 183923 | Vaina dilatadora mecánica, de acero inox. trenzado, rotatoria, de giro controlado, punta distal barril roscado. Calibre 9Fr x 13,6cm longitud aprox. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 4 | UND
| 9 | 10 | G674 | Vainas dilatadoras mecánicas, de acero inox. trenzado, rotatorias, de giro controlado, punta distal barril roscado. Diferentes calibres. Longitud aprox. 40,6cm. Estériles. Un solo uso. Sin látex. | 20
| 9 | 10.1 | 183919 | Vaina dilatadora mecánica, de acero inox. trenzado, rotatoria, de giro controlado, punta distal barril roscado. Calibre 11Fr x 40,6cm longitud aprox. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 8 | UND
| 9 | 10.2 | 183920 | Vaina dilatadora mecánica, de acero inox. trenzado, rotatoria, de giro controlado, punta distal barril roscado. Calibre 13Fr x 40,6cm longitud aprox. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 9 | 10.3 | 183921 | Vaina dilatadora mecánica, de acero inox. trenzado, rotatoria, de giro controlado, punta distal barril roscado. Calibre 9Fr x 40,6cm longitud aprox. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 10 | UND
| 10 | 11 | G1287 | Catéteres de ablación cardíaca, calibre 7Fr x diferentes longitudes, RF térmica por segmentos de la vena Safena; interna y externa, con mango, cuerpo y elemento de calor de 7cm, introductor 7Fr. Compatible con guía de 0,025". Estériles. Sin látex. Para el tratamiento quirúrgico de varices. | 270
| 10 | 11.1 | NOU | Catéter de ablación cardíaca, calibre 7Fr x 60cm aprox, RF térmica por segmentos de la vena Safena; interna y externa, con mango, cuerpo y elemento de calor long aprox.3cm. Compatible con guía de 0,025". Estéril.Sin látex. Para el tratamiento quirúrgico de varices. | 2 | UND
| 10 | 11.2 | 202858 | Catéter de ablación cardíaca, calibre 7Fr x 100cm aprox, RF térmica por segmentos de la vena Safena; interna y externa, con mango, cuerpo y elemento de calor long aprox.7cm. Compatible con guía de 0,025". Estéril.Sin látex. Para el tratamiento quirúrgico de varices. | 76 | UND
| 10 | 11.3 | 202859 | Catéter de ablación cardíaca, calibre 7Fr x 60cm aprox, RF térmica por segmentos de la vena Safena; interna y externa, con mango, cuerpo y elemento de calor long aprox.7cm. Compatible con guía de 0,025". Estéril.Sin látex. Para el tratamiento quirúrgico de varices. | 192 | UND
| 11 | 12 | 202883 | Kit microintroductor para procedimiento de varices compuesto por: introductor de calibre 4Fr, guía de 0,018" con punta espiral de acero inoxidable, dilatador, vaina introductora, aguja de calibre 21G con recubrimiento ecogénico y mango. Estéril. | 2 | KIT
| 12 | 13 | 184791 | Clip para oclusión vascular temporal, de material plástico, longitud mordaza aprox. 6mm, cara lisa, presión de clampado uniforme. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 3240 | UND
| 13 | 14 | 183924 | Estilete de fijación universal, de D.I. 0,016" x 140cm longitud aprox., para extracción percutánea de electrodos cardíacos. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 28 | UND
| 14 | 15 | G666 | Catéteres para embolectomía arterial, de material plástico, semirrígido, 1 vía, diferentes calibres y longitudes, con balón en extremo distal, conexión roscada y llave sistema de cierre del balón. Estériles. Un solo uso. | 450
| 14 | 15.1 | 183871 | Catéter para embolectomía arterial, de material plástico, semirrígido, 1 vía, calibre 3Fr, longitud aprox. 80cm, con balón en extremo distal, conexión roscada y llave sistema de cierre del balón. Estéril. Un solo uso. | 140 | UND
| 14 | 15.2 | 183872 | Catéter para embolectomía arterial, de material plástico, semirrígido, 1 vía, calibre 4Fr, longitud aprox. 80cm, con balón en extremo distal, conexión roscada y llave sistema de cierre del balón. Estéril. Un solo uso. | 204 | UND
| 14 | 15.3 | 183873 | Catéter para embolectomía arterial, de material plástico, semirrígido, 1 vía, calibre 5Fr, longitud aprox. 80cm, con balón en extremo distal, conexión roscada y llave sistema de cierre del balón. Estéril. Un solo uso. | 92 | UND
| 14 | 15.4 | 183874 | Catéter para embolectomía arterial, de material plástico, semirrígido, 1 vía, calibre 6Fr, longitud aprox. 80cm, con balón en extremo distal, conexión roscada y llave sistema de cierre del balón. Estéril. Un solo uso. | 14 | UND
| 15 | 16 | 183926 | Shunt de carótida en "T", calibre 9Fr, longitud aprox. 31cm, con balones de oclusión de Ø8mm para carótida interna y Ø14mm para carótida común, llaves de inflado y llave para infusión de contraste o medición de presión de flujo. Estéril. Un solo uso | 12 | UND
| 16 | 17 | G668 | Catéteres de oclusión vascular, de material de plástico, de 2 vías, longitud aprox. 40cm, con guía introductora. Diferentes calibres y balones distales. Estériles. Un solo uso. | 308
| 16 | 17.1 | 183880 | Catéter de oclusión vascular, de material plástico, 2 vías, calibre 3Fr, longitud aprox. 40cm, con balón en extremo distal de 3,9Fr, y guía introductora. Estéril. Un solo uso. | 170 | UND
| 16 | 17.2 | 183881 | Catéter de oclusión vascular, de material plástico, 2 vías, calibre 4Fr, longitud aprox. 40cm, con balón en extremo distal de 4,7Fr, y guía introductora. Estéril. Un solo uso. | 92 | UND
| 16 | 17.3 | 183882 | Catéter de oclusión vascular, de material plástico, 2 vías, calibre 5Fr, longitud aprox. 40cm, con balón en extremo distal de 5,7Fr, y guía introductora. Estéril. Un solo uso. | 46 | UND
| 17 | 18 | G667 | Catéteres para embolectomía arterial, de material plástico, semirrígido, 2 vías, diferentes calibres y longitudes, con orificio y balón en extremo distal y vía para infusión; compatible con guía de 0,025" y 0,035". Estériles. Un solo uso. | 830
| 17 | 18.1 | 183875 | Catéter para embolectomía arterial, de material plástico, semirrígido, 2 vías, calibre 4Fr, longitud aprox. 80cm, con orificio y balón en extremo distal y vía para infusión; compatible con guía de 0,025". Estéril. Un solo uso. | 2 | UND
| 17 | 18.2 | 183876 | Catéter para embolectomía arterial, de material plástico, semirrígido, 2 vías, calibre 5,5Fr, longitud aprox. 80cm, con orificio y balón en extremo distal y vía para infusión; compatible con guía de 0,035". Estéril. Un solo uso. | 34 | UND
| 17 | 18.3 | 183877 | Catéter para embolectomía arterial, de material plástico, semirrígido, 2 vías, calibre 7Fr, longitud aprox. 80cm, con orificio y balón en extremo distal y vía para infusión; compatible con guía de 0,035". Estéril. Un solo uso. | 794 | UND
| 18 | 19 | G1291 | Introductores periféricos, diferentes calibres x aprox. 33-65cm, con válvula hemostática, dilatador para guía 0,038". No incluye guía. Recubrimiento hidrofílico. Estériles. Un solo uso. Sin látex. | 10
| 18 | 19.1 | 222523 | Introductor periférico, calibre 20Fr x aprox. 65cm, con válvula hemostática, dilatador para guía 0,038". No incluye guía. Recubrimiento hidrofílico. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 4 | UND
| 18 | 19.2 | 212434 | Introductor periférico, calibre 24Fr x aprox. 65cm, con válvula hemostática, dilatador para guía 0,038". No incluye guía. Recubrimiento hidrofílico. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2 | UND
| 18 | 19.3 | 222522 | Introductor periférico, calibre 26Fr x aprox. 65cm, con válvula hemostática, dilatador para guía 0,038". No incluye guía. Recubrimiento hidrofílico. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 4 | UND
| 19 | 20 | 183868 | Catéter guía calibre 4Fr, longitud aprox. 90cm, de perfil bajo, curva distal DAV, hidrofílico, con marcas radiopacas, sin orificios laterales, para guías de 0,035". Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 144 | UND
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP
* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

## Instrucciones cumplimentación
Ejemplo cumplimentación
|  | UML | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)
|  | TIRA | CAJA | 15X3=45 tiras | EMBALAJE | 4x45=180 tiras | BOLSA | 3 tiras
ARTICULO | PRESENTADAS EN BOLSAS DE 3 TIRAS en cajas de 15 bolsas, y en una caja mayor (embalaje) de 4 cajas pequeñas . La unidad mínima de pedido es el embalaje (3 tirasx 15 bolsasx 4 cajas= 180 tiras (UML)
Indicaciones
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
*Salvo indicación contararia en el PPT, los plazos de entrega máximos para prótesis: ordinario 24 horas y urgente 12 horas. Con material que no es prótesis: ordinadario 5 días y urgente 24 horas.
Formato de presentación: Se ha de indicar si es ROLLO, ENVASE, CAJA, BOLSA, BIDÓN, EMBALAJE (el más grande normalmente) ** Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN" el número de unidades que contiene la presentación ofertada en cada uno de sus formatos. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO" el número de unidades que contiene la presentación de pedido. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR" el número de unidades que contiene la presentación en caso que tenga un formato menor dentro de la misma, por ejemplo si la UML es Mililitro, ML, la presentación ofertada es tubo de 20 ML, y se piden en embalajes de 200 tubos, pero viene en cajas de 10 tubos. Las UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO y EN OTRO FORMATO MENOR deben estar siempre en la base a la UML. OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS y UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR sólo es necesario rellenarlo si existen. Los formatos de presentación deben cumplir los requisitos técnicos de unidades mínimas/máximas/aproximadas de presentación requeridas en la licitación si existen.
*** Se deben hacer constar TODAS las referencias que el proveedor oferte al articulo licitado y que estaran disponibles en caso de resultar adjudicatario, a las mismas condiciones de la licitación/oferta. Si es necesario, se puede remitir en un documento anexo con todas las referencias ofertadas a cada artículo, pero igualmente será obligatorio relacionarlas con la celda correspondiente de este documento.
Si se encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o tiene dudas de cómo rellenarlo, contacte en el email csecreta@clinic.cat o en el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones. Si las dudas se refieren a las condiciones de la licitación o los requerimientos técnicos de los artículos licitados, o con la plataforma E-LICITA, o cualquier otra duda sobre el expediente, contacte con el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Se deben rellenar las celdas correspondientes a los datos personales del licitador y a su oferta (oferta base o variante (EN EL CASO QUE SE PERMITAN VARIANTES) número de hace falta, una hoja para cada una), las celdas vacías de todas las columnas con cabecera blanca y no modificar las ya rellenas.
En el caso que existan componentes (mismo artículo con diferentes colores, tallas,etc…) en la licitación se deben rellenar los campos de los artículos, no la línea que engobla a toda la gama de componentes.