## Criteris automàtics
SERVEI D'AMPLIACIÓ DE DESENVOLUPAMENT D'UNA PLATAFORMA DE DADES GENÒMIQUES PER ALS CENTRES SISCAT
POH-MX-IDI-2025-004 |  | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Criteris automàtics
Ítem | Descripció |  | Puntuació màxima: | Compleix? SÍ/NO | Descripció documentació | Referència documental
A2 / A3 | Criteris valoració automàtics |  | 31
A2 | Requeriments automàtics tècnics funcionals valorables |  | 26
2.1 | Monitoratge Illumina. | La plataforma és capaç de realitzar el monitoratge de les carreres de seqüenciació de Illumina de manera local, sense connectar amb BaseSpace. | 4
2.2 | Informes de demultiplexado. | La plataforma és capaç de reportar les dades de demultiplexado de manera automatitzada. | 4
2.3 | Informes de seqüenciació. | La plataforma incorpora funcionalitats que permeten mostrar informació de la seqüenciació, de manera similar al Sequencing Analysis Viewer, de Illumina. | 4
2.4 | Cribratge de qualitat de seqüenciació. | La plataforma incorpora funcionalitats per a realitzar la selecció i de mostres seqüenciades aptes per a l'anàlisi bioinformàtica. | 4
2.5 | Associació mostra digital i petició. | La plataforma és capaç d'associar manual i automàticament la petició rebuda amb la mostra seqüenciada. | 4
2.6 | Generació manual de petició. | La plataforma presenta funcionalitats que permeten la creació de peticions de manera manual. | 4
2.7 | Algorisme de patogenicitat. | La plataforma presenta un algorisme predictor de patogenicitat de variants validat en hospitals espanyols. | 2
A3 | Criteris de paritat |  | 5
3.1 | Responsable del servei és una dona |  | 2
3.2 | Gestor del projecte és una dona |  | 2
3.3 | Tant Responsable del servei com el Gestor del servei són dones. |  | 1