## Proveïdor
Expedient | CS/CC00/1101442436/26/AMUP
Descripció | SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'EQUIPAMENTS, REACTIUS, CONTROLS , CALIBRADORS I MATERIAL FUNGIBLE PER A REALITZAR LES PROVES D'AUTOIMMUNITAT i ALTRES PROVES
Proveïdor
NIF
T. Oferta (B: Base, V: Variant): | B
Número oferta Variant: | No aplica

## Partida 1
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
Partida | Equip d'immunoassaig amb tecnologia de quimioluminescència
1
Criteris objectius
CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà el major temps d’estabilitat de la corba de treball. L’oferta que tingui la corba de treball amb major estabilitat obtindrà la màxima puntuació. | Es valorarà el temps d'emissió del primer resultat. | Es valorarà la disponibilitat de reactius per a la determinació de: Anticossos anti-domini 1 de la Beta2-glicoproteïna, Anti-HMGCR, DFS70, Calprotectina sèrica | Es valorarà que la reacció de quimioluminiscència produida per un derivat de l'isoluminol. | Es valorarà la disponiblilitat d’una plataforma de gestió del coneixement en l’àrea d’autoimmunitat que permeti la formació contínuada per a tècnics i facultatius.
|  |  | 7 punts | 6 punts | 15 punts | 6 punts | 6 punts
|  |  | Intervals | Intervals | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO
999104444 | A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgG, reactiu (CLIA)
999104445 | A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgM, reactiu (CLIA)
999104446 | A-Anticossos anti-cardiolipina IgG, reactiu (CLIA)
999104448 | A-Anticossos anti-col·lagen tipus IV (cadena Alfa-3), reactiu (CLIA)
999104450 | A-Anticossos anti-ADNds quantificació, reactiu (CLIA)
999104451 | A-Anticossos anti-Factor Intrínsec, reactiu (CLIA)
999104452 | A-Anticossos anti-MPO,reactiu, (CLIA)
999104453 | A-Anticossos anti-pèptids citrul·linats, reactiu, (CLIA)
999104454 | A-Anticossos anti-PDC,reactiu (CLIA)
999104455 | A-Anticossos anti-PR3 IgG, reactiu (CLIA)
999104456 | A-Anticossos anti-transglutaminasa IgA, reactiu (CLIA)
999104457 | A-Anticossos anti-transglutaminasa IgG, reactiu (CLIA)
999104459 | A-Anticossos anti-RNP (U1),reactiu (CLIA)
999104460 | A-Anticossos anti-Scl-70,reactiu (CLIA)
999104461 | A-Anticossos anti-Sm,reactiu (CLIA)
999104462 | A-Anticossos anti-SS-A (Ro),reactiu (CLIA)
999104463 | A-Anticossos anti-SS-B (La),reactiu (CLIA)
999104464 | A-Anticossos anti-SS-A (Ro52),reactiu (CLIA)
999104465 | A-Anticossos anti-Jo1,reactiu (CLIA)
999104466 | A-Anticossos anti-ENA, cribratge amb mescla d'antigens, reactiu(CLIA)
999104467 | A-Anticossos anti-DFS70 (LEDGF),reactiu (CLIA)
999104468 | A-Anticossos anti-3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa (HMGCR),reactiu (CLIA)
999104469 | A-Anticossos anti-immunoglobulina A anti-gliadina desaminada, reactiu, (CLIA)
999104470 | A-Anticossos anti-immunoglobulina G anti-gliadina desaminada, reactiu, (CLIA)
999104471 | A-Anticossos anti-factor de von Willebrand (FVW) (cofactor de la ristocetina) (RCo), reactiu
999104472 | A-Anticossos anti-calprotectina-Femta, reactiu (CLIA)
999104473 | A-Anticossos anti-calprotectina en sèrum,reactiu (CLIA)
999104474 | A- Control(CLIA)
999104475 | A-Calibrador(CLIA)
999104476 | A-Altre material fungible(CLIA)
999104609 | A-Anticossos anti-cardiolipina IgM, reactiu, (CLIA)
999104635 | A-Anticossos anti-ENA, reactiu (CLIA)
999104636 | A-Anticossos antigènic factor de von Willebrand (FVW:Ag), reactiu
Note on E10: >= a 75 dies, 7 punts Entre 74 a 50 dies, 5 punts < 49 dies, 0 punts
Note on F10: Fins a 30 minuts, 6 punts De 31 a 45 minuts, 3 punts Més de 45 minuts, 0 punts
Note on G10: Tots 4 reactius, 15 punts 3 dels reactius, 12 punts 1 a 2 reactius, 8 punts Cap dels reactius, 0 punts

## Partida 2
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
Partida | Equip d’immunoassaig amb tecnologia de quimioluminescència, compacte amb pantalla integrada
2
Criteris objectius
CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Disponibilitat per a la determinació de cribatge anticossos anti-cardiolipina i Beta2-Microglobulina de la classe IgG, IgM i IgA. | La velocitat mínima de processament de 100 test/hora | Analitzador de càrrega contínua (sense necessitat d’aturar l’equip) de reactius, mostres i cubetes de reacció i reactius. | Equip de sobretaula. | Disponibilitat de formats de presentació de reactius de 100 i 50 determinacions.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999104447 | A-Anticossos anti-cardiolipina IgM, reactiu (CLIA)
999104451 | A-Anticossos anti-Factor Intrínsec, reactiu (CLIA)
999104474 | A- Control(CLIA)
999104475 | A-Calibrador(CLIA)
999104476 | A-Altre material fungible(CLIA)
999104478 | A-Anticossos anti-cardiolipina IgA, reactiu, (CLIA)
999104480 | A-Anticossos anti-GAD65, reactiu (ELISA)
999104481 | A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgG,reactiu (CLIA)
999104482 | A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgM, reactiu (CLIA)
999104483 | A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna, cribratge, reactiu (CLIA)
999104484 | A-Anticossos anti-Beta2-glicoproteïna IgA, reactiu (CLIA)
999104608 | A-Anticossos anti-cardiolipina IgG, reactiu, (CLIA)
999104652 | A-Anticossos anti-Cardiolipina, cribratge, reactiu (CLIA)
Note on F10: Velocitat >= 100 test/hora - 10 punts Entre 99 i 60 test/hora - 5 punts Velocitat < 60 test/hora - 0 punts

## Partida 3
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
Partida | Analitzador automàtic d’immunoassaig per tècnica d’ELISA monotest
3
Criteris objectius
CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Capacitat per analitzar diferents paràmetres simultàniament. | Velocitat de processament d’una mostra. | Disponibilitat de kits de baix volum (<25 determinacions / kit) | Dispensació de mostres amb puntes rebutjables per evitar contaminació entre mostres.
|  |  | 15 punts | 15 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | Intervals | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO
999104488 | A-Anticossos anti-complement C1q, reactiu, (ELISA)
999104489 | A-Anticossos anti-histones, reactiu, (ELISA)
999104491 | A-Anticossos anti-nucleosomes, reactiu, (ELISA)
999104494 | A-Anticossos anti-ANCA-catepsina G, reactiu, (ELISA)
999104495 | A-Anticossos anti-ANCA-lactoferrina, reactiu, (ELISA)
999104593 | A-Altre material fungible(ELISA)
999104648 | A-Anticossos anti-ANCA-lisozima, reactiu, (ELISA)
999104649 | A-Anticossos anti-proteína de aumento de la permeabilidad/bactericida (BPI), reactiu, (ELISA)
Note on E10: >= 30 paràmetres, 15 punts Entre 29 a > = 20 paràmetres, 7 punts < 20 paràmetres, 0 punts
Note on F10: <= 80 minuts, 15 punts Entre 81 a 95 minuts, 7 punts > 95 minuts, 0 punts

## Partida 4
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
Partida | Processador automàtic microplaques per tècnica d’ELISA
4
Criteris objectius
CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Dispensació de mostres amb puntes rebutjables per evitar contaminació entre mostres | Dispensació de reactius amb puntes rebutjables per evitar contaminació entre mostres | Capacitat processar com mínim 2 plaques ELISA | Agitador i incubador de plaques integrats a l’equip
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999104480 | A-Anticossos anti-GAD65, reactiu (ELISA)
999104548 | A-Anticossos anti-Zn 8 (ZnT8A) (ELISA), reactiu
999104583 | A-Anticossos anti-gangliòsids IgG/IgM, cribratge, reactiu, (ELISA)
999104584 | A-Anticossos anti-IA2, reactiu, (ELISA)
999104585 | A-Anticossos anti-receptor d'acetilcolina, reactiu, (ELISA)
999104586 | A-Anticossos anti-receptor de TSH, reactiu, (ELISA)
999104587 | A-Anticossos anti-MuSK, reactiu, (ELISA)
999104590 | A-Anticossos anti-DM-I (GAD, IA, Zn8T), reactiu, (ELISA)
999104593 | A-Altre material fungible(ELISA)

## Partida 5
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
Partida | Robot Immunoblot sense bombes hidràuliques
5
Criteris objectius
CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | El sistema permet emetre un informe dels resultats en format pdf. | L’instrument perfora automàticament els cartutxos de reactiu, sense necesitat de manipulació manual. | El blot per a anàlisi d'anticossos anti-gangliòsids permet analitzar un mínim de 12 especificitats diferents. | Disponibilitat de reactius per a la determinació de les especificitats d'anticossos anti-SAE1 i anti-SAE2. | Reactius preparats per a ús amb cartutxos individuals.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999104499 | A-Anticossos anti-gangliòsid IgM, perfil, reactiu (BLOT)
999104500 | A-Anticossos anti-gangliòsid IgG, perfil, reactiu(BLOT)
999104501 | A-Anticossos miositis, perfil, reactiu, (BLOT)
999104502 | A-Anticossos anti-HAI, perfil, reactiu (BLOT)
999104517 | A- Control(BLOT)
999104519 | A-Altre material fungible(BLOT)

## Partida 6
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
Partida | Analitzador d’enzimmunoassaig en tires de nitrocel·lulosa automatitzat
6
Criteris objectius
CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Reactius preparats per a ús amb cartutxos individuals | Sistema d’escàner que permeti la connexió en línia per l'enviament de resultats. | Traçabilitat dels reactius mitjançant lectura de codi de barres. | Processar fins a 24 tires de manera simultània del mateix assaig o combinats | Temps de processament: 60 minuts
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999104506 | A-Anticossos anti-Miositis, perfil, reactiu, (BLOT)
999104507 | A-Anticossos anti-Hepatopatia immunològica, perfil, reactiu (BLOT)
999104517 | A- Control(BLOT)
999104519 | A-Altre material fungible(BLOT)

## Partida 7
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
Partida | Sistema automàtic immunoassaig per Immunoblot
7
Criteris objectius
CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | El sistema permet emetre un informe dels resultats en format pdf. | Instrument amb capacitat per analitzar més de 40 mostres simultàniament. | El blot per a anàlisi d'anticossos associats a Esclerodèrmia ha de permetre analitzar com a mínim 13 especificitats diferents | El blot per a anàlisi d'anticossos associats a Miositis ha de permetre analitzar com a mínim 16 especificitats diferents. | Disponibilitat de reactius per a la determinació de: Anticossos cN-1A NVL.
|  |  | 5 punts | 15 punts | 10 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | Intervals | Intervals | Intervals | Intervals
999104493 | A-Anticossos anti-HAI,+ F.Actina reactiu, (BLOT)
999104511 | A-Anticossos anti-neuronals, cribratge, reactiu (BLOT)
999104512 | A-Anticossos anti-gangliòsids IgG, cribratge, reactiu (BLOT)
999104513 | A-Anticossos anti-gangliòsids IgM ,cribratge, reactiu, (BLOT)
999104514 | A-Anticossos anti-ANA, perfil, reactiu (BLOT)
999104517 | A- Control(BLOT)
999104519 | A-Altre material fungible(BLOT)
999104611 | A-Anticossos anti-esclerodèrmia, perfil, reactiu (BLOT)
999104612 | A-Anticossos anti-Miositis,perfil, reactiu (BLOT)
999104650 | A-Anticossos anti-ANCA, perfil, reactiu, (BLOT)
Note on F10: > 40 mostres, 15 punts Entre 40 i 30 mostres, 7 punts < a 30 mostres, 0 punts
Note on G10: >= 13 especificitats, 5 punts Entre 12 i 10 especificitats, 2 punts < 9 especificitats, 0 punts
Note on H10: >= 16 especificitats, 5 punts Entre 15 i 13 especificitats, 2 punts < 12 especificitats, 0 punts
Note on I10: 2 dels reactius, 10 punts 1 dels reactius, 5 punts Cap dels reactius, 0 punts

## Partida 8
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
Partida | Processador automàtic de microplaques d’ELISA i portaobjectes d’Immunofluorescència indirecta (IFI), lector automàtic de portaobjectes:
8
Criteris objectius
CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Instrument equipat amb un programa que permet a l'usuari avaluar les imatges d’immunofluorescència en pantalla i arxivar les imatges. | Interpretació automàtica de les imatges i interpretació de resultats. | El lector automàtic permet la lectura combinada de diferents substractes en una mateixa sessió, ajustant els objectius de manera automàtica i adequada sense necessitat d'intervenció per part de l'usuari. | Disponibilitat de reactius per a la determinació de: PLAR2 THSD7A | Velocitat de lectura del porta pel sistema de captura d’imatges automatizades.
|  |  | 8 punts | 8 punts | 6 punts | 8 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals | Intervals
999104449 | A-Anticossos anti-ADNss, quantificació, reactiu (ELISA)
999104492 | A- Anticossos anti-pANCA (anti-MPO) , anti cANCA (anti-PR3) i xANCA, reactiu (IFI)
999104523 | A-Anticossos anti-desmogleïna-1, IgG, reactiu,(IFI)
999104524 | A-Anticossos anti-desmogleïna 3, IgG, reactiu,(IFI)
999104525 | A-Anticossos anti-ADNn (Crithidia lucilliae), reactiu, (IFI)
999104526 | A-Anticossos anti-endomisi IgA, reactiu, (IFI)
999104527 | A-Anticossos anti-endomisi IgG, reactiu, (IFI)
999104528 | A-Anticossos anti-epidermis, cribratge, reactiu, (IFI)
999104529 | A-Anticossos anti-ICA (qualitatiu),reactiu (IFI)
999104530 | A-Anticossos anti-LKM, reactiu, (IFI)
999104533 | A-Anticossos múscul estriat, reactiu, (IFI)
999104535 | A-Anticossos anti-nuclears (ANA) reactiu, (IFI)
999104536 | A-Anticossos anti-ASCAs, reactiu, (IFI)
999104537 | A-Anticossos anti-cèl·lules suprarenals, reactiu, (IFI)
999104538 | A-Anticossos anti-MOG (glicoproteïna d'oligodendrocits de Mielina) i anti-aquaporina 4 (NMO), reactiu, (IFI)
999104540 | A-Anticossos anti-actina F (cèl.lula VSM47 en triple teixit), reactiu, (IFI)
999104541 | A-Anticossos anti-neuronals,reactiu,(IFI)
999104542 | A-Anticossos anti-NMDA (encefalitis), reactiu, (IFI)
999104543 | A-Anticossos anti-NMDA (encefalitis), perfil, reactiu, (IFI)
999104544 | A-Anticossos anti-IgLON5 reactiu, (IFI)
999104545 | A-Anticossos anti-THSD7A, reactiu, (IFI)
999104547 | A-Anticossos anti-Laminina 332 MMP, reactiu (IFI)
999104549 | A-Anticossos anti-cANCA (citoplasmàtic ANCA) i pANCA (perinuclear ANCA), reactiu, (IFI)
999104550 | A-Anticossos anti-IgG humana FITC, reactiu,(IFI)
999104551 | A-Anticossos anti-AK5 (Adenilato Kinasa 5), reactiu, (IFI)
999104553 | A-Anticossos anti-KLHL11( Kelch-like 11), reactiu, (IFI)
999104554 | A-Anticossos anti-Nodals / Paranodals, reactiu, (IFI)
999104556 | A-Anticossos anti-LC1 (Cytosoliclieer antígen tipus 1), reactiu, (IFI)
999104557 | A-Anticossos anti-AMA (Ac. anti-mitocondrials), ANA (Ac. anti-nuclears), ASMA (ac. Anti-Múscul Llis), reactiu, (IFI)
999104558 | A-Anticossos anti-ANA-HEp-2, reactiu, (IFI)
999104559 | A- Control(IFI)
999104561 | A-Altre material fungible(IFI)
999104588 | A-Anticossos anti-receptor de fosfolipasa A2 (IgG4), reactiu, (ELISA)
999104593 | A-Altre material fungible(ELISA)
999104594 | A-Anticossos anti-receptor de fosfolipasa A2 (IGg4),reactiu, (IFI)
999104602 | A- Anticossos anti-quinasa específica del múscul (MuSK)
999104637 | A- Anticossos anti-F-actina (IFI)
999104646 | A-Anticossos anti-neuronals,cribratge, reactiu, (IFI)
999104647 | A-Anticossos anti-transportador de zinc 8 (ZnT8A), reactiu,(ELISA)
Note on H10: 2 dels reactius, 8 punts 1 dels reactius, 4 punts Cap dels reactius, 0 punts
Note on I10: <= 20 segons, 10 punts Entre 21 i 25 segons, 5 punts > 26 segons, 0 punts

## Partida 9
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
Partida | Processador semiautomàtic microplaques ELISA-Portaobjectes d’Immunofluorescència indirecte (IFI)
9
Criteris objectius
CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Disponibilitat d’un sistema de rentat especial que permeti evitar arrossegament entre mostres per la combinació d'un rentat doble de la punta de dispensació amb aigua i líquid de rentat. | Possibilitat de multidilució (més d’una dilució per a cada mostra en la mateixa sessió). | Possibilitat d’incubació a 37 º C. | Possibilitat d’agitació de les plaques d’ELISA dintre del mateix equip.
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999100148 | A-17-Hidroxiprogesterona, reactiu, (ELISA)
999104563 | A-Anticossos anti-Cromogranina A(ELISA)
999104566 | A-Altre material fungible(ELISA)
999104610 | A-Anticossos anti-àcid Glutàmic Decarboxilasa (GAD65) quantitatiu, reactiu, (ELISA)
999104616 | A-Anticossos anti-anti-tirosina fosfatasa (IA2), reactiu, (ELISA)

## Partida 10
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
Partida | Equip d’immunoassaig multiparamètric automatitzat
10
Criteris objectius
CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà la capacitat de càrrega de mostres a bord tenint en consideració la major capacitat. | Velocitat de processament de mostres en minuts. | Calibració estable fins canvi de lot o 6 mesos. | Cartutxos identificats per radiofreqüència, la lectura de la qual permet la càrrega de la corba màster. | Possibilitat de la determinació de la especificitat DFS70 amb el cartutx de connectivopaties. | Calibradors i controls de qualitat identificats amb el codi 2D, permeten la integració automàtica de tota la informació relativa als reactius sense la necessitat de manipulació.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | Intervals | Intervals | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999104603 | A-Síndrome Antifosfolípid (APS), IgG, perfil, reactiu, (PMAT)
999104604 | A-Síndrome Antifosfolípid (APS), IgM, perfil, reactiu, (PMAT)
999104615 | A-Ac.anti-transglutaminasa IgA, reactiu, (PMAT)
999104617 | A-Ac.anti-connectivopatia, reactiu, (PMAT)
999104653 | A- Control (PMAT)
999104654 | A-Altre Material Fungible (PMAT)
999104655 | A-Calibrador (PMAT)
Note on E10: > 100 mostres, 5 punts Entre 100 i 80 mostres, 2 punts Entre 79 i 50 mostres, 1 punts < a 50 mostres, 0 punts
Note on F10: Fins a 30 minuts, 5 punts De 31 a 45 minuts, 2 punts Més de 45 minuts, 0 punts
Note on G10: Estable fins a canvi de lot o als 6 mesos, 5 punts Estable fins als 5 mesos, 2 punts Establilitat inferior al 5 mesos, 0 punts