## BASE
MUSEU ETNOLÒGIC I DE CULTURES DEL MÓN. EXPOSICIÓ AYNU: 02.06.25
CODI | AMIDAMENT | PLÀNOL | UT | Mides: llarg. Ample. Alçada(cm)
1 | MOBILIARI EXPOSITIU_FUSTA, ACER, REVESTIMENTS
Estructura: Estructura inferior en tub d'acer de secció 10 x 60 x 1,5 mm, soldada i mecanitzada amb forats passants per unions entre tubs i acoblament al revestiment de fusta. Amb escaires plegades que reforçen les unions en xapa d'acer de 3mm. Extrems de les potes tapades amb xapa soldada. Acabat: laca al forn color Ral a definir. Sobre i laterals: Revestiments superiors i laterals de la estructura en rexapat de bedol de fusta natural amb nucli de dm de 19 mm. cantells tallats en bisell de 45º interior. Unió de cantells que forment les arestes en biaix de 45 graus (junta perduda). acoblat a estructura mitjançant visos. Reforços de les arestes i flexions amb llistó de pi disposat a l'interior de l'unió. Acabat: Cara del xapat en bedoll envernissada setinat natural i contracara i cantells lacada color gris fosc (NCS a definir).
1.1 | Mòdul expositor A | C01/C02/C04 | 1 | 394 X 303 X 70/50(H) + 418,5 X 288 X 70/50
1.2 | Mòdul expositor B | C03/C04 | 1 | 267 X 97 X 70(H) + 228 X 79,8 X 70/50(H)
1.3 | Mòdul expositor C | D01 | 1 | 267 X 97 X 50 (H)
Estructura: Estructura interior realitzada amb bastidors de llistó de pi de secció 45 x45 mm units entre ells mitjançant visos i formant un perímetre al voltant de la sala 1. Els bastidors aniran suspesos de mènsules en tub d'acer de 40 x 20 mm unides entre elles amb un tub de la mateixa secció i perfils en "U" en xapa d'acer plegada de 2 mm (ganxo). un dels bastidors s'articularà mitjançant frontisses i pany i clau per habilitar un accés al lavabo posterior. Acabat del llistó: cru. Acabat de les escaires i ganxos: lacat al forn segons NCS a definir. Revestiment: Revestiments frontals i laterals en plafó ignífug de fibra de cel·lulosa supra reciclada (HONEXT) de 12 mm de gruix o equivalent. El plafó es modularà segons particions dels bastidors i dibuix final del revestiment, que inclourà forats per allotjar monitors i caixes AV. Algunes de les seves parts aniran impreses directament (RHO). El plafó anirà fixat als bastidors amb puntes sense cap i amb cola. Acabat: Natural.
1.4 | Envàs amb bastidor per revestir amb cartó _ SALA PETITA | A01 | gl | segons detall planimetria
1.4 | Revestiment en cartó _ SALA PETITA ( inclou material per la figura decorativa del aparador) | A01 | gl | segons detall planimetria
Estructura: Estructura interior formada per bastidors de llistó de pi de secció 45 x45 mm units entre ells mitjançant visos formant un receptacle de dues parets i un sostre. els bastidors aniran fixats als bastidors del revestiment en cartó. Acabat del llistó: cru. Revestiment: L'exterior dels bastidors anirà revestit en plafó ignífug de fibra de cel·lulosa supra reciclada (HONEXT) de 12 mm de gruix. Acabat: natural: L'interior del receptacle anirà revestit en tauler de dm de 10 mm amb un forat acotat a l'àrea visual de un monitor de 27 polzades (propietat del museu). Suport per al monitor de 27 ": Al darrere del revestiment intern amb forat es realitzarà un suport a manera de premarc amb prestatge en dm de 10 mm on s'allotjarà el monitor. Allotjament monitor de 75 polzades: Al darrere del revestiment intern amb forat es realitzarà un suport a manera de premarc amb prestatge en dm de 10 i 16 mm on s'allotjarà el monitor. Acabat del dm de 10 i 16 mm: Laca negra setinada segons NCS a definir.
1.5 | caixes AV _ SALA PETITA | A02/A03 | 3 | CX 1 i CX 2: 119,8 X 120 X 100, CX 3: 119,8 x 120 x 12 CM
Estructura: Estructura interior formada per un bastidor de llistó de pi de secció 70 x45 mm unit al mur d'introducció existent mitjançat visos. Acabat del llistó: cru. Revestiment: La cara frontal anirà revestida amb tauler de dm de 16 mm posteriorment imprès directament (RHO). El lateral vist anirà revestit amb una tapeta de dm de 10 mm. Acabat del llistó: cru. Acabat del plafó i la tapeta: Laca negra setinada segons NCS a definir.
1.6 | Plafó lateral INTRODUCCIÓ | INT01 | 1 | 120 X 8,6 X 310 (H)
Estructura: Peanya amb galze per allotjar urna superior feta en dm de 16 mm amb un sòcol perimetral reculat de 3x3 cm. En el galze es practicaran forats amb femelles arpó per fixar una urna de metacrilat (2.25). Acabat: Laca gris fosc setinada segons NCS a definir.
1.7 | Base de vitrina ESCULTURA | D03 | 1 | 90 X 90 X90 (H)
Estructura: Estructura interior en tub d'acer de secció 20 x 40 x 2 mm, soldada i mecanitzada amb forats passants per fixació a paret i acoblament al revestiment de fusta. Acabat: Laca al forn color Ral a definir. Revestiment: Revestiments superiors de la estructura en dm de 16 mm i 10 mm, Unió de cantells que forment les arestes en biaix de 45 graus (junta perduda). El revestiment estarà format per una base de 16 mm i un sobre sobreposat i reculat fet en dm de 10 mm que farà de galze per una urna en metacrilat (V23,V24). Acoblament a estructura mitjançant visos. Acabat: Laca color setinada segons NCS a definir.
1.8 | Base vitrina V23 i V24 | D02 | 2 | V23: 500 X 45 X 14 (H), V24: 350 X 45 X 14 (H)
Estructura: Estructura inferior en tub d'acer de secció 10 x 60 x 1,5 mm, soldada i mecanitzada amb forats passants per unions entre tubs i acoblament al revestiment de fusta. Amb escaires plegades que reforcen les unions en xapa d'acer de 3 mm. Extrems de les potes tapades amb xapa soldada. Acabat: laca al forn color Ral a definir. Sobre i frontals verticals: Revestiment superior i frontals verticals de l'estructura en xapat de bedoll de fusta natural amb nucli de dm de 19 mm. Cantells tallats en bisell de 45° interior. Unió de cantells que forment les arestes en biaix de 45 graus (junta perduda). Acoblat a estructura mitjançant visos. Reforços de les arestes i flexions amb llistó de pi disposat a l'interior de la unió. Acabat: Cara del xapat en bedoll envernissada setinat natural i contracara i cantells lacada color gris fosc (NCS a definir).
1.9 | Mòdul expositor D | B02 | 1 | 214 x 75 x 70 (H)
Bases: Tauler de dm de 19 mm per disposar sota les vitrines de metacrilat (CLIMABOX). 5 cm reculat perimetralment del cantell exterior de la vitrina. Acabat: Laca negra setinada segons NCS a definir.
1.10 | Bases vitrines CLIMABOX | C05 /C06 | 27 | segons detall planimetria
Faristol inclinat: Faristol format per sobre inclinat, cartel·les interiors triangulars de reforç i darrere amb fresat en biaix per rebre peces corresponents fixades a paret (tipus motxilla). Tot el conjunt realitzat en tauler de dm de 16 mm segons planimetria. Plafó i tauler sobreposat: Plafó i tauler sobreposat sobre el faristol inclinat realitzats en tauler de dm de 16 mm amb fresat de 3x3 m practicat en el cantell inferior per diferenciar-los del sobre del faristol. El plafó anirà penjat amb sistema motxilla amb peces contraposades fetes en dm també de 16 mm, el sobre anirà fixat amb visos al faristol. Acabat: Laca color setinada segons NCS a definir.
1.11 | Faristol inclinat | SS01 | 1 | 430 x 69,4 x 40 cm + 138 x 120 cm +120 x 80 cm
Placa impresa: Planxa de metacrilat de 10 mm impresa a dues cares amb suport en perfil en "U" inferior
1.12 | Suport per placa metacrilat referències fotogràfiques |  | 4
SUBTOTAL
27383.323
2 | VITRINES EN METACRILAT (CLIMABOX)
Vitrina: Vitrina composta per urna, base i sobre interior. Urnes en planxa de metacrilat transparent de 5 mm amb orificis avellanats per rebre visos de fixació. Base interior inferior en planxa de metacrilat transparent de 8 mm amb galze perimetral fresat en els cantells per rebre l'urna. Llistons fets en planxa de metacrilat transparent de 15 mm de secció 15 x 30 mm amb orificis roscats interiors i corresponents als forats de l'urna. Aquests llistons aniran fixats a la base i serviran per tancar l'urna i suportar el sobre interior. Sobre interior en metacrilat de 5 mm color a definir fixat a llistons. Acabat: Cantells polits i abrillantats.
2.1 | V1. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 55 X 165 X 60 (H)
2.2 | V2. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 40 X 65 X 15 (H)
2.3 | V3. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 30X 60 X 68 (H)
2.4 | V4. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 45 X 45 X 40 (H)
2.5 | V5. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 45 X 45 X 40 (H)
2.6 | V6. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 45 X 45 X 45 (H)
2.7 | V7. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 45 X 45 X 40 (H)
2.8 | V8. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 95 X 72 X 45 (H)
2.9 | V9. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 120 X 85 X 15 (H)
2.10 | V10. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 220 X 82 X 15 (H)
2.11 | V11. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 145 X21 X 160 (H)
2.12 | V12. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 220 X 82 X30(H)
2.13 | V13. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 70 X 21X 45 (H)
2.14 | V14. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 60 X 21 X 60 (H)
2.15 | V15. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 60 X 21 X 60 (H)
2.16 | V16. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 60 X 60 X 60 (H)
2.17 | V17. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 70 X 45 X 45 (H)
2.18 | V18. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 70 X 45 X 45 (H)
2.19 | V19. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 80 X 45 X 45 (H)
2.20 | V20. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 85 X 120 X 40 (H)
2.21 | V21. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 42 X 141 X 20 (H)
2.22 | V22. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 21 X 175 X150 (H)
2.23 | V23. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 500 X 45 X 10 (H)
2.24 | V24. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 350 X 45 X 60 (H)
2.25 | V25. VITRINA TIPUS CLIMABOX | C05 | 1 | 90 X 90 X120 (H)
SUBTOTAL
9271.9
3 | PINTURA
Pintura acrílica: Pintat de parets amb pintura acrílica a l'aigua, mat, segons cotes i colors específics NCS a definir. Inclou massillar, polir i les mans de pintura necessàries per a la seva correcta finalització.
3.1 | PINTURA DE SALA. Color blanc segons blanc existent |  | M2 | 20
3.2 | PINTURA DE SALA. Color blau elèctric |  | M2 | 28
3.3 | PINTURA DE SALA. Color blau plomat clar |  | M2 | 109
3.4 | PINTURA DE SALA. Color blau plomat fosc |  | M2 | 96
Esmalt acrílic: Pintat de reserva en vinil de transfer. Primera capa amb pintura acrílica a l'aigua mat, mateix color de la paret i posteriorment pintat amb esmalt a l'aigua segons colors específics NCS a definir. Inclou massillar, polir i les mans de pintura necessàries per a la seva correcta finalització.
3.5 | PINTURA TREPA. X 5 TÍTOLS |  | GL
SUBTOTAL
2056.45
4 | AUDIOVISUAL
Subministrament d'equips audiovisuals complementaris als equips propietat del museu per a l'exposició.
4.1 | ALTAVEUS: Sistema d'àudio autoamplificat estèreo amb reproductor. | PL AV | 1
4.2 | AURICULARS: Auriculars amb cable i cable d'acer adaptat com a recurs d'inhibició de moviment. | PL AV | 4
4.3 | TELA DE PROJECCIÓ FRONTAL: Tela de projecció tensada en marcs existents color blanc. | PL AV | 2
4.4 | REPRODUCTOR AUDIO MP4: Reproductors d'àudio per reproducció continuada i en bucle tipus MP4. | PL AV | 2
SUBTOTAL
931.7
5 | APLICACIONS GRÀFIQUES
Aplicacions gràfiques en diferents formats i tècniques: Transfer_Trepa: Vinil transfer autoadhesiu amb buidat per fer títols d'àmbit. Wallpaper: Wallpaper imprès directament (RHO) aplicat amb aigua directament sobre paret. Cartó imprès: Plafó ignífug de fibra de cel·lulosa supra reciclada (HONEXT) de 12 mm de gruix imprès directament i fixat a bastidors amb puntes sense cap i cola. Marc i tela impresa: marc d'alumini extrudit de 10 cm d'amplada amb canal per inserir tela tipus Samba impresa directament (RHO) amb rivet de silicona flexible cosida a la tela. Contra tela per tancat la cara posterior del marc. Tela impresa banderola: tela impresa amb beines superior i inferior i tubs per despenjar de sostre tipus samba. Impressió directa sobre peces del mobiliari: impressió directa (RHO) sobre algunes peces de fusta envernissada del mobiliari amb anterioritat al muntatge. Metacrilat imprès: Metacrilat de 2 mm glaçat imprès directament (RHO). Vinil de tall: vinil de tall autoadhesiu, color a definir segons desenvolupament gràfic. Vinil autoadhesiu blockout aplicat a vidres. Fòrex imprès: planxa de fòrex imprès directament (RHO) i adhesivada amb cinta removibles sobre base vitrina Serra.
5.1 | 0.0.0. Títol introducció. | 55 x 158 | 1 | Transfer_ Trepa
5.2 | 2.0.0. Títol Història. | 140 x220 | 1 | Transfer_ Trepa
5.3 | 3.0.0. Títol Espiritualitat (visió del món). | 200 x 90 | 1 | Transfer_ Trepa
5.4 | 4.0.0. Títol vida quotidiana. | 200 x 150 | 1 | Transfer_ Trepa
5.5 | 5.0.0. Títol Transmissió de les arts. | 200 x 90 | 1 | Transfer_ Trepa
5.6 | 0.1.1. Text introducció. | 130 x 275 | 1 | wallpaper
5.7 | 0.1.2. Mapa de situació Cultura Aynu. | 312 x 120 | 1 | wallpaper
5.8 | 3.0.1. Text Espiritualitat: Kamuy. Divinitats, cerimònies, rituals. | 130 x 225 | 1 | wallpaper
5.9 | 3.0.2. Dibuix: Ezoshima Kikan cerimònia de l'ós. | 130 x 275 | 1 | wallpaper
5.10 | 3.1.2. Text conjunts cerimonials. | 130 x130 | 1 | wallpaper
5.11 | 3.3.0. Text Attus. | 130 x130 | 1 | wallpaper
5.12 | 4.0.1. Text Vida: Kamuy Fuchi. llar, vida quotidiana. | 130 x 225 | 1 | wallpaper
5.13 | 4.0.2. Dibuix: Ezoshima Kikan interior casa. | 130 x 220 | 1 | wallpaper
5.14 | 5.0.1. Text Transmissió de les arts. | 130 x 225 | 1 | wallpaper
5.15 | 5.1.0. Text subàmbit: Creacions heredades. | 130 x 225 | 1 | wallpaper
5.16 | 5.2.0. Text subàmbit: Creacions contenporànies. | 130 x 225 | 1 | wallpaper
5.17 | 5.3.0. Text subàmbit: Llei de promoció i nova llei. | 130 x 225 | 1 | wallpaper
5.18 | 7.0.2. Text Eudald Serra_ escultor. | 220 x 112 | 2 | wallpaper
5.19 | 7.0.0.EUDALD SERRA i 7.0.1. i 7.1.1. i 7.1.2. i 7.1.3. Objectes coleccionats. | 236 x446 | 1 | wallpaper
5.20 | 1.0.0. Títol Idioma. | 110 x 248 | 1 | cartó imprès
5.21 | 1.0.1. Text Idioma. | 110 x 152 | 1 | cartó imprès
5.22 | 1.1.0. Preservació llengua Aynu. | 110 x 248 | 1 | cartó imprès
5.23 | 1.2.0. Literatura oral Aynu. | 110 x 248 | 1 | cartó imprès
5.24 | 1.2.1. Estrets de Ainu Shinyoshu. | 110 x 248 | 1 | cartó imprès
5.25 | 9.0.5. figura decorativa | 120 x 240 | 2 | cartó imprès
5.26 | 2.0.1. Text Història. i 2.1.1. Fris cronológic part A: (fins segle XIX). | 220 x 330 | 1 | Marc i tela impresa
5.27 | 2.1.1.2. Jomon ceràmiques. | 220 x 100 | 1 | Marc i tela impresa
5.28 | 2.1.2.2. Fris cronológic part B: Wajin vis Aynu (2.2), polítiques d'assimilació (2.3), actualitat (2.4). | 220 x 235 | 1 | Marc i tela impresa
5.29 | 2.2.0. Episodis Yukar (Epopeyas aynu). | 220 x330 | 1 | Marc i tela impresa
5.30 | 3.2.0. Altres creences. | 220 x 100 | 1 | Marc i tela impresa
5.31 | 4.1.5. Text estris i utensilis. | Inclós en 4.1.5. | 1 | Marc i tela impresa
5.32 | 8.0.0. Títol expressions musicals. i 8.0.1. Text expressions musicals. | 220 x 150 | 1 | Marc i tela impresa
5.33 | 4.1.2. Text indumentària. | 220 x 330 | 1 | Marc i tela impresa
5.34 | 6.0.0. Títol Intercanvis. i 6.0.1. Text Intercanvis. I 6.1.0. Text i Mapes (3). | 250 x 275 | 1 | Marc i tela impresa
5.35 | 9.0.6. Fons imprès. | 388 x 350 | 1 | Tela impresa banderola
5.36 | 2.1.1.1. Text Ezoshima kikan + manuscrit Ricard + foto rotllo. | 75 x 122 | 1 | RHO sobre laca
5.37 | 7.1.4. faristol amb cartel·les. | 215 x 82 | 2 | RHO sobre laca
5.38 | 7.1.4. cartel·la vestit. | 20 x 30 | 1 | RHO sobre laca
5.39 | 3.1.1. Text Ezoshima kikan ceremònies + foto rotllo. | 150 x 50 | 1 | RHO sobre laca
5.40 | 3.1.3. Foto context conjunts ceremonials_Kinoshita, Seizo, home i dona devant d'una Nusa. | 100 x 50 | 1 | Metacrilat imprès
5.41 | 4.1.1. Text Ezoshima kikan vida quotidiana + foto rotllo. | 170 x 50 | 1 | Metacrilat imprès
5.42 | 4.1.3. Foto context indumentaria_Kinoshita, Seizo, dona duent un infant a l'esquena. | 100 x 50 | 1 | Metacrilat imprès
5.43 | 4.1.4. Foto context indumentaria_Kinoshita, Seizo, caça a la muntanya. | 100 x 50 | 1 | Metacrilat imprès
5.44 | 4.1.6. Foto context estris i utensilis_Kinoshita, Seizo, pesca amb marek. | 100 x 50 | 1 | Metacrilat imprès
5.45 | General. Cartel·les. | 20x 30 | 30 | Metacrilat imprès
5.46 | Crèdits. | 100 x 100 | 1 | Metacrilat imprès
5.47 | 9.0.0. Títol EXPOSICIÓ. | 70 x 200 | 1 | Vinil de tall
5.48 | 9.0.1. subtítol expo. | 50 x 160 | 1 | Vinil de tall
5.49 | 9.0.3. Dates. | 50 x 30 | 1 | Vinil de tall
5.50 | Vinils ocultació block out finestres sala 1. | ( 180 x 212:4 uts,100x180: 2 uts, 84x210: 4 uts | 1 | Vinil blockout
5.51 | Paviment interior Vitrina Serra en fórex imprès. | 450 x 90 | 1 | Fórex imprès
SUBTOTAL
12101.89
6 | MUNTATGE MOBILIARI I ELEMENTS EXPOSITIUS
6.1 | MUNTATGE MOBILIARI: muntatge, acoblament i fixació mobiliari, estructura espai 1, bases de vitrines, faristol V.Serra, Vitrina tipologica del museu (90x90).
6.1 | MUNTATGE AUDIOVISUAL: A. 2 monitors de 27"(existents)+ reproductors vídeo + reproductors àudio + 4 auriculars / 1 monitor de 75"(existent)+ reproductor vídeo + reproductor àudio + 2 altaveus / 1 monitor de 15,6" (existents)+ reproductors vídeo + reproductors àudio + 2 auriculars / B. 2 projectors amb suport + 2 Pantalles projecció (existents) + Reproductors vídeo + reproductors àudio + 2 altaveus + 2 auriculars / 2 tótems audiovisuals existents. |  |  | A.1PAX x 8hrs B. 2 PAX x 8hrs
6.2 | MUNTATGE ALTRES ELEMENTS: muntatge marcs amb tela impresa, muntatge bases i urnes metacrilat, plaques fotografiques, cartó imprès sala petita, cartel·les, banderola, faristol de vitrina Eudald Serra, figura decorativa, bases en cartó de conservació. |  |  | 4 pax x 8 hrs x6 dies
6.3 | INSTAL·LACIÓ WALLPAPER, VINILS I TRANSFERS
SUBTOTAL
11787.6
7 | COL·LOCACIÓ OBRA ORIGINAL
7.1 | SUPORTS ESPECÍFICS OBRA ORIGINAL (PREVISIÓ). INCLOU SUPORT CAPS |  | GL
7.2 | SUPORTS ESPECÍFICS VESTITS (PREVISIÓ) |  | GL
7.3 | PERSONAL ESPECIALITZAT: instal·lació obra original. |  | GL | 4 pax x 10 hr x 5 dies
SUBTOTAL
5819
8 | DESMUNTATGE
8.1 | PERSONAL ESPECIALITZAT: retirada obra original. |  | GL | 2 pax x 8 hrs x 3 dies
8.2 | DESMUNTATGE MOBILIARI: desmuntatge i retirada del mobiliari que designi el museu. |  | GL
8.3 | DESMUNTATGE GRÀFICA, PARETS CARTÓ, AV'S i altres. |  | GL | 4 pax x 8 hrs x 5 dies
SUBTOTAL
7932.859
9 | IL·LUMINACIÓ
9.1 | UN IL·LUMINADOR DURANT DOS DIES QUE INCLOU DISTRIBUCIÓ DE PROJECTORS I IL·LUMINACIÓ GENERAL DE L'EXPOSICIÓ I DE L'APARADOR |  | GL | 1 pax x 8 hrs x 2 dies
SUBTOTAL
880
10 | MANTENIMENT
10.1 | MANTENIMENT DE L'EXPOSICIÓ: |  | GL | 1 pax x 8 hrs x 1 dia
SUBTOTAL
880
REUTILITZABLES PROPIETAT DEL MUSEU:
. PROJECTOR AUDIOVISUAL A
| . PROJECTOR AUDIOVISUAL B | TOTAL COSTOS DIRECTES |  |  | 79044.72
. TÒTEM AUDIOVISUAL AMB MONITOR I EQUIP DE REPRODUCCIÓ INCLÒS X 2 UNITATS
| . MONITORS DE 27 POLZADES I EQUIPS DE REPRODUCCIÓ | DESPESES GENERALS D'ESTRUCTURA (13%) |  |  | 10275.81
. MONITOR DE 75 POLZADES I EQUIP DE REPRODUCCIÓ
| . ALTAVEUS I EQUIP DE REPRODUCCIÓ I SO | TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES |  |  | 89320.54
. VIDEO WALL.
| . SUPORTS PROJECTORS | BENEFICI INDUSTRIAL (6%) |  |  | 5359.23
. SUPORT MONITOR DE 75 POLZADES
| . PROJECTORS D'IL·LUMINACIÓ | TOTAL CD + CI + BI |  |  | 94679.77
. VITRINES TIPUS CUB PETITES (2 UNITATS)
| . MARCS AMB PANTALLA PER PROJECCIÓ (2 UNITATS) | 21% IVA |  |  | 19882.75
| PROPORCIONA EL MUSEU: | TOTAL AMB IVA |  |  | 114562.52
. CASSETTE DE PROSORB DE 500 GR A 55% HR / 21 UNITATS + 8 UNITATS DEL MUSEU QUE S'HAN DE RECALIBRAR
. CARTÓ DE CONSERVACIÓ PH NEUTRE COLOR BLANC NATURAL ANTIC / MIDES 170 X252 X2,6 MM X 3 UNITATS