## ANNEX OFERTA
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 3 PCAP D'OFERTA ECONÒMICA
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  | Subministrament de sistemes per a drenatge i bosses de diüresis
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  | 2025/104
| DURACIÓ EN MESOS : |  | 36
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÈFON
MAIL | MAIL | [8 empty] | DATA
UND ADJ | LOT | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | CODI HCB | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | QUANTITAT | BASE IMPOSABLE MÀXIMA DE LICITACIÓ UNITÀRIA(**) (***) | TIPUS IVA | BASE IMPOSABLE MÁXIMA DE LICITACIÓ TOTAL (**) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR | BASE IMPOSABLE UNITARIA OFERTADA 4 DECIMALS (***) | % IVA OFERTAT | BASE IMPOSABLE TOTAL OFERTADA | IMPORT TOTAL amb descompte (IVA INCLOS)
| 1 | 1 | Bossa col.lectora d'orina, de PVC, capacitat 2L, amb vàlvula antireflux i de buidat, dispositiu de presa de mostres, graduació impresa i tub connector a sonda antiacodable de llargària entre 90-100cm. Estèril. Un sol ús. | 180681 | UND | 43890 | 0.5158 | 10% | 22638.46 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 2 | Bossa col.lectora d'orina, de PVC, capacitat 2L, amb vàlvula antireflux, graduació impresa i tub connector a sonda, flexible, transparent i antiacodable de llargària mínima 90cm. Un sol ús. Amb perforacions estàndard per penjar o sistema per penjar inclòs en el preu. | 180683 | UND | 60150 | 0.23 | 10% | 13834.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 3 | Bossa col.lectora d'orina per a cama, de PVC, capacitat 750ml, amb vàlvula antireflux i de buidat, graduació impresa, tub connector a sonda, flexible, transparent i antiacodable, subjecció reforçada, de llargària aprox. 35cm. Un sol ús. | 188189 | UND | 22890 | 0,26 | 10% | 5951.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 4 al 7 | Tubs de drenatge Penrose, de làtex, radiopaco, de superficie interna llisa, diferents amplades, llargària aprox. 45cm. Estèrils. Un sol ús. | G512 | UND |  |  |  | 9726.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 4 | Tub de drenatge Penrose, de làtex, radiopaco, de superficie interna llisa, ample aprox. 10mm, llargària aprox. 45cm. Estèril. Un sol ús. | 180799 | UND | 1467 | 2,6 | 21% | 3814.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 5 | Tub de drenatge Penrose, de làtex, radiopaco, de superficie interna llisa, ample aprox. 13mm, llargària aprox. 45cm. Estèril. Un sol ús. | 180800 | UND | 894 | 2,6 | 21% | 2324.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 6 | Tub de drenatge Penrose, de làtex, radiopaco, de superficie interna llisa, ample aprox. 19mm, llargària aprox. 45cm. Estèril. Un sol ús. | 180801 | UND | 1290 | 2,6 | 21% | 3354 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 7 | Tub de drenatge Penrose, de làtex, radiopaco, de superficie interna llisa, ample aprox. 25mm, llargària aprox. 45cm. Estèril. Un sol ús. | 180802 | UND | 90 | 2,6 | 21% | 234 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 8 | Tub d'aspiració de PVC transparent, diàmetre intern entre 7/9,5-10mm, tipus BULB, antiacodament, eixamplament cada 90-100cm. Sense làtex. Rotllo de 30-35m | 180794 | M | 378495 | 0.25 | 21% | 94623.75 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 9 al 11 | Catèters de drenatge toràcic de PVC, rectes, de punta oberta, amb orificis distals de drenatge, línia radiopaca i marques indicadores d'insercció. Diferents calibres, llargària aprox. 50cm, sense trócar. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. | G506 | UND |  |  |  | 7888.68 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 9 | Catèter de drenatge toràcic de PVC, recte, de punta oberta, amb orificis distals de drenatge, línia radiopaca i marques indicadores d'insercció. Calibre 24Fr, llargària aprox. 50cm, sense trócar. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 180762 | UND | 225 | 2,04 | 21% | 459 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 10 | Catèter de drenatge toràcic de PVC, recte, de punta oberta, amb orificis distals de drenatge, línia radiopaca i marques indicadores d'insercció. Calibre 28Fr, llargària aprox. 50cm, sense trócar. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 180763 | UND | 2142 | 2,04 | 21% | 4369.68 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 11 | Catèter de drenatge toràcic de PVC, recte, de punta oberta, amb orificis distals de drenatge, línia radiopaca i marques indicadores d'insercció. Calibre 32Fr, llargària aprox. 50cm, sense trócar. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 180764 | UND | 1500 | 2,04 | 21% | 3060 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 12 al 14 | Catèters de drenatge toràcic de PVC, colzats, de punta oberta, amb orificis distales de drenatge, línia radiopaca i marques indicadores d'insercció. Diferents calibres, llargària aprox. 50cm, sense trócar. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. | G504 | UND |  |  |  | 12038.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 12 | Catèter de drenatge toràcic de PVC, colzat, de punta oberta, amb orificis distales de drenatge, línia radiopaca i marques indicadores d'insercció. Calibre 24Fr, llargària aprox. 50cm, sense trócar. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 180755 | UND | 219 | 4,4 | 21% | 963.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 13 | Catèter de drenatge toràcic de PVC, colzat, de punta oberta, amb orificis distales de drenatge, línia radiopaca i marques indicadores d'insercció. Calibre 28Fr, llargària aprox. 50cm, sense trócar. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 180756 | UND | 1458 | 4,4 | 21% | 6415.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 14 | Catèter de drenatge toràcic de PVC, colzat, de punta oberta, amb orificis distales de drenatge, línia radiopaca i marques indicadores d'insercció. Calibre 32Fr, llargària aprox. 50cm, sense trócar. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 180757 | UND | 1059 | 4,4 | 21% | 4659.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 15 | Bossa per a drenatge, d'una peça, transparent, graduada, amb sistema evacuador amb tap, disc adhesiu retallable. Capacitat 100ml. Sense làtex. | 180732 | UND | 3900 | 1.47 | 10% | 5733 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 16 | Equip d'aspiració de mucositats de PVC: sonda d'aspiració 14Fr, extrem obert, biselat i orifici lateral, amb tub connector de llargària aprox. 50cm, i recipient graduat de capacitat aprox. 25ml. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 180771 | UND | 2940 | 0,972 | 21% | 2857.68 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 17 | Equip d'aspiració de mucositats de PVC: sonda d'aspiració 14Fr, llarg 40-50cm, extrem obert, bisellat i orifici lateral, tub connector al buit llarg 25-30cm i recipient graduat de capacitat 30-35ml. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 180770 | UND | 8955 | 0.85 | 21% | 7611.75 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 18 | Equip de drenatge neumotorax: catèter drenatge de polietilè, calibre 8Fr, long aprox. 50cm, multiperforat, radiopaco, beina de manipulació, agulla de punció, clau de 3 vies i connector cònic luer-lock. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 180773 | UND | 312 | 20,07 | 21% | 6261.84 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 19 al 20 | [6 empty] | 40080.9 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 19 | Equip de drenatge tipus Redón amb sonda i agulla de 10Ch x 3,3mm, tub de drenatge amb connexió luer-lock a l'ampolla i connexió universal per a sondes. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 203434 | UND | 2700 | 2.25 | 21% | 6075 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 20 | Equip de drenatge tipus Redón amb sonda i agulla de 12Ch x 4,0mm, tub de drenatge amb connexió luer-lock a l'ampolla i connexió universal per a sondes. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 203746 | UND | 4050 | 2.25 | 21% | 9112.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 | 21 | Equip de drenatge tipus Redón, ampolla de plàstic graduada de 400ml, amb buit incorporat, vàlvula antirreflux, tub de drenatge amb connexió luer-lock a l'ampolla i connexió universal per a sondes. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 180774 | UND | 17781 | 1.4 | 21% | 24893.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 22 al 23 | [6 empty] | 289281.42 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 22 | Equip de drenatge toràcic balancejat per neumonectomia amb 3 cambres: una de recol.lecció de 2L aprox., i 2 cambres de segell baix aïgua que actuen com a vàlvules de pressió positiva-negativa; amb tub de drenatge. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 180775 | UND | 24 | 66,83 | 21% | 1603.92 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 23 | Equip de drenatge toràcic sec amb 3 cambres: una de recol.lecció de 2L aprox, una altra de segell baix aïgua, una altra de control d'aspiració sec; tub drenatge, vàlvula automàtica, tub connexió a font d'aspiració. Estèril. Un sol ús. Sense làtex | 180777 | UND | 10461 | 27,5 | 21% | 287677.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 24 | Bossa per a preparació i administració d'ènemes, capacitat mínima 1500ml, amb tancament tipus clamp, obertura i tancament per pressió. Un sol ús. Sense làtex. | 180805 | UND | 5703 | 10,05 | 21% | 57315.15 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 25 al 26 | [6 empty] | 60598.92 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 25 | Tub d'aspiració de PVC transparent, diàmetre intern 7mm, llargària 3m, tipus BULB. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 180796 | ROL | 37074 | 1,24 | 21% | 45971.76 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 26 | Tub d'aspiració de PVC transparent, diàmetre intern 7mm, llargària entre 2-2,10m, amb connector estàndar. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 180797 | ROL | 11892 | 1,23 | 21% | 14627.16 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL EXPEDIENT/OFERTAT | [6 empty] | 636442.45 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imposable unitaria en unitat licitació ofertada, s'ofertaran amb un nombre màxim de 4 decimals fixes. El tipus d'iva licitat és indicatiu, el licitador ofertarà el tipus d'iva que correspongui legalment al seu article.
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
Si troba problemes relacionats amb la plataforma E-LICITA o amb temes d'especificacions tècniques, contcati amb l' email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.
(**) Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses amb proposicions econòmiques les quals superin el pressupost total de licitació de cada lot, d'acord amb l'establert a l'apartat 1.C. del Quadre de Caracteristiques.
(***) L´oferta econòmica ha de presentar-se obligatòriament en la unitat de mesura licitada, independentment de les unitats en la presentació ofertada pel licitador.
En cas de discrepàncies amb els càlculs de preus unitaris i imports totals s'agafarà com a vàlid el preu unitari.
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP