## ANNEX OFERTA
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 3 PCAP DE OFERTA ECONÓMICA
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TÍTULO EXPEDIENTE: |  | Subministro de sistemas de drenaje y bolsas de diuresis
| NÚMERO EXPEDIENTE: |  | 2025/104
| DURACIÓN EN MESES |  | 36
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÉFONO
MAIL | MAIL | [8 empty] | FECHA
UND ADJ | LOTE | ARTÍCULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | CÓDIGO HCB | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CANTIDAD | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN UNITARIA(**) (***) | TIPO IVA | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN TOTAL (**) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA ARTÍCULO LICITADOR | BASE IMPONIBLE UNITARIA OFERTADA 4 DECIMALES (***) | % IVA OFERTADO | BASE IMPONIBLE TOTAL OFERTADA | IMPORTE TOTAL con descuento(IVA INCLUIDO)
| 1 | 1 | Bolsa colectora de orina, de PVC, capacidad 2L, con válvula antirreflujo y de vaciado, dispositivo de toma de muestras, graduación impresa y tubo conector a sonda antiacodable de long entre 90-100cm. Estéril. Un solo uso. | 180681 | UND | 43890 | 0.5158 | 10% | 22638.46 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 2 | Bolsa colectora de orina, de PVC, capacidad 2L, con válvula antirreflujo, graduación impresa y tubo conector a sonda, flexible, transparente y antiacodable de longitud mínima 90cm. Un solo uso. Con perforaciones estándar para colgar o sistema para colgar incluido en el precio. | 180683 | UND | 60150 | 0.23 | 10% | 13834.5 |  |  |  |  | 0 | 0
s | 3 | 3 | Bolsa colectora de orina para pierna, de PVC, capacidad 750ml, con válvula antirreflujo y de vaciado, graduación impresa, tubo conector a sonda, flexible, transparente y antiacodable, sujeción reforzada, de long. aprox. 35cm. Un solo uso. | 188189 | UND | 22890 | 0,26 | 10% | 5951.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 4 al 7 | Tubos de drenaje Penrose, de látex, radiopaco, de superficie interna lisa, diferentes anchuras, longitud aprox. 45cm. Estériles. Un solo uso. | G512 | UND |  |  |  | 9726.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 4 | Tubo de drenaje Penrose, de látex, radiopaco, de superficie interna lisa, ancho aprox. 10mm, longitud aprox. 45cm. Estéril. Un solo uso. | 180799 | UND | 1467 | 2,6 | 21% | 3814.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 5 | Tubo de drenaje Penrose, de látex, radiopaco, de superficie interna lisa, ancho aprox. 13mm, longitud aprox. 45cm. Estéril. Un solo uso. | 180800 | UND | 894 | 2,6 | 21% | 2324.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 6 | Tubo de drenaje Penrose, de látex, radiopaco, de superficie interna lisa, ancho aprox. 19mm, longitud aprox. 45cm. Estéril. Un solo uso. | 180801 | UND | 1290 | 2,6 | 21% | 3354 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 7 | Tubo de drenaje Penrose, de látex, radiopaco, de superficie interna lisa, ancho aprox. 25mm, longitud aprox. 45cm. Estéril. Un solo uso. | 180802 | UND | 90 | 2,6 | 21% | 234 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 8 | Tubo de aspiración de PVC transparente, diámetro interno entre 7/9,5-10mm, tipo BULBO, antiacodamiento, ensanchamiento cada 90-100cm. Sin látex. Rollo de 30-35m | 180794 | M | 378495 | 0.25 | 21% | 94623.75 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 9 al 11 | Catéteres de drenaje torácico de PVC, rectos, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Diferentes calibres, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estériles. Un solo uso. Sin látex. | G506 | UND |  |  |  | 7888.68 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 9 | Catéter de drenaje torácico de PVC, recto, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Calibre 24Fr, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 180762 | UND | 225 | 2,04 | 21% | 459 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 10 | Catéter de drenaje torácico de PVC, recto, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Calibre 28Fr, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 180763 | UND | 2142 | 2,04 | 21% | 4369.68 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 11 | Catéter de drenaje torácico de PVC, recto, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Calibre 32Fr, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 180764 | UND | 1500 | 2,04 | 21% | 3060 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 12 al 14 | Catéteres de drenaje torácico de PVC, acodados, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Diferentes calibres, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estériles. Un solo uso. Sin látex. | G504 | UND |  |  |  | 12038.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 12 | Catéter de drenaje torácico de PVC, acodado, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Calibre 24Fr, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 180755 | UND | 219 | 4,4 | 21% | 963.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 13 | Catéter de drenaje torácico de PVC, acodado, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Calibre 28Fr, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 180756 | UND | 1458 | 4,4 | 21% | 6415.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 14 | Catéter de drenaje torácico de PVC, acodado, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Calibre 32Fr, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 180757 | UND | 1059 | 4,4 | 21% | 4659.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 15 | Bolsa para drenaje, de una pieza, transparente, graduada, con sistema evacuador con tapón, disco adhesivo recortable. Capacidad 100ml. Sin látex. | 180732 | UND | 3900 | 1.47 | 10% | 5733 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 16 | Equipo de aspiración de mucosidades de PVC: sonda de aspiración 14Fr, extremo abierto, biselado y orificio lateral, con tubo conector de longitud aprox. 50cm, y recipiente graduado de capacidad aprox. 25ml. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 180771 | UND | 2940 | 0,972 | 21% | 2857.68 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 17 | Equipo de aspiración de mucosidades de PVC: sonda de aspiración 14Fr, long 40-50cm, extremo abierto, biselado y orificio lateral, tubo conector al vacío long 25-30cm y recipiente graduado de capacidad 30-35ml. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 180770 | UND | 8955 | 0.85 | 21% | 7611.75 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 18 | Equipo de drenaje neumotorax: catéter drenaje de polietileno, calibre 8Fr, long aprox. 50cm, multiperforado, radiopaco, vaina de manipulación, aguja de punción, llave de 3 vías y conector cónico luer-lock. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 180773 | UND | 312 | 20,07 | 21% | 6261.84 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 19 al 20 | [6 empty] | 40080.9 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 19 | Equipo de drenaje tipo Redón con sonda y aguja de 10Ch x 3,3mm, tubo de drenaje con conexión luer-lock a la botella y conexión universal para sondas. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 203434 | UND | 2700 | 2.25 | 21% | 6075 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 20 | Equipo de drenaje tipo Redón con sonda y aguja de 12Ch x 4,0mm, tubo de drenaje con conexión luer-lock a la botella y conexión universal para sondas. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 203746 | UND | 4050 | 2.25 | 21% | 9112.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 | 21 | Equipo de drenaje tipo Redón, botella de plástico graduada de 400ml, con vacío incorporado, válvula antirreflujo, tubo de drenaje con conexión luer-lock a la botella y conexión universal para sondas. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 180774 | UND | 17781 | 1.4 | 21% | 24893.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 22 al 23 | [6 empty] | 289281.42 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 22 | Equipo de drenaje torácico balanceado para neumonectomía con 3 cámaras: una de recolección de 2L aprox., y 2 cámaras de sello bajo agua que actúan como válvulas de presión positiva-negativa; con tubo de drenaje. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 180775 | UND | 24 | 66,83 | 21% | 1603.92 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 23 | Equipo de drenaje torácico seco con 3 cámaras: una de recolección de 2L aprox, otra de sello bajo agua, otra de control de aspiración seco; tubo de drenaje, válvula automática y tubo conexión a fuente de aspiración. Estéril. Un solo uso. Sin látex | 180777 | UND | 10461 | 27,5 | 21% | 287677.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 24 | Bolsa para preparación y administración de enemas, capacidad mínima 1500ml, con cierre tipo clamp, apertura y cierre por presión. Un solo uso. Sin látex. | 180805 | UND | 5703 | 10,05 | 21% | 57315.15 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 25 al 26 | [6 empty] | 60598.92 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 25 | Tubo de aspiración de PVC transparente, diámetro interno 7mm, longitud 3m, tipo BULBO. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 180796 | ROL | 37074 | 1,24 | 21% | 45971.76 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 26 | Tubo de aspiración de PVC transparente, diámetro interno 7mm, longitud entre 2-2,10m, con conector estándar. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 180797 | ROL | 11892 | 1,23 | 21% | 14627.16 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL EXPEDIENTE/OFERTADO | [6 empty] | 636442.45 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imponible unitaria en unidad de licitación ofertada, se ofertarán con un número máximo de 4 decimales fijos. El tipo de iva licitado es indicativo, el licitador ofertará el tipo de iva que corresponda legalmente en su artículo.
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
Si encuentra problemas relacionados con la plataforma E-LICITA o sobre temas de especificaciones técnicas contacte en el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Si encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o encuentra errores de cálculos automáticos o bien tiene dudas de cómo rellenarla contacte en el email csecreta@clinic.cat o con el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones.
(**) Quedarán excluidas automáticamente de la licitación las empresas con proposiciones económicas las cuales superen el pressupuesto total de licitación de cada lote, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.C. del Cuadro de características.
(***) La oferta económica debe presentarse obligatoriamente en la unidad de medida licitada, independientemente de las unidades en la presentación ofertada por el licitador.
En caso de discrepancias con los cálculos de los precios unitarios e importes totales se tomará como válido el precio unitario.
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP