## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TITULO EXPEDIENTE: |  |  | Subministro de sistemas de drenaje y bolsas de diuresis
| NUMERO EXPEDIENTE: |  |  | 2025/104
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | FECHA
| MAIL | [6 empty] | MAIL PEDIDOS
| PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL) |  |  | TELÉFONO |  | DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos) |  | TELÉFONO PEDIDOS
FAX PEDIDOS
| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO | [5 empty] | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR
UNT ADJUD. | LOTE | ARTÍCULO | CÓDIGO HCB | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | QUANTITAT | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
| 1 | 1 | 180681 | Bolsa colectora de orina, de PVC, capacidad 2L, con válvula antirreflujo y de vaciado, dispositivo de toma de muestras, graduación impresa y tubo conector a sonda antiacodable de long entre 90-100cm. Estéril. Un solo uso. | 43890 | UND
| 2 | 2 | 180683 | Bolsa colectora de orina, de PVC, capacidad 2L, con válvula antirreflujo, graduación impresa y tubo conector a sonda, flexible, transparente y antiacodable de longitud mínima 90cm. Un solo uso. Con perforaciones estándar para colgar o sistema para colgar incluido en el precio. | 60150 | UND
| 3 | 3 | 188189 | Bolsa colectora de orina para pierna, de PVC, capacidad 750ml, con válvula antirreflujo y de vaciado, graduación impresa, tubo conector a sonda, flexible, transparente y antiacodable, sujeción reforzada, de long. aprox. 35cm. Un solo uso. | 22890 | UND
| 4 | 4 al 7 | G512 | Tubos de drenaje Penrose, de látex, radiopaco, de superficie interna lisa, diferentes anchuras, longitud aprox. 45cm. Estériles. Un solo uso. |  | UND
| 4 | 4 | 180799 | Tubo de drenaje Penrose, de látex, radiopaco, de superficie interna lisa, ancho aprox. 10mm, longitud aprox. 45cm. Estéril. Un solo uso. | 1467 | UND
| 4 | 5 | 180800 | Tubo de drenaje Penrose, de látex, radiopaco, de superficie interna lisa, ancho aprox. 13mm, longitud aprox. 45cm. Estéril. Un solo uso. | 894 | UND
| 4 | 6 | 180801 | Tubo de drenaje Penrose, de látex, radiopaco, de superficie interna lisa, ancho aprox. 19mm, longitud aprox. 45cm. Estéril. Un solo uso. | 1290 | UND
| 4 | 7 | 180802 | Tubo de drenaje Penrose, de látex, radiopaco, de superficie interna lisa, ancho aprox. 25mm, longitud aprox. 45cm. Estéril. Un solo uso. | 90 | UND
| 5 | 8 | 180794 | Tubo de aspiración de PVC transparente, diámetro interno entre 7/9,5-10mm, tipo BULBO, antiacodamiento, ensanchamiento cada 90-100cm. Sin látex. Rollo de 30-35m | 378495 | M
| 6 | 9 al 11 | G506 | Catéteres de drenaje torácico de PVC, rectos, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Diferentes calibres, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estériles. Un solo uso. Sin látex. |  | UND
| 6 | 9 | 180762 | Catéter de drenaje torácico de PVC, recto, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Calibre 24Fr, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 225 | UND
| 6 | 10 | 180763 | Catéter de drenaje torácico de PVC, recto, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Calibre 28Fr, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2142 | UND
| 6 | 11 | 180764 | Catéter de drenaje torácico de PVC, recto, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Calibre 32Fr, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 1500 | UND
| 7 | 12 al 14 | G504 | Catéteres de drenaje torácico de PVC, acodados, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Diferentes calibres, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estériles. Un solo uso. Sin látex. |  | UND
| 7 | 12 | 180755 | Catéter de drenaje torácico de PVC, acodado, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Calibre 24Fr, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 219 | UND
| 7 | 13 | 180756 | Catéter de drenaje torácico de PVC, acodado, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Calibre 28Fr, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 1458 | UND
| 7 | 14 | 180757 | Catéter de drenaje torácico de PVC, acodado, de punta abierta, con orificios distales de drenaje, línea radiopaca y marcas indicadoras de inserción. Calibre 32Fr, longitud aprox. 50cm, sin trócar. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 1059 | UND
| 8 | 15 | 180732 | Bolsa para drenaje, de una pieza, transparente, graduada, con sistema evacuador con tapón, disco adhesivo recortable. Capacidad 100ml. Sin látex. | 3900 | UND
| 9 | 16 | 180771 | Equipo de aspiración de mucosidades de PVC: sonda de aspiración 14Fr, extremo abierto, biselado y orificio lateral, con tubo conector de longitud aprox. 50cm, y recipiente graduado de capacidad aprox. 25ml. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2940 | UND
| 10 | 17 | 180770 | Equipo de aspiración de mucosidades de PVC: sonda de aspiración 14Fr, long 40-50cm, extremo abierto, biselado y orificio lateral, tubo conector al vacío long 25-30cm y recipiente graduado de capacidad 30-35ml. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 8955 | UND
| 11 | 18 | 180773 | Equipo de drenaje neumotorax: catéter drenaje de polietileno, calibre 8Fr, long aprox. 50cm, multiperforado, radiopaco, vaina de manipulación, aguja de punción, llave de 3 vías y conector cónico luer-lock. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 312 | UND
| 12 | 19 al 20
| 12 | 19 | 203434 | Equipo de drenaje tipo Redón con sonda y aguja de 10Ch x 3,3mm, tubo de drenaje con conexión luer-lock a la botella y conexión universal para sondas. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 2700 | UND
| 12 | 20 | 203746 | Equipo de drenaje tipo Redón con sonda y aguja de 12Ch x 4,0mm, tubo de drenaje con conexión luer-lock a la botella y conexión universal para sondas. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 4050 | UND
| 13 | 21 | 180774 | Equipo de drenaje tipo Redón, botella de plástico graduada de 400ml, con vacío incorporado, válvula antirreflujo, tubo de drenaje con conexión luer-lock a la botella y conexión universal para sondas. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 17781 | UND
| 14 | 22 al 23
| 14 | 22 | 180775 | Equipo de drenaje torácico balanceado para neumonectomía con 3 cámaras: una de recolección de 2L aprox., y 2 cámaras de sello bajo agua que actúan como válvulas de presión positiva-negativa; con tubo de drenaje. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 24 | UND
| 14 | 23 | 180777 | Equipo de drenaje torácico seco con 3 cámaras: una de recolección de 2L aprox, otra de sello bajo agua, otra de control de aspiración seco; tubo de drenaje, válvula automática y tubo conexión a fuente de aspiración. Estéril. Un solo uso. Sin látex | 10461 | UND
| 15 | 24 | 180805 | Bolsa para preparación y administración de enemas, capacidad mínima 1500ml, con cierre tipo clamp, apertura y cierre por presión. Un solo uso. Sin látex. | 5703 | UND
| 16 | 25 al 26
| 16 | 25 | 180796 | Tubo de aspiración de PVC transparente, diámetro interno 7mm, longitud 3m, tipo BULBO. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 37074 | ROL
| 16 | 26 | 180797 | Tubo de aspiración de PVC transparente, diámetro interno 7mm, longitud entre 2-2,10m, con conector estándar. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 11892 | ROL
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP
* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

## Instrucciones cumplimentación
Ejemplo cumplimentación
|  | UML | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)
|  | TIRA | CAJA | 15X3=45 tiras | EMBALAJE | 4x45=180 tiras | BOLSA | 3 tiras
ARTICULO | PRESENTADAS EN BOLSAS DE 3 TIRAS en cajas de 15 bolsas, y en una caja mayor (embalaje) de 4 cajas pequeñas . La unidad mínima de pedido es el embalaje (3 tirasx 15 bolsasx 4 cajas= 180 tiras (UML)
Indicaciones
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
*Salvo indicación contararia en el PPT, los plazos de entrega máximos para prótesis: ordinario 24 horas y urgente 12 horas. Con material que no es prótesis: ordinadario 5 días y urgente 24 horas.
Formato de presentación: Se ha de indicar si es ROLLO, ENVASE, CAJA, BOLSA, BIDÓN, EMBALAJE (el más grande normalmente) ** Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN" el número de unidades que contiene la presentación ofertada en cada uno de sus formatos. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO" el número de unidades que contiene la presentación de pedido. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR" el número de unidades que contiene la presentación en caso que tenga un formato menor dentro de la misma, por ejemplo si la UML es Mililitro, ML, la presentación ofertada es tubo de 20 ML, y se piden en embalajes de 200 tubos, pero viene en cajas de 10 tubos. Las UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO y EN OTRO FORMATO MENOR deben estar siempre en la base a la UML. OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS y UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR sólo es necesario rellenarlo si existen. Los formatos de presentación deben cumplir los requisitos técnicos de unidades mínimas/máximas/aproximadas de presentación requeridas en la licitación si existen.
*** Se deben hacer constar TODAS las referencias que el proveedor oferte al articulo licitado y que estaran disponibles en caso de resultar adjudicatario, a las mismas condiciones de la licitación/oferta. Si es necesario, se puede remitir en un documento anexo con todas las referencias ofertadas a cada artículo, pero igualmente será obligatorio relacionarlas con la celda correspondiente de este documento.
Si se encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o tiene dudas de cómo rellenarlo, contacte en el email csecreta@clinic.cat o en el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones. Si las dudas se refieren a las condiciones de la licitación o los requerimientos técnicos de los artículos licitados, o con la plataforma E-LICITA, o cualquier otra duda sobre el expediente, contacte con el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Se deben rellenar las celdas correspondientes a los datos personales del licitador y a su oferta (oferta base o variante (EN EL CASO QUE SE PERMITAN VARIANTES) número de hace falta, una hoja para cada una), las celdas vacías de todas las columnas con cabecera blanca y no modificar las ya rellenas.
En el caso que existan componentes (mismo artículo con diferentes colores, tallas,etc…) en la licitación se deben rellenar los campos de los artículos, no la línea que engobla a toda la gama de componentes.