## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  |  | SISTEMES D'ASSISTÈNCIA CARDIORESPIRATORIA, ECMO
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  |  | 2025/94
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | DATA
| MAIL | [6 empty] | MAIL comandes
| PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL) |  |  | TELÈFON |  | DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes) |  | TELÈFON comandes
FAX COMANDES
| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT | [5 empty] | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
UNT ADJUD. | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | QUANTITAT | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT
| 1 | 1 | 184626 | Equip d'assistència cardiorespiratòria compost de: membrana d'oxigenació, bomba centrífuga, i set de línies biocompatibles. Durada mín. 30 dies. Estèril. Un sol ús. Equipament a cedir: Consola en règim de cessió que sigui compatible amb la bomba centrífuga. Integració de sistema de mesura del flux en el motor extern. Integració del sensor de bombolles en el motor extern. Alarmes per sota flux, altes i baixes revolucions, flux retrògrad. Alarmes acústiques, visuals i configurables. Bona dissipació de la calor. Pantalla amb lector de RPM i flux. Durada mínima de la bateria interna, 90 minuts. Subministrament de dos tubs de crema conductora per a la lectura del flux. Rotor manual d'emergència. Pes màxim de la consola més rotor 23kg. Cessió de mesclador de gasos tipus Sechrist. Carro per a la col·locació de l'assistència, pal de sèrum, rodes amb fre de disposició vertical. Cessió d'un intercanviador tèrmic per al manteniment de la temperatura de l'pacient amb les mànegues i connexions adaptables a la membrana d'oxigenació. La quantitat mínima a cedir d'equips és de: 1 consola, 1 mesclador de gasos i 1 intercanviador tèrmic. | 56 | KIT
| 2 | 2 | 184627 | Equip d'assistència cardiorespiratòria per al trasllat de pacients compost de: membrana d'oxigenació amb bomba centrífuga integrada a la membrana i set de línies biocompatibles. Durada mín. 30 dies. Estèril. Un sol ús. Equipament a cedir: Consola en règim de cessió per al trasllat de pacients. Pes no superior a 11 quilos. Bateria interna de durada mínima 90 minuts. Sensors de bombolles, nivell, flux, pressions i saturacions. Panell amb la determinació de flux sanguini. 4 pressions externes, 2 temperatures externes, 3 pressions internes, 2 temperatures internes. Saturació venosa d'oxigen. Hemoglobina, hematòcrit. Pantalla tàctil. Alarmes acústiques, visuals i configurables. Rotor manual d'emergència. Cessió de mesclador de gasos tipus Sechrist. Carro per a la col·locació de l'assistència, pal de sèrum, rodes amb fre de disposició vertical. Cessió d'un intercanviador tèrmic per a manteniment de la temperatura del pacient amb les mànegues i connexions adaptables a la membrana d'oxigenació. El sistema ha de comptar amb aprovació oficial per transport aeri i terrestre. La quantitat mínima a cedir d'equips és de: 2 consoles, 2 mescladors de gasos i 2 intercanviadors tèrmics. | 70 | KIT
| 3 | 3 | 223481 | Equip d'assistència cardiorespiratòria compost de: membrana d'oxigenació amb bomba centrífuga integrada a la membrana, set de línies biocompatibles i campana de centrifugació de levitació magnètica. Durada mín. 30 dies. Estèril. Un sol ús. Equipament a cedir: Consola en règim de cessió per al trasllat de pacients. Pes no superior a 9 quilos. Bateria de durada mínima 200 minuts. Possibilitat d´afegir bateries externes per augmentar l´autonomia a un mínim de 350min. Rotor de levitació magnètica. Sensors de bombolles, nivell, flux, pressions. Palla principal i pantalla auxiliar tipus tablet tactil amb la determinació de flux sanguini, pressions externes,temperatures externes, pressions internes,temperatures internes. Saturació venosa i arterial d´oxigen. Hemoglobina. Pantalla tàctil. Alarmes acústiques, visuals i configurables. Carro per a la col·locació de l'assistència, pal de sèrum, rodes amb fre de disposició vertical. El sistema ha de permetre lassistència cardiorespiratòria, assistència cardíaca, donació en assistòlia i assistència respiratòria. La quantitat mínima a cedir d'equips és de: 1 consola + carro transport. | 10 | KIT
| 4 | 4 | NOU | Equip d'assistència cardiorespiratòria compost per: membrana d'oxigenació amb bomba centrífuga integrada a la membrana, set de línies biocompatibles. Durada mín. 29 dies. Estèril. Un sol ús. Equipament a cedir: Consola en règim de cessió per al trasllat de pacients. Pes no superior a 12 quilos incloent bateries. Bateria de durada mínima 120 minuts. Possibilitat d´afegir bateries externes per augmentar l´autonomia a un mínim de 420min. Sensors de bombolles, nivell, flux, pressions. Pantalla principal amb la determinació de flux sanguini, pressions externes,temperatures externes, pressions internes,temperatures internes. Saturació venosa i arterial d´oxigen. Hemoglobina. Pantalla tàctil. Detecció de marcapassos. Alarmes acústiques, visuals i configurables. Carro per a la col·locació de l'assistència, pal de sèrum, rodes amb fre de disposició vertical. El sistema ha de permetre el suport sincronitzat amb l'ECG fent un flux pulsàtil, assistència cardiorespiratòria, assistència cardíaca, assistència respiratòria i xoc cardiogènic. Possibilitat de tractar pacients pediatrics. La quantitat mínima a cedir d'equips és de: 1 consola + escalfador, suports i carro transport. | 10 | KIT
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP
*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

## Instruccions complementació
Exemple complementació
|  | UML | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)
|  | TIRA | CAIXA | 15X3=45 tires | EMBALATGE | 4x45=180 tires | BOSSA | 3 tires
ARTICLE | PRESENTADES EN BOSSES DE 3 TIRES en caixes de 15 bosses, i en una caixa major (embalatge) de 4 caixes petites. La unitat mínima de comanda és l'embalatge (3 tires x 15 bosses x 4 caixes = 180 tires (UML))
Indicacions
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
*Si no s'indica el contrari al PPT, els terminis d'entrega per a pròtesis: ordinari 24 hores i urgent 12 hores. Amb material que no és pròtesis: ordinari 5 dies i urgent 24 hores.
** S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ" el nombre d´unitats que conté la presentació ofertada. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA" el nombre d´unitats que conté la presentació de la comanda. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR" el nombre d´unitats que conté la presentació en cas que tingui un format menor dins de la mateixa. Les UNITATS UML EN PRESENTACIÓ, EN PRESENTACIÓ DE COMANDA i EN ALTRE FORMAT MENOR han d'estar sempre en base a la UML. ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS y UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR Només es necessari omplir si n'hi ha. Els formats de presentació han de complir els requeriments tècnics d´unitats mínimes/màximes/aproximades de presentació requerides a la licitació si n'hi ha.
*** S'han de fer constar TOTES les referències que el proveïdor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari, es pot remetre a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article peró igualment serà obligatori relacionar-les a la casella corresponent d'aquest document.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o té dubtes de com omplir-la, contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions. Si els dubtes fan referència a les condicions de la licitació o els requeriments tècnics dels articles licitats, o amb la plataforma E-LICITA,o tenen qualsevol altre dubte sobre l'expedient, contacti a l'email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
En el cas que existeixin componentes (mateixos articles amb diferents color, talles, etc...) en la licitació s'han d'omplir els camps dels articles, no la linea que agrupa a tota la gamma de components.