

[image: image2.png]Companyia d'Aigiie c

de Vilanova i la Geltri




[image: image1.png]Companyia d'Aigiie c

de Vilanova i la Geltri






























































	
	

	
	

	
	

	
	




	
	
	
	

	
	
	
	



































a. 
b. 
c. 



































· 
· 
· 

















· 
· 


· 

· 
· 
· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 


	
	
	

	
	
	











































· 
· 






















a. 
b. 
c. 
d. 

· 
· 

























































· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 


· 
· 
· 











































· 
· 
· 
· 
· 






· 
· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 


· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 






























· 
· 
· 
· 













· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 

· 
· 
· 


a) 

b) 


c) 

· 
· 
· 
· 

d) 


e) 


f) 



g) 

h) 


· 
· 
· 






· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 






· 
· 
· 



· 
· 
· 
· 





· 
· 
· 
· 
· 















ANNEX NÚM. 2
MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I D’ALTRES REFERÈNCIES  QUINA VALORACIÓ DEPÈN DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 
El Sr. .............................. amb residència a ......................................... carrer...................................... núm. ................ assabentat de l’anunci publicat al ............................. i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a la contractació dels CONTRACTE MIXT D’OBRA I SUBMINISTRAMENT PER LA RECUPERACIÓ DE LA CAPTACIÓ SUBTERRÀNIA FORA DE SERVEI DE "POU XAMANETS” DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ.., es compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció a les següents condicions: 

A) Oferta econòmica
	
	LICITACIÓ
	OFERTA

	Descripció material o partida obra
	 
	Quantitat
	Preu unitari licitació (Sense IVA)
	Total Licitació (Sense IVA)
	Preu unitari ofertat (Sense IVA)
	Total ofertat
(Sense IVA)  

	Subministrament de bomba submergible de la marca INDAR o similar, model UGP 0820-05, per a un cabal de 72 m3/h a 115 m.c.a; alimentació 3x380-400V; potència 37 kW. ACER INOXIDABLE
	UT.
	1
	27.000,00
	27.000,00 €
	 
	0,00 €

	Embrancament especial submergible per a cable d'alimentació de la bomba
	UT.
	1
	128,83
	128,83 €
	 
	0,00 €

	Partida de cargoleria i material per la subjecció del cablejat.
	UT.
	1
	70,95
	70,95 €
	 
	0,00 €

	Joc de sondes per control de nivell del pou. Inclou 170m de cablejat per les sondes i caixa de connexions
	UT.
	1
	311,21
	311,21 €
	 
	0,00 €

	Subministrament de sensor de nivell especial per a pous; escala per a precisar de 0 a 78 m; mesura de nivell piezoresistiva; senyal de sortida 4-20 mA sobre 2 fils; cos en INOX 316L passivat; diàmetre 18 mm; alimentació de 6 a 38 Vdc. Inclou abraçaderes d'anclatge, 83 m de cable de polietilè blindat i certificació ACS.
	ml
	78
	24,35
	1.899,30 €
	 
	0,00 €

	Cable apantallat especial per a variador ROZ1-K (AS) 0,6/1kV 3x25 + 3G4mm2
	ml
	170
	26,18
	4.450,60 €
	 
	0,00 €

	Tub PVC DN32 mesura nivell.
	ml
	78
	4,03
	314,34 €
	 
	0,00 €

	Cable 2x1mm2 per a portar el senyal 0-20mA del nivell fins al quadre elèctric.
	ml
	70
	0,71
	49,70 €
	 
	0,00 €

	Tub coarrugat de 50mm de diàmetre nominal (dues tirades de 50m, una per la potència i l'altra per les senyals)
	ml
	140
	1,52
	212,80 €
	 
	0,00 €

	Duplicador de senyals analògiques 0/4-20mA per a conectar la lectura del nivell hidroestàtic fins al telecontrol existent.
	UT.
	1
	234,00
	234,00 €
	 
	0,00 €

	 Subministrament i muntatge de quadre elèctric de comandament i protecció per bomba de 37kW amb variador de freqüència, selectors, pilots, comptahores, quip de sondes, cablejat i petit material de muntatge. Inclou feines de programació, posada en marxa i redacció d'esquemes elèctrics per part del tècnic
	UT.
	1
	10.143,00
	10.143,00 €
	 
	0,00 €

	Muntatge de l'equip de bombament fins a una profunditat màxima de 78 m i instal·lacions associades i substitució del cable de potència de la sortida del pou fins a la casta on hi ha els quadres elèctrics. Inclou camió grua, dietes i desplaçaments.
	UT.
	1
	1.940,00
	1.940,00 €
	 
	0,00 €

	Canalització de 70ml de rasa de 60cm d'amplada i 40cm de profunditat, amb dos corrugats de DN 160mm envoltats de sorra i cinta senyalitzadora
	ml
	70
	58,00
	4.060,00 €
	 
	0,00 €

	Reparació de bomba de 73 CV a 400 v. Marca INDAR
	UT.
	1
	3.550,00
	3.550,00 €
	 
	0,00 €

	Connexió i posada en funcionament de tota la instal·lació al telecontrol. (adaptació pantalles, connexió linies i adequació senyals)
	UT.
	1
	1.800,00
	1.800,00 €
	 
	0,00 €

	Pintat perimetral del dipòsit i caseta adjacent exteriorment. Inclou reparació del parament amb morters de reparació. Tractament de juntes. Pintat amb capa d'imprimació i dues capes de pintura plàstica.
	m2
	450
	35,00
	15.750,00 €
	 
	0,00 €

	Partida alçada a justificar per integració ambiental (*)
	Paj
	1
	12.500,00
	12.500,00 €
	12.500,00
	12.500,00 €

	Seguretat i Salut (*)
	PA
	1
	1.220,00
	1.220,00 €
	1.220,00
	1.220,00 €

	TOTAL
	 
	 
	85.634,73 €
	
	13.720,00 €

	21% IVA
	 
	 
	 
	17.983,29 €
	
	2.881,20 €

	PRESSUPOST
	 
	 
	 
	103.618,02 €
	
	16.601,20 €

	(*) les Partides alçades no es pot modificar l'import
	
	
	
	
	
	


 (Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin preus unitaris superiors als preus de licitació. També quedaran excloses les ofertes que presentin un preu global superior al pressupost base de licitació establert a l’apartat B del quadre de característiques del present plec)
B) Ampliació del termini de garantia 

	Concepte


	Marcar amb una X

	Ampliació del termini de garantia a 2 anys

	

	Ampliació del termini de garantia a 3 anys

	


(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import superior al de licitació)
I als efectes oportuns, es signa la present oferta econòmica, a ………… de 2025. 
Signatura



1. 
1.1. 








1.2. 

· 
· 



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


� Indicar condicions de garantia. 





5

[image: image2.png]