## Inversions
Oferta apartat par variable (B2): Inversions
Oferta recursos humans
Codi | Unitats | Concepte | Amidament estimat (u) | PEC base (€/kg o €/l)) | PEC ofertat (€/kg o €/l) | Total parcial PEC base (€) | Total parcial ofertat (€)
1.1 | h | Oficial 1a (lampista, paleta, electricista, serraller, encofrador, etc) |  | 28.6664 | 0 | 0 | 0
1.2 | h | Tècnic |  | 47.4155 | 0 | 0 | 0
Oferta treballs inversió i reparacions a causa de tercers
Codi | Unitats | Concepte | Amidament estimat (u) | PEC base (€/kg o €/l)) | PEC ofertat (€/kg o €/l) | Total parcial PEC base (€) | Total parcial ofertat (€)
2.1 | ml | Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. |  | 5.1 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Aixecat del ferm existent (inclòs:llambordins, formigó, asfaltic, pedra, etc). |  | 20 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Excavació de rasa fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, en qualsevol tipus de terreny. |  | 88.4 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | Excavació de rasa de més de 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, en qualsevol tipus de terreny. |  | 108.65 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | Excavació de rasa fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, en qualsevol tipus de terreny. |  | 22.6 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | Excavació de rasa de més 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, en qualsevol tipus de terreny. |  | 29.1 | 0 | 0 | 0
2.7 |  | Reposició de rasa oberta, reblert principal, compactació i reposició posterior del ferm i/o paviment (igual que l'existent). |  | 40 | 0 | 0 | 0
2.8 |  | Subministrament i instal lació de tub de PE 100 Ø 20 mm i 2 mm de gruix, de color negre amb bandes de color blau, SDR11, PN=16 atm, col locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclosos unió termosoldada, accessoris i peces especials. |  | 5.95 | 0 | 0 | 0
2.9 |  | Subm. i instal. de tub de PE 100 Ø 25 mm i 2,3 mm de gruix, de color negre amb bandes de color blau, SDR11, PN=16 atm, col locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclosos unió termosoldada, accessoris i peces especials. |  | 7.3 | 0 | 0 | 0
2.10 |  | Subm. i instal. de tub de PE 100 Ø 32 mm i 2 mm de gruix, de color negre amb bandes de color blau, SDR11, PN=16 atm, col locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclosos uniótermosoldada, accessoris i peces especials. |  | 9.25 | 0 | 0 | 0
2.11 |  | Subm. i instal. de tub de PE 100 Ø 40 mm i 2,4 mm de gruix, de color negre amb bandes de color blau, SDR11, PN=16 atm, col locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclosos unió termosoldada, accessoris i peces especials. |  | 11.6 | 0 | 0 | 0
2.12 |  | Subm. i instal. de tub de PE 100 Ø 50 mm i 3 mm de gruix, de color negre amb bandes de color blau, SDR11, PN=16 atm, col locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclosos accessoris i peces especials d'instal lació. |  | 14.3 | 0 | 0 | 0
2.13 |  | Subm. i instal. de tub de PE 100 Ø 63 mm i 3,8 mm de gruix, de color negre amb bandes de color blau, SDR11, PN=16 atm, col locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudamentcompactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclosos unió termosoldada, accessoris i peces especials. |  | 19.75 | 0 | 0 | 0
2.14 |  | Subm. i instal. de tub de PE 100 Ø 75 mm i 4,5 mm de gruix, de color negre amb bandes de color blau, SDR11, PN=16 atm, col locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclosos accessoris i peces especials d'instal lació. |  | 24.85 | 0 | 0 | 0
2.15 |  | Subm. i instal. de tub de PE 100 Ø 90 mm i 5,4 mm de gruix, de color negre amb bandes de color blau, SDR11, PN=16 atm, col locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclosos accessoris i peces especials d'instal lació. |  | 32.6 | 0 | 0 | 0
2.16 |  | Subm. i instal. de tub de PE 100 Ø 110 mm i 6,6 mm de gruix, de color negre amb bandes de color blau, SDR11, PN=16 atm, col locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclosos accessoris i peces especials d'instal lació. |  | 46.6 | 0 | 0 | 0
2.17 |  | Subm. i instal. de tub de PE 100 Ø 125 mm i 7,4 mm de gruix, de color negre amb bandes de color blau, SDR11, PN=16 atm, col locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclosos accessoris i peces especials d'instal lació. |  | 52.7 | 0 | 0 | 0
2.18 |  | Subm. i instal. de tub de PE 100 Ø 140 mm i 8,3 mm de gruix, de color negre amb bandes de color blau, SDR11, PN=16 atm, col locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclosos unió termosoldada, accessoris i peces especials. |  | 62.6 | 0 | 0 | 0
2.19 |  | Subm. i instal. de tub de PE 100 Ø 160 mm i 9,5 mm de gruix, de color negre amb bandes de color blau, SDR11, PN=16 atm, col locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclosos accessoris i peces especials d'instal lació. |  | 79.9 | 0 | 0 | 0
2.20 |  | Subm. i instal. tub de PE 100 Ø 180 mm i 10,7 mm de gruix, de color negre amb bandes de color blau, SDR11, PN=16 atm, col locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclosos accessoris i peces especials d'instal lació. |  | 97.3 | 0 | 0 | 0
2.21 |  | Subm. i instal. tub de PE 100 Ø 200 mm i 11,9 mm de gruix, de color negre amb bandes de color blau, SDR11, PN=11 atm, col locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclosos unió termosoldada, accessoris i peces especials. |  | 118.4 | 0 | 0 | 0
2.22 |  | Subm. i instal. maneguet PE Ø nom. 20 mm, per a unió per electrofusió. |  | 12.7 | 0 | 0 | 0
2.23 |  | Subm. i instal. maneguet PE Ø nom. 25 mm, per a unió per electrofusió.Subm. i instal. maneguet PE Ø nom. 25 mm, per a unió per electrofusió. |  | 13.6 | 0 | 0 | 0
2.24 |  | Subm. i instal. maneguet PE Ø nom. 32 mm, per a unió per electrofusió. |  | 12.95 | 0 | 0 | 0
2.25 |  | Subm. i instal. maneguet PE Ø nom. 40 mm, per a unió per electrofusió. |  | 13.85 | 0 | 0 | 0
2.26 |  | Subm. i instal. maneguet PE Ø nom. 50 mm, per a unió per electrofusió. |  | 16.85 | 0 | 0 | 0
2.27 |  | Subm. i instal. maneguet PE Ø nom. 63 mm, per a unió per electrofusió. |  | 17.3 | 0 | 0 | 0
2.28 |  | Subm. i instal. maneguet PE Ø nom. 75 mm, per a unió per electrofusió. |  | 22.5 | 0 | 0 | 0
2.29 |  | Subm. i instal. maneguet PE Ø nom. 90 mm, per a unió per electrofusió. |  | 26.6 | 0 | 0 | 0
2.30 |  | Subm. i instal. maneguet PE Ø nom. 110 mm, per a unió per electrofusió. |  | 31 | 0 | 0 | 0
2.31 |  | Subm. i instal. maneguet PE Ø nom. 125 mm, per a unió per electrofusió. |  | 40 | 0 | 0 | 0
2.32 |  | Subm. i instal. maneguet PE Ø nom. 140 mm, per a unió per electrofusió. |  | 46.8 | 0 | 0 | 0
2.33 |  | Subm. i instal. maneguet PE Ø nom. 160 mm, per a unió per electrofusió |  | 50.95 | 0 | 0 | 0
2.34 |  | Subm. i instal. maneguet PE Ø nom. 180 mm, per a unió per electrofusió. |  | 77.8 | 0 | 0 | 0
2.35 |  | Subm. i instal. maneguet PE Ø nom. 200 mm, per a unió per electrofusió. |  | 93.1 | 0 | 0 | 0
2.36 |  | Subm. i instal. d'enllaç recte, de llautó, de Ø nom. 20 mm, per a unió a compressió. |  | 14.15 | 0 | 0 | 0
2.37 |  | Subm. i instal. d'enllaç recte, de llautó, de Ø nom. 25 mm, per a unió a compressió. |  | 16.8 | 0 | 0 | 0
2.38 |  | Subm. i instal. d'enllaç recte, de llautó, de Ø nom. 32 mm, per a unió a compressió. |  | 21.85 | 0 | 0 | 0
2.39 |  | Subm. i instal. d'enllaç recte, de llautó, de Ø nom. 40 mm, per a unió a compressió. |  | 31.3 | 0 | 0 | 0
2.40 |  | Subm. i instal. d'enllaç recte, de llautó, de Ø nom. 50 mm, per a unió a compressió. |  | 40.55 | 0 | 0 | 0
2.41 |  | Subm. i instal. d'enllaç recte, de llautó, de Ø nom. 63 mm, per a unió a compressió. |  | 64.75 | 0 | 0 | 0
2.42 |  | Subm. i instal. d'enllaç recte, de llautó, de Ø nom. 75 mm, per a unió a compressió. |  | 160 | 0 | 0 | 0
2.43 |  | Subm. i instal. d'enllaç recte, de llautó, de Ø nom. 90 mm, per a unió a compressió. |  | 229.1 | 0 | 0 | 0
2.44 |  | Subm. i instal. d'enllaç recte, de llautó, de Ø nom. 110 mm, per a unió a compressió. |  | 499.25 | 0 | 0 | 0
2.45 |  | Subm. i instal. enllaç de llautó Ø nom. 20 mm, per unió a compressió en un extrem i unió roscada mascle/femella, de 1/2" de Ø nom., en l'altre extrem. |  | 11.2 | 0 | 0 | 0
2.46 |  | Subm. i instal. enllaç de llautó Ø nom. 25 mm, per unió a compressió en un extrem i unió roscada mascle7femella, de 3/4" de Ø nom., en l'altre extrem. |  | 12.55 | 0 | 0 | 0
2.47 |  | Subm. i instal. enllaç de llautó Ø nom. 32 mm, per unió a compressió en un extrem i unió roscada mascle/femella, de 1" de Ø nom., en l'altre extrem. |  | 16.15 | 0 | 0 | 0
2.48 |  | Subm. i instal. enllaç de llautó Ø nom. 40 mm, per unió a compressió en un extrem i unió roscada mascle/femella, de 1 1/4" de Ø nom., en l'altre extrem. |  | 23 | 0 | 0 | 0
2.49 |  | Subm. i instal. enllaç de llautó Ø nom. 50 mm, per unió a compressió en un extrem i unió roscada mascle/femella, de 1 1/2" de Ø nom., en l'altre extrem |  | 28.6 | 0 | 0 | 0
2.50 |  | Subm. i instal. enllaç de llautó Ø nom. 63 mm, per unió a compressió en un extrem i unió roscada mascle/femella, de 2" de Ø nom., en l'altre extrem. |  | 44.65 | 0 | 0 | 0
2.51 |  | Subm. i instal. enllaç de llautó Ø nom. 75 mm, per unió a compressió en un extrem i unió roscada mascle/femella, de 2 1/2" de Ø nom., en l'altre extrem. |  | 96.6 | 0 | 0 | 0
2.52 |  | Subm. i instal. enllaç de llautó Ø nom. 90 mm, per unió a compressió en un extrem i unió roscada mascle/femella, de 3" de Ø nom., en l'altre extrem. |  | 113.75 | 0 | 0 | 0
2.53 |  | Subm. i instal. enllaç de llautó Ø nom. 110 mm, per unió a compressió en un extrem i unió roscada mascle/femella, de 4" de Ø nom., en l'altre extrem. |  | 271 | 0 | 0 | 0
2.54 |  | Realització de neteja i desinfecció de canonada de PE, inclòs analítica de control realitzada per laboratori de verificació de la correcta desinfecció. |  | 7.5 | 0 | 0 | 0
Oferta treballs inversió i reparacions noves connexions de servei o canvi de l'existent per millora o petició de l'abonat
Codi | Unitats | Concepte | Amidament estimat (u) | PEC base (€/kg o €/l)) | PEC ofertat (€/kg o €/l) | Total parcial PEC base (€) | Total parcial ofertat (€)
| ml | Connexió de servei (unifamiliar, plurifamiliar, local comercial o industrial, etc.), per a proveïment d'aigua potable, soterrada fins a armari de comptadors en façana, de tub de polietilè PE 100, de fins a 63 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm, col locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada. El preu inclou l'aixecat del ferm existent, l'excavació de fins a 0,60m d'amplada i 1,25m de profunditat, el reblert principal, la reposició posterior del ferm, la realització d'arqueta o pericó amb tapa de fosa, col locació de vàlvules, collarins i tots els accessoris i peces especials. No s'inclou l'armari de façana que és a càrrec del propietari. |  | 250 | 0 | 0 | 0
| Unitats | Subministrament i instal·lació comptador marca model i caracterísitiques
| Unitats | Desmuntatge comptador per baixa subminsitrament |  | 10.6 | 0
Oferta Inversió pel Projecte de Substitució de Comptadors per nous equips digitals al municipi
Codi | Unitats | Concepte | Amidament estimat (u) | PEM base (€/kg o €/l)) | PEM ofertat (€/kg o €/l) | Total parcial PEM base (€) | Total parcial ofertat (€)
| Unitats | Projecte de substitució de comptadors per nous equips digitals al municipi, inclou: - Estudi de cobertura - Gateway Lorawan + antena - Subministrament i muntatge d’aproximadament 1850 comptadors domiciliaris - Implantació software de Mòduls i núvol | 1 | 250709.9 |  | 250709.9 | 0