## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATORIA D'OFERTA ECONÒMICA
TITOL DE L'EXPEDIENT:
|  | NÚMERO D'EXPEDIENT: | DADES DEL LICITADOR
DENOMINACIÓ OFERTA (BASE o VARIANT)
LICITADOR: |  |  |  | DADES DEL SIGNANT:
EMPRESA: |  |  | NIF: | NOM I COGNOMS:
DOMICILI: |  |  |  | DNI:
LOCALITAT: |  |  |  | CARREC:
TELÈFON: |  |  | FAX: | SIGNAT I SEGELLAT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  |  | DATA:
Lots | Artícle | Denominació artícle |  | Unidad de Mesura | Quantitat | Import màxim de licitació sense IVA | Import màxim de licitació IVA inclòs | Preu ofertat sense IVA | % IVA | import ofertat IVA inclòs
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| S'han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades de l'expedient ( títol, nom i si és oferta base o variant), les dades personals del licitador i, amb la seva oferta, les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades (capçaleres en fons verd o ombreig). | S'ha d'emplenar les dades de capçalera a cada fulla/lot, així com introduir el preu unitari a les cel.les ombrejades en color violeta clar.

## per omplir -Criteris Automàtics
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI, CONTROLS DE QUALITAT I CESSIÓ D’EQUIPS, INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, AIXÍ COM LA CESSIÓ DE L’ÚS
DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ASSOCIATS, PER DUR A TERME LES DETERMINACIONS DEL TIPUS "A PROP DEL PACIENT" O POINT OF CARE TESTING (POCT) A LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA.
Lot 6 - Urianàlisi POCT
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 4/2025-PH
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
CRITERIS ECONÒMICS (Fins a 40 punts)
Codis de Prova | Descripció Agrupació Prova | Consum anual estimat (en determinacions) | Consum Totalitat del contracte (3 anys) | Preu unitari de licitació sense IVA | Import Anual sense IVA | Import Anual IVA inclòs | Import de licitació sense IVA | Import de licitació IVA inclòs | Preu Unitari d'oferta sense IVA | % IVA | Import Anual d'oferta sense IVA | Import Anual d'oferta IVA inclòs | Import d'oferta sense Contracte IVA | Import d'oferta Contracte IVA inclòs
2002 | Urianàlisi | 36471 | 109413 | 0.29 | 10576.59 | 12797.6739 | 31729.77 | 38393.0217 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Totals …........................ |  | 36471 | 109413 |  | 10576.59 | 12797.6739 | 31729.77 | 38393.0217 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Introduir els preus unitaris a les cel.les ombrejades de la columna "J", i les dades de capçalera a les cel.les ombrejades en color violeta clar. El desglossament de totes les referències corresponents a cada agrupació/article, s'han d'afegir amb totes les dades requerides
a la pestanya "per omplir-Totes les referències" d'aquest mateix full de càlcul.
CRITERIS TÈCNICS (Fins a 60 punts)
Descripció Criteri |  |  | Puntuació | Valor de Resposta
Màxima
C.6.1. Nombre màxim de paràmetres analitzats per tira. Es valorarà el nombre total de paràmetres que pot determinar l’equip en una sola tira reactiva. Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació l’oferta que presenti el nombre més alt de paràmetres analitzats per tira; la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació X = (Nombre paràmetres oferta X / Nombre màxim ofert) x 20 On: Nombre màxim ofert = el major nombre de paràmetres presentat entre totes les ofertes vàlides. Nombre paràmetres oferta X = el nombre de paràmetres presentat per l’oferta a valorar.(Fins a 20 punts) |  | Nombre de paràmetres més gran ofert | 20
C.6.2. Gestió avançada de qualitat i traçabilitat d’ús. Es valorarà si l’analitzador ofert incorpora funcionalitats que permetin: Verificació automàtica del compliment del control de qualitat (QC) abans de l’ús. Registre automàtic del lot de tires reactives i de calibració en ús, per garantir la traçabilitat. Identificació i registre d’usuaris, per assegurar el control del personal autoritzat i la responsabilitat en l’ús de l’equip. (Fins a 20 punts) Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació (20 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador compleix les tres funcionalitats: QC, registre de lots i registre d’usuaris. S’atorgarà (10 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador compleix dues funcionalitats. S’atorgarà (5 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador compleix una única funcionalitat |  | SI (compleix les tres funcionalitats: QC + registre de lots + registre d’usuaris): 20 punts Compleix dues funcionalitats: 10 punts Compleix només una funcionalitat: 5 punts | 20
C.6.3. Grau d’automatització del procés analític. Es valorarà si l’analitzador ofert permet realitzar la lectura i processament de les mostres sense necessitat de pipeteig manual, garantint un flux de treball completament automatitzat i reduint el risc d’errors humans. (Fins a 10 punts) Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació (10 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador permet realitzar la lectura i processament de les mostres sense necessitat de pipeteig manual, garantint un flux de treball completament automatitzat i reduint el risc d’errors humans. S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes ofertes on l’analitzador NO permet realitzar la lectura i processament de les mostres sense necessitat de pipeteig manual, garantint un flux de treball completament automatitzat i reduint el risc d’errors humans (requereix pipeteig manual) |  | SI (automatització completa, sense pipeteig manual): 10 punts NO (requereix pipeteig manual): 0 punts | 10
C.6.4. Capacitat d’emmagatzematge de resultats. Es valorarà el nombre màxim de resultats que pot emmagatzemar l’equip. Forma de valoració: S'atorgarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti la capacitat d'emmagatzematge de resultats més gran; la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fòrmula següent: Puntuació oferta X = (Capacitat d'emmagatzematge màxim ofert / Capacitat d'emmagatzematge oferta X) x 5 On: Capacitat d'emmagatzematge màxim ofert = la major capacitat d'emmagatzematge ofert entre totes les ofertes vàlides. Capacitat d'emmagatzematge oferta X = la capacitat d'emmagatzematge presentat per l'oferta a valorar.(Fins a 5 punts) |  | Capacitat d'emmagatzematge de resultats més gran ofert | 5
C.6.5. Criteri ambiental. Envasos reciclables o fabricats amb material reciclat (>50%) (5 punts) Forma de valoració: S’atorgarà lA màxima puntuació (5 punts) a l’oferta o ofertes d’envasos reciclables o fabricats amb material reciclat (>50%). S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes que no disposi d’envasos reciclables o fabricats amb material reciclat (>50%). |  | SI: 5 punts NO= 0 punts | 5
Introduir el valor de resposta a les cel.les ombrejades de la columna E . |  |  | 60
[7 empty] | SIGNATURA: |  |  | EMPRESA:

## per omplir - Totes les referenc
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI, CONTROLS DE QUALITAT I CESSIÓ D’EQUIPS, INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, AIXÍ COM LA CESSIÓ DE L’ÚS
DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ASSOCIATS, PER DUR A TERME LES DETERMINACIONS DEL TIPUS "A PROP DEL PACIENT" O POINT OF CARE TESTING (POCT) A LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA.
Lot 6 - Urianàlisi POCT
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 4/2025-PH
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
LLISTA COMPLETA DE REFERÈNCIES OFERTA (incloent productes sense càrrec) | [5 empty] | (*) Cal indicar la quantitat estimada anual de cada referència (en caixes/kits) per realitzar l'activitat anual estimada a l'oferta econòmica presentada.
(Material necessari per a la realització de les determinacions, incloent el reactiu principal que es factura)
IDENTIFICACIÓ DE LA LLISTA COMPLETA DE PRODUCTES OFERTS
NOM COMERCIAL PRODUCTE OFERT | Prova a processar (Afegir el codi de la prova LRC) | AGRUPACIÓ / ARTICLE (Reactiu, Control,Calibrador, Fungible) | MARCA I MODEL EQUIP ANALÍIC | REFERÈNCIA | EAN | PRESENTACIÓ | PREU D'OFERTA (Sense IVA) | QUANTITAT ESTIMADA ANUAL OFERTA (*)
SIGNATURA |  |  | EMPRESA: