## ANNEX OFERTA
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 3 PCAP D'OFERTA ECONÒMICA
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  | Subministrament de Pròtesis per a Endoscòpia Digestiva
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  | 2025/101
| DURACIÓ EN MESOS : |  | 48
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÈFON
MAIL | MAIL | [8 empty] | DATA
UND ADJ | LOT | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | CODI HCB | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | QUANTITAT | BASE IMPOSABLE MÀXIMA DE LICITACIÓ UNITÀRIA(**) (***) | TIPUS IVA | BASE IMPOSABLE MÁXIMA DE LICITACIÓ TOTAL (**) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR | BASE IMPOSABLE UNITARIA OFERTADA 2 DECIMALS (***) | % IVA OFERTAT | BASE IMPOSABLE TOTAL OFERTADA | IMPORT TOTAL amb descompte (IVA INCLOS)
| 1 | 1 al 2 | LOT 1 - ENDOPRÒTESIS ESOFÀGIQUES | LOT 1 |  |  |  |  | 72200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 1 | Endopròtesi esofàgica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recoberta parcialment de silicona, diàmetre proximal i distal 23/23mm i 28/28mm, diàmetre cos 18mm i 23mm x 100-120-150mm de llargària. Fil de sutura de reposicionament. Sistema introductor de 18,5F x 120cm. Marca endoscòpica de color diferencial per a facilitar la seva col·locació. Apta per a resonància magnètica. Un sol ús. Sense làtex. | 191835 | UND | 48 | 950 | 10% | 45600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 2 | Endopròtesi esofàgica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recoberta totalment de silicona, diametre proximal i distal 25/23mm i 28/28mm, diàmetre cos 18mm i 23mm x 100-120-150mm de llargària. Fil de sutura de reposicionament. Sistema introductor de 18,5F x 80cm. Marca endoscòpica de color diferencial per a facilitar la seva col·locació. Apta per a resonància magnètica. Un sol ús. Sense làtex. | 191834 | UND | 28 | 950 | 10% | 26600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 3 al 4 | LOT 2 - ENDOPRÒTESIS ESOFÁGIQUES - TTS (a través del canal) | LOT 2 |  |  |  |  | 11400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 3 | Endopròtesi esofàgica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recoberta parcialment de silicona, diàmetre proximal i distal 19mm i 23mm, diàmetre cos 14mm i 18mm x 60-100-120-150mm de llargària. Fil de sutura de reposicionament. Sistema introductor de 10,5F x 180cm. Marca endoscòpica de color diferencial per a facilitar la seva col·locació. Apta per a resonància magnètica. Un sol ús. Sense làtex. Alliberament a través del canal endoscòpic. | 191835 | UND | 4 | 950 | 10% | 3800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 4 | Endopròtesi esofàgica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recoberta totalment de silicona, diàmetre proximal i distal 19mm i 23mm, diàmetre cos 14mm i 18mm x 60-100-120-150mm de llargària. Fil de sutura de reposicionament. Sistema introductor de 10,5F x 180cm. Marca endoscòpica de color diferencial per a facilitar la seva col·locació. Apta per a resonància magnètica. Un sol ús. Sense làtex. Alliberament a través del canal endoscòpic. | 191834 | UND | 8 | 950 | 10% | 7600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 5 al 7 | LOT 3 - ENDOPRÒTESIS BILIARES | LOT 3 |  |  |  |  | 368600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 5 | Endopròtesi biliar amb nucli de platí i revestiment de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 40-60-80-100-120mm. No recoberta amb cel.les tancades. Sistema coaxial d'alliberament distal de 8Fr, reposicionable. Marcadors endoscòpics de color diferencial per facilitar la seva col·locació. Compatible amb RM, indicació per a patologia maligna, per a interncavi ràpid amb guia curta de 0,035" x 260cm. Estèril. Sense làtex. | 191800 | UND | 8 | 950 | 10% | 7600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 6 | Endopròtesi biliar amb nucli de platí i revestiment de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 40-60-80-100-120mm. Parcialment recoberta amb cel.les tancades. Sistema coaxial d'alliberament distal de 8,5Fr, fet d´un sol fil per facilitar reposicionament, sense fil de sutura. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Compatible amb RM, indicació per a patologia maligna, per a intercanvi ràpid amb guia curta de 0,035" x 260cm. Estèril. Sense làtex. | 191831 | UND | 92 | 950 | 10% | 87400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 7 | Endopròtesi biliar amb nucli de platí i revestiment de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 40-60-80-100-120mm. Totalment recoberta amb cel.les tancades. Sistema coaxial d'alliberament distal de 8,5Fr, reposicionable, fet d'un sol fil per a facilitar reposicionament, sense fil de sutura. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Compatible amb RM, indicació per a patologia benigna. Retirada fins 1 any, per a intercanvi ràpid amb guia curta de 0,035" x 260cm. Estèril. Sense làtex. | 191832 | UND | 288 | 950 | 10% | 273600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 8 al 9 | LOT 4 - DISPOSITIUS ANASTOMOSI | LOT 4 |  |  |  |  | 310000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 8 | Dispositiu d'anastomosi transluminal dissenyat per a permetre, amb un abordatge ecoendoscòpic, el drenatge transgàstric o transduodenal de pseudoquistespancreàtics, de necrosis emmurallades o del tracte biliar. Compost d'una endopròtesi de nitinol totalment recoberta i d'un sistema de col·locació amb una subjecció luer-lock per a fixació en el canal de treball de l'ecoendoscopi. L'endopròtesi es suministra precarregada al sistema de col·locació de 146cm de llargària, que es compatible amb les guies d'endoscòpia de 0,035'' i els ecoendoscopis amb un canal de treball de 3,7mm o superior. Catèter 10,8Fr. Diferents mides (diàmetre lúmenx llargària entre flancs): 10mmx10mm i 15mmx10mm. Autoexpandible. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure pftalats. | 174468 | UND | 4 | 2500 | 10% | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 9 | Dispositiu d'anastomosi transluminal dissenyat per a permetre, amb un abordatge ecoendoscòpic, el drenatge transgàstric o transduodenal de pseudoquistespancreàtics, de necrosis emmurallades o del tracte biliar. Compost d'una endopròtesi de nitinol totalment recoberta i d'un sistema de col·locació amb un anell de diatèrmia a la punta distal del catèter i una subjecció luer-lock per a fixació en el canal de treball de l'ecoendoscopi. L'endopròtesi es suministra precarregada al sistema de col·locació de 146cm de llargària, que es compatible amb les guies d'endoscòpia de 0,035'' i els ecoendoscopis amb un canal de treball de 3,7mm o superior. Catèter 9Fr, diferents mides (diàmetre lúmen x llargària entre flancs): 6mmx8mm i 8mmx8mm. Catèter 10,8Fr, diferents mides (diàmetre lúmen x llargària entre flancs): 10mmx10mm, 15mmx10mm, 20mmx10mm i 15mmx15mm. Autoexpandible. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure pftalats. | 157961 | UND | 100 | 3000 | 10% | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 10 | Endopròtesi duodenal de nitinol, autoexpandible, no recoberta, recta amb extrem proximal eixamplat. Marcadors radiopacs, amb sistema d'intercanvi ràpid i zona transició transparente. Sistema coaxial d'alliberament de 9Fr i 10Fr distal/reposicionable. Amb possibilitat de dos tipus de rigidesa: normal i suau. Diàmetre endopròtesis 23/18mm, 25/20mm, 27/22mm i 22/27mm x 60-90-120mm de llargària. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 167385 | UND | 4 | 950 | 10% | 3800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 11 | Endopròtesi colònica de nitinol, autoexpandible, no recoberta ,recta amb extrem eixamplat. Diàmetres endopròtesi 23/18mm, 25/20mm, 27/22mm, 25/30mm a 25/35mm, 22/27mm a 22/32mm x 60-90-120 mm de llargària.Marcadors radiopacs, sitema d'intercanvi ràpid i zona transició transparent. Sistema coaxial d'alliberament de 9Fr i 10Fr distal/reposicionable fins el 70%. Llargàries del sistema introductor 135cm i/o 230cm. Amb possibilitat de dos tipus de rigidesa: normal i suau. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 167386 | UND | 88 | 950 | 10% | 83600 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL EXPEDIENT/OFERTAT | [6 empty] | 849600 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imposable unitaria en unitat licitació ofertada, s'ofertaran amb un nombre màxim de 2 decimals fixes. El tipus d'iva licitat és indicatiu, el licitador ofertarà el tipus d'iva que correspongui legalment al seu article.
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
Si troba problemes relacionats amb la plataforma E-LICITA o amb temes d'especificacions tècniques, contcati amb l' email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.
(**) Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses amb proposicions econòmiques les quals superin el pressupost total de licitació de cada lot, d'acord amb l'establert a l'apartat 1.C. del Quadre de Caracteristiques.
(***) L´oferta econòmica ha de presentar-se obligatòriament en la unitat de mesura licitada, independentment de les unitats en la presentació ofertada pel licitador.
En cas de discrepàncies amb els càlculs de preus unitaris i imports totals s'agafarà com a vàlid el preu unitari.
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP