## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/09/2018 | al | 30/09/2018
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 31/08/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
31413 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 31418 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.7652 | 4.7652 | 4.7652 | 11.772 | 56.0958
2 | 5:00 | 31423 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.7652 | 4.7652 | 4.7652 | 11.773 | 56.1005
3 | 5:00 | 31428 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1.0001 | 4.7652 | 4.7652 | 4.7652 | 11.765 | 56.0626
4 | 5:00 | 31434 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1.0001 | 5.7183 | 5.7183 | 5.7183 | 11.754 | 67.2127
5 | 5:00 | 31439 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1.0001 | 4.7654 | 4.7654 | 4.7654 | 11.697 | 55.7408
6 | 5:00 | 31446 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1.0001 | 6.6719 | 6.6719 | 6.6719 | 11.614 | 77.4871
7 | 5:00 | 31451 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1.0001 | 4.7656 | 4.7656 | 4.7656 | 11.608 | 55.3195
8 | 5:00 | 31456 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1.0001 | 4.7656 | 4.7656 | 4.7656 | 11.607 | 55.3148
9 | 5:00 | 31461 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1.0001 | 4.7656 | 4.7656 | 4.7656 | 11.608 | 55.3195
10 | 5:00 | 31466 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1.0001 | 4.7656 | 4.7656 | 4.7656 | 11.607 | 55.3148
11 | 5:00 | 31471 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1.0001 | 4.7656 | 4.7656 | 4.7656 | 11.609 | 55.3243
12 | 5:00 | 31477 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1.0001 | 5.7188 | 5.7188 | 5.7188 | 11.609 | 66.3893
13 | 5:00 | 31485 | 0 | 8 | 0.0227 | 10 | 7.6239 | 1.0001 | 7.625 | 7.625 | 7.625 | 11.608 | 88.5115
14 | 5:00 | 31491 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1.0001 | 5.7188 | 5.7188 | 5.7188 | 11.613 | 66.412
15 | 5:00 | 31496 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1.0001 | 4.7656 | 4.7656 | 4.7656 | 11.611 | 55.3339
16 | 5:00 | 31501 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1.0001 | 4.7656 | 4.7656 | 4.7656 | 11.617 | 55.3623
17 | 5:00 | 31509 | 0 | 8 | 0.0227 | 10 | 7.6239 | 1.0001 | 7.6244 | 7.6244 | 7.6244 | 11.744 | 89.5413
18 | 5:00 | 31517 | 0 | 8 | 0.0227 | 10 | 7.6239 | 1 | 7.6242 | 7.6242 | 7.6242 | 11.785 | 89.8517
19 | 5:00 | 31525 | 0 | 8 | 0.0227 | 10 | 7.6239 | 1.0001 | 7.6243 | 7.6243 | 7.6243 | 11.769 | 89.7306
20 | 5:00 | 31533 | 0 | 8 | 0.0227 | 10 | 7.6239 | 1.0001 | 7.6243 | 7.6243 | 7.6243 | 11.766 | 89.7079
21 | 5:00 | 31541 | 0 | 8 | 0.0227 | 10 | 7.6239 | 1.0001 | 7.6244 | 7.6244 | 7.6244 | 11.757 | 89.6398
22 | 5:00 | 31546 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1.0001 | 4.7652 | 4.7652 | 4.7652 | 11.76 | 56.0391
23 | 5:00 | 31550 | 0 | 4 | 0.0227 | 10 | 3.812 | 1.0001 | 3.8122 | 3.8122 | 3.8122 | 11.76 | 44.8313
24 | 5:00 | 31559 | 0 | 9 | 0.0227 | 10 | 8.5769 | 1.0001 | 8.5774 | 8.5774 | 8.5774 | 11.761 | 100.8788
25 | 5:00 | 31568 | 0 | 9 | 0.0227 | 10 | 8.5769 | 1.0001 | 8.5774 | 8.5774 | 8.5774 | 11.764 | 100.9044
26 | 5:00 | 31577 | 0 | 9 | 0.0227 | 10 | 8.5769 | 1.0001 | 8.5775 | 8.5775 | 8.5775 | 11.747 | 100.7597
27 | 5:00 | 31587 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1.0001 | 9.5306 | 9.5306 | 9.5306 | 11.732 | 111.8131
28 | 5:00 | 31594 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1.0001 | 6.6715 | 6.6715 | 6.6715 | 11.717 | 78.1698
29 | 5:00 | 31599 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1.0001 | 4.7653 | 4.7653 | 4.7653 | 11.718 | 55.8403
30 | 5:00 | 31604 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1.0001 | 4.7653 | 4.7653 | 4.7653 | 11.72 | 55.8498
31
TOTALES | [9 empty] | 182.0373 | 182.0373 |  | 2130.8589