## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/10/2018 | al | 31/10/2018
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 30/09/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
31604 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 31614 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1 | 9.5299 | 9.5299 | 9.5299 | 11.723 | 111.7192
2 | 5:00 | 31624 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1 | 9.5299 | 9.5299 | 9.5299 | 11.775 | 112.2148
3 | 5:00 | 31634 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1 | 9.5299 | 9.5299 | 9.5299 | 11.819 | 112.6341
4 | 5:00 | 31643 | 0 | 9 | 0.0227 | 10 | 8.5769 | 1 | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 | 11.857 | 101.6966
5 | 5:00 | 31652 | 0 | 9 | 0.0227 | 10 | 8.5769 | 1 | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 | 11.871 | 101.8167
6 | 5:00 | 31657 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.866 | 56.541
7 | 5:00 | 31662 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.864 | 56.5315
8 | 5:00 | 31673 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.836 | 124.0757
9 | 5:00 | 31683 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1 | 9.5299 | 9.5299 | 9.5299 | 11.806 | 112.5102
10 | 5:00 | 31693 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1 | 9.5299 | 9.5299 | 9.5299 | 11.793 | 112.3863
11 | 5:00 | 31702 | 0 | 9 | 0.0227 | 10 | 8.5769 | 1 | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 | 11.788 | 101.1048
12 | 5:00 | 31707 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.785 | 56.155
13 | 5:00 | 31712 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.785 | 56.155
14 | 5:00 | 31717 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.786 | 56.1598
15 | 5:00 | 31727 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1 | 9.5299 | 9.5299 | 9.5299 | 11.771 | 112.1766
16 | 5:00 | 31738 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.711 | 122.7653
17 | 5:00 | 31749 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.658 | 122.2097
18 | 5:00 | 31760 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.639 | 122.0106
19 | 5:00 | 31769 | 0 | 9 | 0.0227 | 10 | 8.5769 | 1 | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 | 11.629 | 99.7411
20 | 5:00 | 31774 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.63 | 55.4165
21 | 5:00 | 31779 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.632 | 55.426
22 | 5:00 | 31790 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.634 | 121.9582
23 | 5:00 | 31800 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1 | 9.5299 | 9.5299 | 9.5299 | 11.683 | 111.338
24 | 5:00 | 31811 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.753 | 123.2056
25 | 5:00 | 31821 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1 | 9.5299 | 9.5299 | 9.5299 | 11.758 | 112.0528
26 | 5:00 | 31830 | 0 | 9 | 0.0227 | 10 | 8.5769 | 1 | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 | 11.773 | 100.9761
27 | 5:00 | 31836 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.781 | 67.3632
28 | 5:00 | 31843 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.763 | 78.4703
29 | 5:00 | 31856 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 1 | 12.3889 | 12.3889 | 12.3889 | 11.762 | 145.7181
30 | 5:00 | 31866 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1 | 9.5299 | 9.5299 | 9.5299 | 11.809 | 112.5388
31 | 5:00 | 31877 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.813 | 123.8346
TOTALES | [9 empty] | 260.1667 | 260.1667 |  | 3058.9021