## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/11/2018 | al | 30/11/2018
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 31/10/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
31877 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 31884 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.811 | 78.7905
2 | 5:00 | 31894 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1 | 9.5299 | 9.5299 | 9.5299 | 11.789 | 112.3482
3 | 5:00 | 31899 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.771 | 56.0883
4 | 5:00 | 31904 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.776 | 56.1121
5 | 5:00 | 31914 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1 | 9.5299 | 9.5299 | 9.5299 | 11.764 | 112.1099
6 | 5:00 | 31925 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.79 | 123.5935
7 | 5:00 | 31936 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.832 | 124.0338
8 | 5:00 | 31948 | 0 | 12 | 0.0227 | 10 | 11.4359 | 1 | 11.4359 | 11.4359 | 11.4359 | 11.789 | 134.8178
9 | 5:00 | 31960 | 0 | 12 | 0.0227 | 10 | 11.4359 | 1 | 11.4359 | 11.4359 | 11.4359 | 11.752 | 134.3947
10 | 5:00 | 31965 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.753 | 56.0026
11 | 5:00 | 31970 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.755 | 56.0121
12 | 5:00 | 31983 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 1 | 12.3889 | 12.3889 | 12.3889 | 11.766 | 145.7677
13 | 5:00 | 31996 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 1 | 12.3889 | 12.3889 | 12.3889 | 11.827 | 146.5234
14 | 5:00 | 32011 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.81 | 168.8225
15 | 5:00 | 32022 | 0 | 11 | 0.026 | 10 | 10.5175 | 1 | 10.5175 | 10.5175 | 10.5175 | 11.751 | 123.5908
16 | 5:00 | 32033 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.73 | 122.9645
17 | 5:00 | 32038 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.73 | 55.893
18 | 5:00 | 32045 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.728 | 78.2368
19 | 5:00 | 32059 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.728 | 156.4736
20 | 5:00 | 32074 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.723 | 167.5788
21 | 5:00 | 32089 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.756 | 168.0505
22 | 5:00 | 32102 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 1 | 12.3889 | 12.3889 | 12.3889 | 11.82 | 146.4367
23 | 5:00 | 32114 | 0 | 12 | 0.0227 | 10 | 11.4359 | 1 | 11.4359 | 11.4359 | 11.4359 | 11.835 | 135.3439
24 | 5:00 | 32120 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.858 | 67.8034
25 | 5:00 | 32125 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.924 | 56.8174
26 | 5:00 | 32141 | 0 | 16 | 0.0227 | 10 | 15.2479 | 1 | 15.2479 | 15.2479 | 15.2479 | 11.928 | 181.8765
27 | 5:00 | 32159 | 0 | 18 | 0.0227 | 10 | 17.1538 | 1 | 17.1538 | 17.1538 | 17.1538 | 11.946 | 204.9199
28 | 5:00 | 32173 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.957 | 159.5289
29 | 5:00 | 32187 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.976 | 159.7824
30 | 5:00 | 32200 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 1 | 12.3889 | 12.3889 | 12.3889 | 11.969 | 148.2826
31
TOTALES | [9 empty] | 307.8509 | 307.8509 |  | 3638.9968