## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/12/2018 | al | 31/12/2018
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 30/11/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
32200 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 32206 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.956 | 68.3638
2 | 5:00 | 32211 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.867 | 56.5458
3 | 5:00 | 32227 | 0 | 16 | 0.0227 | 10 | 15.2479 | 1 | 15.2479 | 15.2479 | 15.2479 | 11.874 | 181.0532
4 | 5:00 | 32241 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.956 | 159.5156
5 | 5:00 | 32254 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 1 | 12.3889 | 12.3889 | 12.3889 | 11.967 | 148.2579
6 | 5:00 | 32262 | 0 | 8 | 0.0227 | 10 | 7.6239 | 1 | 7.6239 | 7.6239 | 7.6239 | 11.996 | 91.4567
7 | 5:00 | 32269 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 12.019 | 80.178
8 | 5:00 | 32275 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 12.024 | 68.7526
9 | 5:00 | 32280 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.994 | 57.1509
10 | 5:00 | 32294 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.958 | 159.5422
11 | 5:00 | 32309 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.958 | 170.9381
12 | 5:00 | 32326 | 0 | 17 | 0.0227 | 10 | 16.2009 | 1 | 16.2009 | 16.2009 | 16.2009 | 11.962 | 193.7947
13 | 5:00 | 32339 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 1 | 12.3889 | 12.3889 | 12.3889 | 11.961 | 148.1835
14 | 5:00 | 32353 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.959 | 159.5556
15 | 5:00 | 32359 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.965 | 68.4153
16 | 5:00 | 32364 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.954 | 56.9603
17 | 5:00 | 32379 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.887 | 169.9232
18 | 5:00 | 32394 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.888 | 169.9375
19 | 5:00 | 32410 | 0 | 16 | 0.0227 | 10 | 15.2479 | 1 | 15.2479 | 15.2479 | 15.2479 | 11.925 | 181.8308
20 | 5:00 | 32420 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1 | 9.5299 | 9.5299 | 9.5299 | 11.876 | 113.1773
21 | 5:00 | 32430 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1 | 9.5299 | 9.5299 | 9.5299 | 11.754 | 112.0146
22 | 5:00 | 32435 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.721 | 55.8501
23 | 5:00 | 32440 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.737 | 55.9263
24 | 5:00 | 32447 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.781 | 78.5904
25 | 5:00 | 32454 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.797 | 78.6971
26 | 5:00 | 32461 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.805 | 78.7505
27 | 5:00 | 32469 | 0 | 8 | 0.0227 | 10 | 7.6239 | 1 | 7.6239 | 7.6239 | 7.6239 | 11.846 | 90.3131
28 | 5:00 | 32476 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.928 | 79.571
29 | 5:00 | 32483 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.938 | 79.6377
30 | 5:00 | 32490 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.947 | 79.6977
31 | 5:00 | 32497 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.965 | 79.8178
TOTALES | [9 empty] | 283.0385 | 283.0385 |  | 3372.3991