## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/01/2019 | al | 31/01/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 31/12/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
32497 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 32504 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.97 | 79.8512
2 | 5:00 | 32513 | 0 | 9 | 0.0227 | 10 | 8.5769 | 1 | 8.5769 | 8.5769 | 8.5769 | 11.974 | 102.7001
3 | 5:00 | 32520 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.985 | 79.9512
4 | 5:00 | 32528 | 0 | 8 | 0.0227 | 10 | 7.6239 | 1 | 7.6239 | 7.6239 | 7.6239 | 11.997 | 91.4643
5 | 5:00 | 32534 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.998 | 68.604
6 | 5:00 | 32540 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.992 | 68.5697
7 | 5:00 | 32552 | 0 | 12 | 0.0227 | 10 | 11.4359 | 1 | 11.4359 | 11.4359 | 11.4359 | 11.994 | 137.1622
8 | 5:00 | 32563 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.989 | 125.6796
9 | 5:00 | 32576 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 1 | 12.3889 | 12.3889 | 12.3889 | 11.961 | 148.1835
10 | 5:00 | 32587 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.927 | 125.0296
11 | 5:00 | 32601 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.88 | 158.5016
12 | 5:00 | 32608 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.922 | 79.531
13 | 5:00 | 32615 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.973 | 79.8712
14 | 5:00 | 32629 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.835 | 157.9012
15 | 5:00 | 32641 | 0 | 12 | 0.0227 | 10 | 11.4359 | 1 | 11.4359 | 11.4359 | 11.4359 | 11.804 | 134.9894
16 | 5:00 | 32651 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1 | 9.5299 | 9.5299 | 9.5299 | 11.806 | 112.5102
17 | 5:00 | 32663 | 0 | 12 | 0.0227 | 10 | 11.4359 | 1 | 11.4359 | 11.4359 | 11.4359 | 11.816 | 135.1266
18 | 5:00 | 32675 | 0 | 12 | 0.0227 | 10 | 11.4359 | 1 | 11.4359 | 11.4359 | 11.4359 | 11.845 | 135.4582
19 | 5:00 | 32680 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.923 | 56.8126
20 | 5:00 | 32686 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.958 | 68.3752
21 | 5:00 | 32700 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.949 | 159.4222
22 | 5:00 | 32711 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.887 | 124.6103
23 | 5:00 | 32724 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 0.99761 | 12.3593 | 12.3593 | 12.3593 | 11.813 | 146
24 | 5:00 | 32736 | 0 | 12 | 0.0227 | 10 | 11.4359 | 0.99906 | 11.4252 | 11.4252 | 11.4252 | 11.816 | 135
25 | 5:00 | 32748 | 0 | 12 | 0.0227 | 10 | 11.4359 | 1.0012 | 11.4497 | 11.4497 | 11.4497 | 11.878 | 136
26 | 5:00 | 32754 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1.0053 | 5.7481 | 5.7481 | 5.7481 | 11.83 | 68
27 | 5:00 | 32760 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 0.9991 | 5.7128 | 5.7128 | 5.7128 | 11.728 | 67
28 | 5:00 | 32774 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1.0005 | 13.3482 | 13.3482 | 13.3482 | 11.687 | 156
29 | 5:00 | 32786 | 0 | 12 | 0.0227 | 10 | 11.4359 | 1.0017 | 11.4555 | 11.4555 | 11.4555 | 11.872 | 136
30 | 5:00 | 32798 | 0 | 12 | 0.0227 | 10 | 11.4359 | 0.99802 | 11.4132 | 11.4132 | 11.4132 | 11.916 | 136
31 | 5:00 | 32809 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 0.99695 | 10.4509 | 10.4509 | 10.4509 | 11.865 | 124
TOTALES | [9 empty] | 297.3031 | 297.3031 |  | 3534.305