## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/02/2019 | al | 28/02/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 31/01/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
32809 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 32820 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.861 | 124.3378
2 | 5:00 | 32826 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.879 | 67.9235
3 | 5:00 | 32833 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.91 | 79.4509
4 | 5:00 | 32847 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.87 | 158.3681
5 | 5:00 | 32857 | 0 | 10 | 0.0227 | 10 | 9.5299 | 1 | 9.5299 | 9.5299 | 9.5299 | 11.942 | 113.8063
6 | 5:00 | 32868 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.947 | 125.2393
7 | 5:00 | 32879 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.932 | 125.0821
8 | 5:00 | 32891 | 0 | 12 | 0.0227 | 10 | 11.4359 | 1 | 11.4359 | 11.4359 | 11.4359 | 11.757 | 134.4519
9 | 5:00 | 32897 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.796 | 67.4489
10 | 5:00 | 32903 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.825 | 67.6148
11 | 5:00 | 32918 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.817 | 168.9225
12 | 5:00 | 32934 | 0 | 16 | 0.0227 | 10 | 15.2479 | 1 | 15.2479 | 15.2479 | 15.2479 | 11.807 | 180.0316
13 | 5:00 | 32949 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.795 | 168.608
14 | 5:00 | 32965 | 0 | 16 | 0.0227 | 10 | 15.2479 | 1 | 15.2479 | 15.2479 | 15.2479 | 11.657 | 177.7444
15 | 5:00 | 32980 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.672 | 166.8498
16 | 5:00 | 32985 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.681 | 55.6595
17 | 5:00 | 32991 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.628 | 66.4883
18 | 5:00 | 33009 | 0 | 18 | 0.0227 | 10 | 17.1538 | 1 | 17.1538 | 17.1538 | 17.1538 | 11.706 | 200.803
19 | 5:00 | 33026 | 0 | 17 | 0.0227 | 10 | 16.2009 | 1 | 16.2009 | 16.2009 | 16.2009 | 11.728 | 190.0037
20 | 5:00 | 33043 | 0 | 17 | 0.0227 | 10 | 16.2009 | 1 | 16.2009 | 16.2009 | 16.2009 | 11.714 | 189.7768
21 | 5:00 | 33054 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.747 | 123.1427
22 | 5:00 | 33069 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.654 | 166.5925
23 | 5:00 | 33075 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.756 | 67.2202
24 | 5:00 | 33081 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.735 | 67.1001
25 | 5:00 | 33097 | 0 | 16 | 0.0227 | 10 | 15.2479 | 1 | 15.2479 | 15.2479 | 15.2479 | 11.758 | 179.2844
26 | 5:00 | 33111 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.862 | 158.2614
27 | 5:00 | 33126 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.872 | 169.7088
28 | 5:00 | 33139 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 1 | 12.3889 | 12.3889 | 12.3889 | 11.938 | 147.8986
29
30
31
TOTALES | [9 empty] | 314.4872 | 314.4872 |  | 3707.8198