## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/03/2019 | al | 31/03/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 28/02/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
33139 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 33152 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 1 | 12.3889 | 12.3889 | 12.3889 | 11.964 | 148.2207
2 | 5:00 | 33157 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.94 | 56.8936
3 | 5:00 | 33163 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.889 | 67.9807
4 | 5:00 | 33177 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.796 | 157.3809
5 | 5:00 | 33192 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.677 | 166.9212
6 | 5:00 | 33207 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.671 | 166.8355
7 | 5:00 | 33224 | 0 | 17 | 0.0227 | 10 | 16.2009 | 1 | 16.2009 | 16.2009 | 16.2009 | 11.646 | 188.6752
8 | 5:00 | 33239 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.642 | 166.4209
9 | 5:00 | 33244 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.738 | 55.9311
10 | 5:00 | 33250 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.716 | 66.9915
11 | 5:00 | 33267 | 0 | 17 | 0.0227 | 10 | 16.2009 | 1 | 16.2009 | 16.2009 | 16.2009 | 11.657 | 188.8534
12 | 5:00 | 33284 | 0 | 17 | 0.0227 | 10 | 16.2009 | 1 | 16.2009 | 16.2009 | 16.2009 | 11.63 | 188.416
13 | 5:00 | 33300 | 0 | 16 | 0.0227 | 10 | 15.2479 | 1 | 15.2479 | 15.2479 | 15.2479 | 11.664 | 177.8511
14 | 5:00 | 33317 | 0 | 17 | 0.0227 | 10 | 16.2009 | 1 | 16.2009 | 16.2009 | 16.2009 | 11.658 | 188.8696
15 | 5:00 | 33331 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.747 | 156.7271
16 | 5:00 | 33337 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.857 | 67.7977
17 | 5:00 | 33343 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.816 | 67.5633
18 | 5:00 | 33360 | 0 | 17 | 0.0227 | 10 | 16.2009 | 1 | 16.2009 | 16.2009 | 16.2009 | 11.819 | 191.4779
19 | 5:00 | 33377 | 0 | 17 | 0.0227 | 10 | 16.2009 | 1 | 16.2009 | 16.2009 | 16.2009 | 11.83 | 191.6561
20 | 5:00 | 33393 | 0 | 16 | 0.0227 | 10 | 15.2479 | 1 | 15.2479 | 15.2479 | 15.2479 | 11.844 | 180.5957
21 | 5:00 | 33408 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.855 | 169.4657
22 | 5:00 | 33422 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.858 | 158.208
23 | 5:00 | 33428 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.864 | 67.8378
24 | 5:00 | 33433 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.854 | 56.4838
25 | 5:00 | 33447 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.618 | 155.006
26 | 5:00 | 33459 | 0 | 12 | 0.0227 | 10 | 11.4359 | 1 | 11.4359 | 11.4359 | 11.4359 | 11.567 | 132.2791
27 | 5:00 | 33472 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 1 | 12.3889 | 12.3889 | 12.3889 | 11.57 | 143.3395
28 | 5:00 | 33484 | 0 | 12 | 0.0227 | 10 | 11.4359 | 1 | 11.4359 | 11.4359 | 11.4359 | 11.647 | 133.1939
29 | 5:00 | 33497 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 1 | 12.3889 | 12.3889 | 12.3889 | 11.754 | 145.619
30 | 5:00 | 33504 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.847 | 79.0306
31 | 5:00 | 33510 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.949 | 68.3238
TOTALES | [9 empty] | 353.5599 | 353.5599 |  | 4150.8465