## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/04/2019 | al | 30/04/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 31/03/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
33510 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 33523 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 1 | 12.3889 | 12.3889 | 12.3889 | 11.952 | 148.072
2 | 5:00 | 33536 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 1 | 12.3889 | 12.3889 | 12.3889 | 11.918 | 147.6508
3 | 5:00 | 33547 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.847 | 124.191
4 | 5:00 | 33561 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.715 | 156.3002
5 | 5:00 | 33572 | 0 | 11 | 0.0227 | 10 | 10.4829 | 1 | 10.4829 | 10.4829 | 10.4829 | 11.705 | 122.7024
6 | 5:00 | 33578 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.786 | 67.3918
7 | 5:00 | 33584 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.789 | 67.4089
8 | 5:00 | 33600 | 0 | 16 | 0.0227 | 10 | 15.2479 | 1 | 15.2479 | 15.2479 | 15.2479 | 11.8 | 179.9248
9 | 5:00 | 33617 | 0 | 17 | 0.0227 | 10 | 16.2009 | 1 | 16.2009 | 16.2009 | 16.2009 | 11.843 | 191.8668
10 | 5:00 | 33632 | 0 | 15 | 0.0227 | 10 | 14.2949 | 1 | 14.2949 | 14.2949 | 14.2949 | 11.813 | 168.8654
11 | 5:00 | 33645 | 0 | 13 | 0.0227 | 10 | 12.3889 | 1 | 12.3889 | 12.3889 | 12.3889 | 11.887 | 147.2668
12 | 5:00 | 33659 | 0 | 14 | 0.0227 | 10 | 13.3419 | 1 | 13.3419 | 13.3419 | 13.3419 | 11.878 | 158.4749
13 | 5:00 | 33664 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.88 | 56.6077
14 | 5:00 | 33669 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.883 | 56.622
15 | 5:00 | 33677 | 0 | 8 | 0.0227 | 10 | 7.6239 | 1 | 7.6239 | 7.6239 | 7.6239 | 11.88 | 90.5723
16 | 5:00 | 33683 | 0 | 6 | 0.0227 | 10 | 5.7179 | 1 | 5.7179 | 5.7179 | 5.7179 | 11.884 | 67.9521
17 | 5:00 | 33690 | 0 | 7 | 0.0227 | 10 | 6.6709 | 1 | 6.6709 | 6.6709 | 6.6709 | 11.89 | 79.3175
18 | 5:00 | 33695 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.941 | 56.8984
19 | 5:00 | 33700 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.97 | 57.0365
20 | 5:00 | 33705 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 12.003 | 57.1938
21 | 5:00 | 33710 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 12.036 | 57.351
22 | 5:00 | 33714 | 0 | 4 | 0.0227 | 10 | 3.812 | 1 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 12.043 | 45.9075
23 | 5:00 | 33726 | 0 | 12 | 0.026 | 10 | 11.4736 | 1 | 11.4736 | 11.4736 | 11.4736 | 12.043 | 138.1766
24 | 5:00 | 33741 | 0 | 15 | 0.026 | 10 | 14.342 | 1 | 14.342 | 14.342 | 14.342 | 12.059 | 172.9502
25 | 5:00 | 33753 | 0 | 12 | 0.026 | 10 | 11.4736 | 1 | 11.4736 | 11.4736 | 11.4736 | 12.086 | 138.6699
26 | 5:00 | 33767 | 0 | 14 | 0.026 | 10 | 13.3859 | 1 | 13.3859 | 13.3859 | 13.3859 | 11.978 | 160.3359
27 | 5:00 | 33772 | 0 | 5 | 0.0227 | 10 | 4.765 | 1 | 4.765 | 4.765 | 4.765 | 11.864 | 56.5315
28 | 5:00 | 33777 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.757 | 56.2063
29 | 5:00 | 33794 | 0 | 17 | 0.026 | 10 | 16.2543 | 1 | 16.2543 | 16.2543 | 16.2543 | 11.794 | 191.7028
30 | 5:00 | 33809 | 0 | 15 | 0.026 | 10 | 14.342 | 1 | 14.342 | 14.342 | 14.342 | 11.79 | 169.0922
31
TOTALES | [9 empty] | 285.2273 | 285.2273 |  | 3389.24