## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/05/2019 | al | 31/05/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 30/04/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
33809 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 33814 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.817 | 56.4931
2 | 5:00 | 33826 | 0 | 12 | 0.026 | 10 | 11.4736 | 1 | 11.4736 | 11.4736 | 11.4736 | 11.782 | 135.182
3 | 5:00 | 33837 | 0 | 11 | 0.026 | 10 | 10.5175 | 1 | 10.5175 | 10.5175 | 10.5175 | 11.732 | 123.3909
4 | 5:00 | 33842 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.717 | 56.0151
5 | 5:00 | 33848 | 0 | 6 | 0.026 | 10 | 5.7368 | 1 | 5.7368 | 5.7368 | 5.7368 | 11.709 | 67.1722
6 | 5:00 | 33864 | 0 | 16 | 0.026 | 10 | 15.2981 | 1 | 15.2981 | 15.2981 | 15.2981 | 11.705 | 179.0647
7 | 5:00 | 33877 | 0 | 13 | 0.026 | 10 | 12.4297 | 1 | 12.4297 | 12.4297 | 12.4297 | 11.706 | 145.5025
8 | 5:00 | 33888 | 0 | 11 | 0.026 | 10 | 10.5175 | 1 | 10.5175 | 10.5175 | 10.5175 | 11.7 | 123.0544
9 | 5:00 | 33901 | 0 | 13 | 0.026 | 10 | 12.4297 | 1 | 12.4297 | 12.4297 | 12.4297 | 11.696 | 145.3782
10 | 5:00 | 33913 | 0 | 12 | 0.026 | 10 | 11.4736 | 1 | 11.4736 | 11.4736 | 11.4736 | 11.706 | 134.31
11 | 5:00 | 33918 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.709 | 55.9768
12 | 5:00 | 33924 | 0 | 6 | 0.026 | 10 | 5.7368 | 1 | 5.7368 | 5.7368 | 5.7368 | 11.712 | 67.1894
13 | 5:00 | 33937 | 0 | 13 | 0.026 | 10 | 12.4297 | 1 | 12.4297 | 12.4297 | 12.4297 | 11.763 | 146.211
14 | 5:00 | 33949 | 0 | 12 | 0.026 | 10 | 11.4736 | 1 | 11.4736 | 11.4736 | 11.4736 | 11.77 | 135.0443
15 | 5:00 | 33962 | 0 | 13 | 0.026 | 10 | 12.4297 | 1 | 12.4297 | 12.4297 | 12.4297 | 11.7 | 145.4279
16 | 5:00 | 33974 | 0 | 12 | 0.026 | 10 | 11.4736 | 1 | 11.4736 | 11.4736 | 11.4736 | 11.646 | 133.6216
17 | 5:00 | 33982 | 0 | 8 | 0.026 | 10 | 7.6491 | 1 | 7.6491 | 7.6491 | 7.6491 | 11.637 | 89.0122
18 | 5:00 | 33987 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.63 | 55.5992
19 | 5:00 | 33993 | 0 | 6 | 0.026 | 10 | 5.7368 | 1 | 5.7368 | 5.7368 | 5.7368 | 11.642 | 66.7878
20 | 5:00 | 34007 | 0 | 14 | 0.026 | 10 | 13.3859 | 1 | 13.3859 | 13.3859 | 13.3859 | 11.656 | 156.0257
21 | 5:00 | 34018 | 0 | 11 | 0.026 | 10 | 10.5175 | 1 | 10.5175 | 10.5175 | 10.5175 | 11.685 | 122.8966
22 | 5:00 | 34030 | 0 | 12 | 0.026 | 10 | 11.4736 | 1 | 11.4736 | 11.4736 | 11.4736 | 11.675 | 133.9543
23 | 5:00 | 34040 | 0 | 10 | 0.026 | 10 | 9.5613 | 1 | 9.5613 | 9.5613 | 9.5613 | 11.76 | 112.4413
24 | 5:00 | 34048 | 0 | 8 | 0.026 | 10 | 7.6491 | 1 | 7.6491 | 7.6491 | 7.6491 | 11.683 | 89.3641
25 | 5:00 | 34053 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.592 | 55.4175
26 | 5:00 | 34058 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.557 | 55.2502
27 | 5:00 | 34069 | 0 | 11 | 0.026 | 10 | 10.5175 | 1 | 10.5175 | 10.5175 | 10.5175 | 11.46 | 120.5302
28 | 5:00 | 34081 | 0 | 12 | 0.026 | 10 | 11.4736 | 1 | 11.4736 | 11.4736 | 11.4736 | 11.439 | 131.2465
29 | 5:00 | 34091 | 0 | 10 | 0.026 | 10 | 9.5613 | 1 | 9.5613 | 9.5613 | 9.5613 | 11.562 | 110.5482
30 | 5:00 | 34101 | 0 | 10 | 0.026 | 10 | 9.5613 | 1 | 9.5613 | 9.5613 | 9.5613 | 11.589 | 110.8063
31 | 5:00 | 34111 | 0 | 10 | 0.026 | 10 | 9.5613 | 1 | 9.5613 | 9.5613 | 9.5613 | 11.621 | 111.1123
TOTALES | [9 empty] | 288.7523 | 288.7523 |  | 3370.0262