## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/07/2019 | al | 31/07/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 30/06/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
34299 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 34303 | 0 | 4 | 0.026 | 10 | 3.8245 | 1 | 3.8245 | 3.8245 | 3.8245 | 11.695 | 44.7279
2 | 5:00 | 34308 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.693 | 55.9003
3 | 5:00 | 34312 | 0 | 4 | 0.026 | 10 | 3.8245 | 1 | 3.8245 | 3.8245 | 3.8245 | 11.672 | 44.64
4 | 5:00 | 34317 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.631 | 55.6039
5 | 5:00 | 34322 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.642 | 55.6565
6 | 5:00 | 34326 | 0 | 4 | 0.026 | 10 | 3.8245 | 1 | 3.8245 | 3.8245 | 3.8245 | 11.668 | 44.6247
7 | 5:00 | 34331 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.646 | 55.6757
8 | 5:00 | 34335 | 0 | 4 | 0.026 | 10 | 3.8245 | 1 | 3.8245 | 3.8245 | 3.8245 | 11.623 | 44.4526
9 | 5:00 | 34341 | 0 | 6 | 0.026 | 10 | 5.7368 | 1 | 5.7368 | 5.7368 | 5.7368 | 11.594 | 66.5125
10 | 5:00 | 34346 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.619 | 55.5466
11 | 5:00 | 34350 | 0 | 4 | 0.026 | 10 | 3.8245 | 1 | 3.8245 | 3.8245 | 3.8245 | 11.643 | 44.529
12 | 5:00 | 34356 | 0 | 6 | 0.026 | 10 | 5.7368 | 1 | 5.7368 | 5.7368 | 5.7368 | 11.632 | 66.7305
13 | 5:00 | 34360 | 0 | 4 | 0.026 | 10 | 3.8245 | 1 | 3.8245 | 3.8245 | 3.8245 | 11.623 | 44.4526
14 | 5:00 | 34365 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.624 | 55.5705
15 | 5:00 | 34370 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.632 | 55.6087
16 | 5:00 | 34375 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.637 | 55.6326
17 | 5:00 | 34381 | 0 | 6 | 0.026 | 10 | 5.7368 | 1 | 5.7368 | 5.7368 | 5.7368 | 11.607 | 66.587
18 | 5:00 | 34385 | 0 | 4 | 0.026 | 10 | 3.8245 | 1 | 3.8245 | 3.8245 | 3.8245 | 11.546 | 44.1581
19 | 5:00 | 34391 | 0 | 6 | 0.026 | 10 | 5.7368 | 1 | 5.7368 | 5.7368 | 5.7368 | 11.554 | 66.283
20 | 5:00 | 34395 | 0 | 4 | 0.0227 | 10 | 3.812 | 1 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 11.573 | 44.1159
21 | 5:00 | 34400 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.578 | 55.3506
22 | 5:00 | 34405 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.576 | 55.341
23 | 5:00 | 34410 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.582 | 55.3697
24 | 5:00 | 34415 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.582 | 55.3697
25 | 5:00 | 34419 | 0 | 4 | 0.026 | 10 | 3.8245 | 1 | 3.8245 | 3.8245 | 3.8245 | 11.582 | 44.2958
26 | 5:00 | 34424 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.579 | 55.3553
27 | 5:00 | 34429 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.569 | 55.3075
28 | 5:00 | 34433 | 0 | 4 | 0.026 | 10 | 3.8245 | 1 | 3.8245 | 3.8245 | 3.8245 | 11.564 | 44.2269
29 | 5:00 | 34438 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.572 | 55.3219
30 | 5:00 | 34442 | 0 | 4 | 0.026 | 10 | 3.8245 | 1 | 3.8245 | 3.8245 | 3.8245 | 11.581 | 44.2919
31 | 5:00 | 34447 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.584 | 55.3792
TOTALES | [9 empty] | 141.4952 | 141.4952 |  | 1642.618