## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/09/2019 | al | 30/09/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 31/08/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
34448 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 34448 | 0 | 0 | 0.026 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.807 | 0
2 | 5:00 | 34448 | 0 | 0 | 0.026 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.684 | 0
3 | 5:00 | 34457 | 0 | 9 | 0.026 | 10 | 8.6052 | 1 | 8.6052 | 8.6052 | 8.6052 | 11.691 | 100.6034
4 | 5:00 | 34464 | 0 | 7 | 0.026 | 10 | 6.6929 | 1 | 6.6929 | 6.6929 | 6.6929 | 11.698 | 78.2939
5 | 5:00 | 34470 | 0 | 6 | 0.026 | 10 | 5.7368 | 1 | 5.7368 | 5.7368 | 5.7368 | 11.694 | 67.0861
6 | 5:00 | 34478 | 0 | 8 | 0.026 | 10 | 7.6491 | 1 | 7.6491 | 7.6491 | 7.6491 | 11.663 | 89.2111
7 | 5:00 | 34485 | 0 | 7 | 0.026 | 10 | 6.6929 | 1 | 6.6929 | 6.6929 | 6.6929 | 11.685 | 78.2069
8 | 5:00 | 34491 | 0 | 6 | 0.026 | 10 | 5.7368 | 1 | 5.7368 | 5.7368 | 5.7368 | 11.701 | 67.1263
9 | 5:00 | 34498 | 0 | 7 | 0.026 | 10 | 6.6929 | 1 | 6.6929 | 6.6929 | 6.6929 | 11.705 | 78.3408
10 | 5:00 | 34507 | 0 | 9 | 0.026 | 10 | 8.6052 | 1 | 8.6052 | 8.6052 | 8.6052 | 11.697 | 100.655
11 | 5:00 | 34513 | 0 | 6 | 0.026 | 10 | 5.7368 | 1 | 5.7368 | 5.7368 | 5.7368 | 11.668 | 66.937
12 | 5:00 | 34518 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.636 | 55.6278
13 | 5:00 | 34524 | 0 | 6 | 0.026 | 10 | 5.7368 | 1 | 5.7368 | 5.7368 | 5.7368 | 11.623 | 66.6788
14 | 5:00 | 34528 | 0 | 4 | 0.026 | 10 | 3.8245 | 1 | 3.8245 | 3.8245 | 3.8245 | 11.592 | 44.334
15 | 5:00 | 34533 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.599 | 55.451
16 | 5:00 | 34541 | 0 | 8 | 0.026 | 10 | 7.6491 | 1 | 7.6491 | 7.6491 | 7.6491 | 11.518 | 88.102
17 | 5:00 | 34547 | 0 | 6 | 0.026 | 10 | 5.7368 | 1 | 5.7368 | 5.7368 | 5.7368 | 11.511 | 66.0363
18 | 5:00 | 34556 | 0 | 9 | 0.026 | 10 | 8.6052 | 1 | 8.6052 | 8.6052 | 8.6052 | 11.571 | 99.5708
19 | 5:00 | 34564 | 0 | 8 | 0.026 | 10 | 7.6491 | 1 | 7.6491 | 7.6491 | 7.6491 | 11.614 | 88.8363
20 | 5:00 | 34570 | 0 | 6 | 0.026 | 10 | 5.7368 | 1 | 5.7368 | 5.7368 | 5.7368 | 11.614 | 66.6272
21 | 5:00 | 34574 | 0 | 4 | 0.026 | 10 | 3.8245 | 1 | 3.8245 | 3.8245 | 3.8245 | 11.614 | 44.4181
22 | 5:00 | 34579 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.592 | 55.4175
23 | 5:00 | 34589 | 0 | 10 | 0.026 | 10 | 9.5613 | 1 | 9.5613 | 9.5613 | 9.5613 | 11.585 | 110.7681
24 | 5:00 | 34596 | 0 | 7 | 0.026 | 10 | 6.6929 | 1 | 6.6929 | 6.6929 | 6.6929 | 11.493 | 76.9219
25 | 5:00 | 34604 | 0 | 8 | 0.026 | 10 | 7.6491 | 1 | 7.6491 | 7.6491 | 7.6491 | 11.489 | 87.8801
26 | 5:00 | 34612 | 0 | 8 | 0.026 | 10 | 7.6491 | 1 | 7.6491 | 7.6491 | 7.6491 | 11.49 | 87.8878
27 | 5:00 | 34618 | 0 | 6 | 0.026 | 10 | 5.7368 | 1 | 5.7368 | 5.7368 | 5.7368 | 11.489 | 65.9101
28 | 5:00 | 34623 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.517 | 55.0589
29 | 5:00 | 34628 | 0 | 5 | 0.026 | 10 | 4.7807 | 1 | 4.7807 | 4.7807 | 4.7807 | 11.609 | 55.4988
30 | 5:00 | 34637 | 0 | 9 | 0.026 | 10 | 8.6052 | 1 | 8.6052 | 8.6052 | 8.6052 | 11.624 | 100.0269
31
TOTALES | [9 empty] | 180.7092 | 180.7092 |  | 2097.513