## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/10/2018 | al | 31/10/2018
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 30/09/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
382746 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.723 | 0
2 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.775 | 0
3 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.819 | 0
4 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.857 | 0
5 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.871 | 0
6 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.866 | 0
7 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.864 | 0
8 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.836 | 0
9 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 0
10 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.793 | 0
11 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.788 | 0
12 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.785 | 0
13 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.785 | 0
14 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.786 | 0
15 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.771 | 0
16 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.711 | 0
17 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.658 | 0
18 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.639 | 0
19 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.629 | 0
20 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0
21 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.632 | 0
22 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.634 | 0
23 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.683 | 0
24 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.753 | 0
25 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.758 | 0
26 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.773 | 0
27 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.781 | 0
28 | 5:00 | 382746 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.763 | 0
29 | 5:00 | 382882 | 0 | 136 | 0.0247 | 10 | 129.8658 | 1 | 129.8658 | 129.8658 | 129.8658 | 11.762 | 1527.4818
30 | 5:00 | 383053 | 0 | 171 | 0.0247 | 10 | 163.2872 | 1 | 163.2872 | 163.2872 | 163.2872 | 11.809 | 1928.2583
31 | 5:00 | 383191 | 0 | 138 | 0.0247 | 10 | 131.7756 | 1 | 131.7756 | 131.7756 | 131.7756 | 11.813 | 1556.6654
TOTALES | [9 empty] | 424.9286 | 424.9286 |  | 5012.4055