## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/11/2018 | al | 30/11/2018
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 31/10/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
383191 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 383325 | 0 | 134 | 0.0247 | 10 | 127.956 | 1 | 127.956 | 127.956 | 127.956 | 11.811 | 1511.2887
2 | 5:00 | 383466 | 0 | 141 | 0.0247 | 10 | 134.6403 | 1 | 134.6403 | 134.6403 | 134.6403 | 11.789 | 1587.2745
3 | 5:00 | 383466 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.771 | 0
4 | 5:00 | 383473 | 0 | 7 | 0.0247 | 10 | 6.6843 | 1 | 6.6843 | 6.6843 | 6.6843 | 11.776 | 78.714
5 | 5:00 | 383603 | 0 | 130 | 0.0247 | 10 | 124.1365 | 1 | 124.1365 | 124.1365 | 124.1365 | 11.764 | 1460.3412
6 | 5:00 | 383718 | 0 | 115 | 0.0247 | 10 | 109.813 | 1 | 109.813 | 109.813 | 109.813 | 11.79 | 1294.6954
7 | 5:00 | 383832 | 0 | 114 | 0.0247 | 10 | 108.8581 | 1 | 108.8581 | 108.8581 | 108.8581 | 11.832 | 1288.0092
8 | 5:00 | 383934 | 0 | 102 | 0.0247 | 10 | 97.3994 | 1 | 97.3994 | 97.3994 | 97.3994 | 11.789 | 1148.2412
9 | 5:00 | 384037 | 0 | 103 | 0.0247 | 10 | 98.3543 | 1 | 98.3543 | 98.3543 | 98.3543 | 11.752 | 1155.8593
10 | 5:00 | 384037 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.753 | 0
11 | 5:00 | 384043 | 0 | 6 | 0.0247 | 10 | 5.7294 | 1 | 5.7294 | 5.7294 | 5.7294 | 11.755 | 67.3488
12 | 5:00 | 384138 | 0 | 95 | 0.0247 | 10 | 90.7151 | 1 | 90.7151 | 90.7151 | 90.7151 | 11.766 | 1067.3538
13 | 5:00 | 384226 | 0 | 88 | 0.0247 | 10 | 84.0308 | 1 | 84.0308 | 84.0308 | 84.0308 | 11.827 | 993.8326
14 | 5:00 | 384299 | 0 | 73 | 0.0247 | 10 | 69.7074 | 1 | 69.7074 | 69.7074 | 69.7074 | 11.81 | 823.2443
15 | 5:00 | 384381 | 0 | 82 | 0.025 | 10 | 78.3249 | 1 | 78.3249 | 78.3249 | 78.3249 | 11.751 | 920.3956
16 | 5:00 | 384462 | 0 | 81 | 0.0247 | 10 | 77.3466 | 1 | 77.3466 | 77.3466 | 77.3466 | 11.73 | 907.2751
17 | 5:00 | 384463 | 0 | 1 | 0.0247 | 10 | 0.9549 | 1 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9549 | 11.73 | 11.2009
18 | 5:00 | 384472 | 0 | 9 | 0.0247 | 10 | 8.5941 | 1 | 8.5941 | 8.5941 | 8.5941 | 11.728 | 100.7912
19 | 5:00 | 384614 | 0 | 142 | 0.0247 | 10 | 135.5952 | 1 | 135.5952 | 135.5952 | 135.5952 | 11.728 | 1590.2605
20 | 5:00 | 384744 | 0 | 130 | 0.0247 | 10 | 124.1365 | 1 | 124.1365 | 124.1365 | 124.1365 | 11.723 | 1455.2516
21 | 5:00 | 384872 | 0 | 128 | 0.0247 | 10 | 122.2267 | 1 | 122.2267 | 122.2267 | 122.2267 | 11.756 | 1436.8966
22 | 5:00 | 384989 | 0 | 117 | 0.0247 | 10 | 111.7228 | 1 | 111.7228 | 111.7228 | 111.7228 | 11.82 | 1320.5636
23 | 5:00 | 385139 | 0 | 150 | 0.0247 | 10 | 143.2344 | 1 | 143.2344 | 143.2344 | 143.2344 | 11.835 | 1695.1787
24 | 5:00 | 385139 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.858 | 0
25 | 5:00 | 385149 | 0 | 10 | 0.0247 | 10 | 9.549 | 1 | 9.549 | 9.549 | 9.549 | 11.924 | 113.8618
26 | 5:00 | 385377 | 0 | 228 | 0.0247 | 10 | 217.7162 | 1 | 217.7162 | 217.7162 | 217.7162 | 11.928 | 2596.9193
27 | 5:00 | 385520 | 0 | 143 | 0.0247 | 10 | 136.5501 | 1 | 136.5501 | 136.5501 | 136.5501 | 11.946 | 1631.2274
28 | 5:00 | 385667 | 0 | 147 | 0.0247 | 10 | 140.3697 | 1 | 140.3697 | 140.3697 | 140.3697 | 11.957 | 1678.4002
29 | 5:00 | 385862 | 0 | 195 | 0.0247 | 10 | 186.2047 | 1 | 186.2047 | 186.2047 | 186.2047 | 11.976 | 2229.9872
30 | 5:00 | 386070 | 0 | 208 | 0.0247 | 10 | 198.6183 | 1 | 198.6183 | 198.6183 | 198.6183 | 11.969 | 2377.2627
31
TOTALES | [9 empty] | 2749.1683 | 2749.1683 |  | 32541.6754