## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/12/2018 | al | 31/12/2018
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 30/11/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
386070 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 386071 | 0 | 1 | 0.0247 | 10 | 0.9549 | 1 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9549 | 11.956 | 11.4167
2 | 5:00 | 386084 | 0 | 13 | 0.0247 | 10 | 12.4136 | 1 | 12.4136 | 12.4136 | 12.4136 | 11.867 | 147.3127
3 | 5:00 | 386367 | 0 | 283 | 0.0247 | 10 | 270.2355 | 1 | 270.2355 | 270.2355 | 270.2355 | 11.874 | 3208.7764
4 | 5:00 | 386566 | 0 | 199 | 0.0247 | 10 | 190.0243 | 1 | 190.0243 | 190.0243 | 190.0243 | 11.956 | 2271.93
5 | 5:00 | 386706 | 0 | 140 | 0.0247 | 10 | 133.6854 | 1 | 133.6854 | 133.6854 | 133.6854 | 11.967 | 1599.8133
6 | 5:00 | 386824 | 0 | 118 | 0.0247 | 10 | 112.6777 | 1 | 112.6777 | 112.6777 | 112.6777 | 11.996 | 1351.6817
7 | 5:00 | 386954 | 0 | 130 | 0.0247 | 10 | 124.1365 | 1 | 124.1365 | 124.1365 | 124.1365 | 12.019 | 1491.996
8 | 5:00 | 386955 | 0 | 1 | 0.0247 | 10 | 0.9549 | 1 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9549 | 12.024 | 11.4817
9 | 5:00 | 386964 | 0 | 9 | 0.0247 | 10 | 8.5941 | 1 | 8.5941 | 8.5941 | 8.5941 | 11.994 | 103.0772
10 | 5:00 | 387188 | 0 | 224 | 0.0247 | 10 | 213.8967 | 1 | 213.8967 | 213.8967 | 213.8967 | 11.958 | 2557.7762
11 | 5:00 | 387412 | 0 | 224 | 0.0247 | 10 | 213.8967 | 1 | 213.8967 | 213.8967 | 213.8967 | 11.958 | 2557.7762
12 | 5:00 | 387647 | 0 | 235 | 0.0247 | 10 | 224.4005 | 1 | 224.4005 | 224.4005 | 224.4005 | 11.962 | 2684.2789
13 | 5:00 | 387881 | 0 | 234 | 0.0247 | 10 | 223.4456 | 1 | 223.4456 | 223.4456 | 223.4456 | 11.961 | 2672.6329
14 | 5:00 | 388119 | 0 | 238 | 0.0247 | 10 | 227.2652 | 1 | 227.2652 | 227.2652 | 227.2652 | 11.959 | 2717.8644
15 | 5:00 | 388119 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.965 | 0
16 | 5:00 | 388135 | 0 | 16 | 0.0247 | 10 | 15.2783 | 1 | 15.2783 | 15.2783 | 15.2783 | 11.954 | 182.6372
17 | 5:00 | 388464 | 0 | 329 | 0.0247 | 10 | 314.1607 | 1 | 314.1607 | 314.1607 | 314.1607 | 11.887 | 3734.4283
18 | 5:00 | 388721 | 0 | 257 | 0.0247 | 10 | 245.4082 | 1 | 245.4082 | 245.4082 | 245.4082 | 11.888 | 2917.4128
19 | 5:00 | 388955 | 0 | 234 | 0.0247 | 10 | 223.4456 | 1 | 223.4456 | 223.4456 | 223.4456 | 11.925 | 2664.5889
20 | 5:00 | 389186 | 0 | 231 | 0.0247 | 10 | 220.5809 | 1 | 220.5809 | 220.5809 | 220.5809 | 11.876 | 2619.619
21 | 5:00 | 389414 | 0 | 228 | 0.0247 | 10 | 217.7162 | 1 | 217.7162 | 217.7162 | 217.7162 | 11.754 | 2559.0366
22 | 5:00 | 389414 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.721 | 0
23 | 5:00 | 389430 | 0 | 16 | 0.0247 | 10 | 15.2783 | 1 | 15.2783 | 15.2783 | 15.2783 | 11.737 | 179.3218
24 | 5:00 | 389690 | 0 | 260 | 0.0247 | 10 | 248.2729 | 1 | 248.2729 | 248.2729 | 248.2729 | 11.781 | 2924.903
25 | 5:00 | 389969 | 0 | 279 | 0.0247 | 10 | 266.4159 | 1 | 266.4159 | 266.4159 | 266.4159 | 11.797 | 3142.9086
26 | 5:00 | 390202 | 0 | 233 | 0.0247 | 10 | 222.4907 | 1 | 222.4907 | 222.4907 | 222.4907 | 11.805 | 2626.5029
27 | 5:00 | 390449 | 0 | 247 | 0.0247 | 10 | 235.8593 | 1 | 235.8593 | 235.8593 | 235.8593 | 11.846 | 2793.9887
28 | 5:00 | 390713 | 0 | 264 | 0.0247 | 10 | 252.0925 | 1 | 252.0925 | 252.0925 | 252.0925 | 11.928 | 3006.9591
29 | 5:00 | 390713 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.938 | 0
30 | 5:00 | 390729 | 0 | 16 | 0.0247 | 10 | 15.2783 | 1 | 15.2783 | 15.2783 | 15.2783 | 11.947 | 182.5302
31 | 5:00 | 391045 | 0 | 316 | 0.0247 | 10 | 301.7471 | 1 | 301.7471 | 301.7471 | 301.7471 | 11.965 | 3610.4036
TOTALES | [9 empty] | 4750.6065 | 4750.6065 |  | 56533.0552