## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/01/2019 | al | 31/01/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 31/12/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
391045 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 391346 | 0 | 301 | 0.0247 | 10 | 287.4236 | 1 | 287.4236 | 287.4236 | 287.4236 | 11.97 | 3440.4608
2 | 5:00 | 391636 | 0 | 290 | 0.0247 | 10 | 276.9198 | 1 | 276.9198 | 276.9198 | 276.9198 | 11.974 | 3315.8374
3 | 5:00 | 391922 | 0 | 286 | 0.0247 | 10 | 273.1002 | 1 | 273.1002 | 273.1002 | 273.1002 | 11.985 | 3273.1058
4 | 5:00 | 392194 | 0 | 272 | 0.0247 | 10 | 259.7316 | 1 | 259.7316 | 259.7316 | 259.7316 | 11.997 | 3116.0006
5 | 5:00 | 392194 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.998 | 0
6 | 5:00 | 392210 | 0 | 16 | 0.0247 | 10 | 15.2783 | 1 | 15.2783 | 15.2783 | 15.2783 | 11.992 | 183.2178
7 | 5:00 | 392540 | 0 | 330 | 0.0247 | 10 | 315.1156 | 1 | 315.1156 | 315.1156 | 315.1156 | 11.994 | 3779.4966
8 | 5:00 | 392838 | 0 | 298 | 0.0247 | 10 | 284.5589 | 1 | 284.5589 | 284.5589 | 284.5589 | 11.989 | 3411.5771
9 | 5:00 | 393107 | 0 | 269 | 0.0247 | 10 | 256.867 | 1 | 256.867 | 256.867 | 256.867 | 11.961 | 3072.3857
10 | 5:00 | 393404 | 0 | 297 | 0.0247 | 10 | 283.604 | 1 | 283.604 | 283.604 | 283.604 | 11.927 | 3382.5454
11 | 5:00 | 393694 | 0 | 290 | 0.0247 | 10 | 276.9198 | 1 | 276.9198 | 276.9198 | 276.9198 | 11.88 | 3289.8069
12 | 5:00 | 393695 | 0 | 1 | 0.0247 | 10 | 0.9549 | 1 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9549 | 11.922 | 11.3843
13 | 5:00 | 393712 | 0 | 17 | 0.0247 | 10 | 16.2332 | 1 | 16.2332 | 16.2332 | 16.2332 | 11.973 | 194.3604
14 | 5:00 | 394068 | 0 | 356 | 0.0247 | 10 | 339.9429 | 1 | 339.9429 | 339.9429 | 339.9429 | 11.835 | 4023.2242
15 | 5:00 | 394372 | 0 | 304 | 0.0247 | 10 | 290.2883 | 1 | 290.2883 | 290.2883 | 290.2883 | 11.804 | 3426.5633
16 | 5:00 | 394642 | 0 | 270 | 0.0247 | 10 | 257.8219 | 1 | 257.8219 | 257.8219 | 257.8219 | 11.806 | 3043.8449
17 | 5:00 | 394895 | 0 | 253 | 0.0247 | 10 | 241.5886 | 1 | 241.5886 | 241.5886 | 241.5886 | 11.816 | 2854.6112
18 | 5:00 | 395160 | 0 | 265 | 0.0247 | 10 | 253.0474 | 1 | 253.0474 | 253.0474 | 253.0474 | 11.845 | 2997.3462
19 | 5:00 | 395180 | 0 | 20 | 0.0247 | 10 | 19.0979 | 1 | 19.0979 | 19.0979 | 19.0979 | 11.923 | 227.7044
20 | 5:00 | 395199 | 0 | 19 | 0.0247 | 10 | 18.143 | 1 | 18.143 | 18.143 | 18.143 | 11.958 | 216.9542
21 | 5:00 | 395584 | 0 | 385 | 0.0247 | 10 | 367.6349 | 1 | 367.6349 | 367.6349 | 367.6349 | 11.949 | 4392.8691
22 | 5:00 | 395893 | 0 | 309 | 0.0247 | 10 | 295.0628 | 1 | 295.0628 | 295.0628 | 295.0628 | 11.887 | 3507.4114
23 | 5:00 | 396258 | 0 | 365 | 0.0247 | 10 | 348.537 | 0.99994 | 348.5143 | 348.5143 | 348.5143 | 11.813 | 4117
24 | 5:00 | 396609 | 0 | 351 | 0.0247 | 10 | 335.1684 | 0.99991 | 335.1388 | 335.1388 | 335.1388 | 11.816 | 3960
25 | 5:00 | 396900 | 0 | 291 | 0.0247 | 10 | 277.8747 | 1.0001 | 277.9087 | 277.9087 | 277.9087 | 11.878 | 3301
26 | 5:00 | 396900 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0
27 | 5:00 | 396939 | 0 | 39 | 0.0247 | 10 | 37.2409 | 1.0005 | 37.2613 | 37.2613 | 37.2613 | 11.728 | 437
28 | 5:00 | 397326 | 0 | 387 | 0.0247 | 10 | 369.5447 | 1 | 369.5559 | 369.5559 | 369.5559 | 11.687 | 4319
29 | 5:00 | 397635 | 0 | 309 | 0.0247 | 10 | 295.0628 | 1 | 295.064 | 295.064 | 295.064 | 11.872 | 3503
30 | 5:00 | 397937 | 0 | 302 | 0.0247 | 10 | 288.3785 | 0.99991 | 288.3518 | 288.3518 | 288.3518 | 11.916 | 3436
31 | 5:00 | 398214 | 0 | 277 | 0.0247 | 10 | 264.5061 | 0.99988 | 264.4753 | 264.4753 | 264.4753 | 11.865 | 3138
TOTALES | [9 empty] | 6845.6049 | 6845.6049 |  | 81371.7077