## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/02/2019 | al | 28/02/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 31/01/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
398214 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 398503 | 0 | 289 | 0.0247 | 10 | 275.9649 | 1 | 275.9649 | 275.9649 | 275.9649 | 11.861 | 3273.2194
2 | 5:00 | 398503 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.879 | 0
3 | 5:00 | 398541 | 0 | 38 | 0.0247 | 10 | 36.286 | 1 | 36.286 | 36.286 | 36.286 | 11.91 | 432.1667
4 | 5:00 | 398910 | 0 | 369 | 0.0247 | 10 | 352.3565 | 1 | 352.3565 | 352.3565 | 352.3565 | 11.87 | 4182.4721
5 | 5:00 | 399210 | 0 | 300 | 0.0247 | 10 | 286.4687 | 1 | 286.4687 | 286.4687 | 286.4687 | 11.942 | 3421.0096
6 | 5:00 | 399459 | 0 | 249 | 0.0247 | 10 | 237.769 | 1 | 237.769 | 237.769 | 237.769 | 11.947 | 2840.6268
7 | 5:00 | 399696 | 0 | 237 | 0.0247 | 10 | 226.3103 | 1 | 226.3103 | 226.3103 | 226.3103 | 11.932 | 2700.3345
8 | 5:00 | 399921 | 0 | 225 | 0.0247 | 10 | 214.8515 | 1 | 214.8515 | 214.8515 | 214.8515 | 11.757 | 2526.0097
9 | 5:00 | 399921 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | 0
10 | 5:00 | 399959 | 0 | 38 | 0.0247 | 10 | 36.286 | 1 | 36.286 | 36.286 | 36.286 | 11.825 | 429.0824
11 | 5:00 | 400215 | 0 | 256 | 0.0247 | 10 | 244.4533 | 1 | 244.4533 | 244.4533 | 244.4533 | 11.817 | 2888.7048
12 | 5:00 | 400456 | 0 | 241 | 0.0247 | 10 | 230.1299 | 1 | 230.1299 | 230.1299 | 230.1299 | 11.807 | 2717.1435
13 | 5:00 | 400688 | 0 | 232 | 0.0247 | 10 | 221.5358 | 1 | 221.5358 | 221.5358 | 221.5358 | 11.795 | 2613.015
14 | 5:00 | 400926 | 0 | 238 | 0.0247 | 10 | 227.2652 | 1 | 227.2652 | 227.2652 | 227.2652 | 11.657 | 2649.2304
15 | 5:00 | 401164 | 0 | 238 | 0.0247 | 10 | 227.2652 | 1 | 227.2652 | 227.2652 | 227.2652 | 11.672 | 2652.6393
16 | 5:00 | 401164 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.681 | 0
17 | 5:00 | 401203 | 0 | 39 | 0.0247 | 10 | 37.2409 | 1 | 37.2409 | 37.2409 | 37.2409 | 11.628 | 433.0376
18 | 5:00 | 401484 | 0 | 281 | 0.0247 | 10 | 268.3257 | 1 | 268.3257 | 268.3257 | 268.3257 | 11.706 | 3141.0208
19 | 5:00 | 401726 | 0 | 242 | 0.0247 | 10 | 231.0848 | 1 | 231.0848 | 231.0848 | 231.0848 | 11.728 | 2710.1623
20 | 5:00 | 401963 | 0 | 237 | 0.0247 | 10 | 226.3103 | 1 | 226.3103 | 226.3103 | 226.3103 | 11.714 | 2650.9988
21 | 5:00 | 402220 | 0 | 257 | 0.0247 | 10 | 245.4082 | 1 | 245.4082 | 245.4082 | 245.4082 | 11.747 | 2882.8103
22 | 5:00 | 402392 | 0 | 172 | 0.0247 | 10 | 164.2421 | 1 | 164.2421 | 164.2421 | 164.2421 | 11.654 | 1914.0771
23 | 5:00 | 402392 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.756 | 0
24 | 5:00 | 402402 | 0 | 10 | 0.0247 | 10 | 9.549 | 1 | 9.549 | 9.549 | 9.549 | 11.735 | 112.057
25 | 5:00 | 402574 | 0 | 172 | 0.0247 | 10 | 164.2421 | 1 | 164.2421 | 164.2421 | 164.2421 | 11.758 | 1931.1583
26 | 5:00 | 402769 | 0 | 195 | 0.0247 | 10 | 186.2047 | 1 | 186.2047 | 186.2047 | 186.2047 | 11.862 | 2208.7599
27 | 5:00 | 402934 | 0 | 165 | 0.0247 | 10 | 157.5578 | 1 | 157.5578 | 157.5578 | 157.5578 | 11.872 | 1870.5262
28 | 5:00 | 403102 | 0 | 168 | 0.0247 | 10 | 160.4225 | 1 | 160.4225 | 160.4225 | 160.4225 | 11.938 | 1915.1237
29
30
31
TOTALES | [9 empty] | 4667.5305 | 4667.5305 |  | 55095.3861