## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/03/2019 | al | 31/03/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 28/02/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
403102 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 403264 | 0 | 162 | 0.0247 | 10 | 154.6931 | 1 | 154.6931 | 154.6931 | 154.6931 | 11.964 | 1850.7484
2 | 5:00 | 403264 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 0
3 | 5:00 | 403288 | 0 | 24 | 0.0247 | 10 | 22.9175 | 1 | 22.9175 | 22.9175 | 22.9175 | 11.889 | 272.4661
4 | 5:00 | 403442 | 0 | 154 | 0.0247 | 10 | 147.0539 | 1 | 147.0539 | 147.0539 | 147.0539 | 11.796 | 1734.6484
5 | 5:00 | 403615 | 0 | 173 | 0.0247 | 10 | 165.197 | 1 | 165.197 | 165.197 | 165.197 | 11.677 | 1929.005
6 | 5:00 | 403797 | 0 | 182 | 0.0247 | 10 | 173.791 | 1 | 173.791 | 173.791 | 173.791 | 11.671 | 2028.3151
7 | 5:00 | 403973 | 0 | 176 | 0.0247 | 10 | 168.0617 | 1 | 168.0617 | 168.0617 | 168.0617 | 11.646 | 1957.246
8 | 5:00 | 404150 | 0 | 177 | 0.0247 | 10 | 169.0166 | 1 | 169.0166 | 169.0166 | 169.0166 | 11.642 | 1967.6907
9 | 5:00 | 404150 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.738 | 0
10 | 5:00 | 404178 | 0 | 28 | 0.0247 | 10 | 26.7371 | 1 | 26.7371 | 26.7371 | 26.7371 | 11.716 | 313.2516
11 | 5:00 | 404340 | 0 | 162 | 0.0247 | 10 | 154.6931 | 1 | 154.6931 | 154.6931 | 154.6931 | 11.657 | 1803.2576
12 | 5:00 | 404505 | 0 | 165 | 0.0247 | 10 | 157.5578 | 1 | 157.5578 | 157.5578 | 157.5578 | 11.63 | 1832.3972
13 | 5:00 | 404677 | 0 | 172 | 0.0247 | 10 | 164.2421 | 1 | 164.2421 | 164.2421 | 164.2421 | 11.664 | 1915.7195
14 | 5:00 | 404867 | 0 | 190 | 0.0247 | 10 | 181.4302 | 1 | 181.4302 | 181.4302 | 181.4302 | 11.658 | 2115.1132
15 | 5:00 | 405038 | 0 | 171 | 0.0247 | 10 | 163.2872 | 1 | 163.2872 | 163.2872 | 163.2872 | 11.747 | 1918.1345
16 | 5:00 | 405039 | 0 | 1 | 0.0247 | 10 | 0.9549 | 1 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9549 | 11.857 | 11.3222
17 | 5:00 | 405066 | 0 | 27 | 0.0247 | 10 | 25.7822 | 1 | 25.7822 | 25.7822 | 25.7822 | 11.816 | 304.6423
18 | 5:00 | 405234 | 0 | 168 | 0.0247 | 10 | 160.4225 | 1 | 160.4225 | 160.4225 | 160.4225 | 11.819 | 1896.0334
19 | 5:00 | 405409 | 0 | 175 | 0.0247 | 10 | 167.1068 | 1 | 167.1068 | 167.1068 | 167.1068 | 11.83 | 1976.873
20 | 5:00 | 405593 | 0 | 184 | 0.0247 | 10 | 175.7008 | 1 | 175.7008 | 175.7008 | 175.7008 | 11.844 | 2081.0005
21 | 5:00 | 405758 | 0 | 165 | 0.0247 | 10 | 157.5578 | 1 | 157.5578 | 157.5578 | 157.5578 | 11.855 | 1867.8477
22 | 5:00 | 405925 | 0 | 167 | 0.0247 | 10 | 159.4676 | 1 | 159.4676 | 159.4676 | 159.4676 | 11.858 | 1890.9667
23 | 5:00 | 405926 | 0 | 1 | 0.0247 | 10 | 0.9549 | 1 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9549 | 11.864 | 11.3289
24 | 5:00 | 405953 | 0 | 27 | 0.0247 | 10 | 25.7822 | 1 | 25.7822 | 25.7822 | 25.7822 | 11.854 | 305.622
25 | 5:00 | 406020 | 0 | 67 | 0.0247 | 10 | 63.978 | 1 | 63.978 | 63.978 | 63.978 | 11.618 | 743.2966
26 | 5:00 | 406123 | 0 | 103 | 0.0247 | 10 | 98.3543 | 1 | 98.3543 | 98.3543 | 98.3543 | 11.567 | 1137.6638
27 | 5:00 | 406237 | 0 | 114 | 0.0247 | 10 | 108.8581 | 1 | 108.8581 | 108.8581 | 108.8581 | 11.57 | 1259.4884
28 | 5:00 | 406357 | 0 | 120 | 0.0247 | 10 | 114.5875 | 1 | 114.5875 | 114.5875 | 114.5875 | 11.647 | 1334.6005
29 | 5:00 | 406483 | 0 | 126 | 0.0247 | 10 | 120.3169 | 1 | 120.3169 | 120.3169 | 120.3169 | 11.754 | 1414.2045
30 | 5:00 | 406483 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.847 | 0
31 | 5:00 | 406509 | 0 | 26 | 0.0247 | 10 | 24.8273 | 1 | 24.8273 | 24.8273 | 24.8273 | 11.949 | 296.6613
TOTALES | [9 empty] | 3253.3299 | 3253.3299 |  | 38169.5454