## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/04/2019 | al | 30/04/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 31/03/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
406509 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 406615 | 0 | 106 | 0.0247 | 10 | 101.219 | 1 | 101.219 | 101.219 | 101.219 | 11.952 | 1209.7689
2 | 5:00 | 406707 | 0 | 92 | 0.0247 | 10 | 87.8504 | 1 | 87.8504 | 87.8504 | 87.8504 | 11.918 | 1047.0012
3 | 5:00 | 406856 | 0 | 149 | 0.0247 | 10 | 142.2795 | 1 | 142.2795 | 142.2795 | 142.2795 | 11.847 | 1685.5849
4 | 5:00 | 407046 | 0 | 190 | 0.0247 | 10 | 181.4302 | 1 | 181.4302 | 181.4302 | 181.4302 | 11.715 | 2125.4547
5 | 5:00 | 407252 | 0 | 206 | 0.0247 | 10 | 196.7085 | 1 | 196.7085 | 196.7085 | 196.7085 | 11.705 | 2302.4733
6 | 5:00 | 407252 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.786 | 0
7 | 5:00 | 407281 | 0 | 29 | 0.0247 | 10 | 27.692 | 1 | 27.692 | 27.692 | 27.692 | 11.789 | 326.4607
8 | 5:00 | 407403 | 0 | 122 | 0.0247 | 10 | 116.4973 | 1 | 116.4973 | 116.4973 | 116.4973 | 11.8 | 1374.668
9 | 5:00 | 407614 | 0 | 211 | 0.0247 | 10 | 201.483 | 1 | 201.483 | 201.483 | 201.483 | 11.843 | 2386.1633
10 | 5:00 | 407754 | 0 | 140 | 0.0247 | 10 | 133.6854 | 1 | 133.6854 | 133.6854 | 133.6854 | 11.813 | 1579.2257
11 | 5:00 | 407855 | 0 | 101 | 0.0247 | 10 | 96.4445 | 1 | 96.4445 | 96.4445 | 96.4445 | 11.887 | 1146.4354
12 | 5:00 | 407959 | 0 | 104 | 0.0247 | 10 | 99.3092 | 1 | 99.3092 | 99.3092 | 99.3092 | 11.878 | 1179.5942
13 | 5:00 | 407959 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0
14 | 5:00 | 407986 | 0 | 27 | 0.0247 | 10 | 25.7822 | 1 | 25.7822 | 25.7822 | 25.7822 | 11.883 | 306.3697
15 | 5:00 | 408217 | 0 | 231 | 0.0247 | 10 | 220.5809 | 1 | 220.5809 | 220.5809 | 220.5809 | 11.88 | 2620.5014
16 | 5:00 | 408323 | 0 | 106 | 0.0247 | 10 | 101.219 | 1 | 101.219 | 101.219 | 101.219 | 11.884 | 1202.886
17 | 5:00 | 408435 | 0 | 112 | 0.0247 | 10 | 106.9483 | 1 | 106.9483 | 106.9483 | 106.9483 | 11.89 | 1271.6156
18 | 5:00 | 408474 | 0 | 39 | 0.0247 | 10 | 37.2409 | 1 | 37.2409 | 37.2409 | 37.2409 | 11.941 | 444.694
19 | 5:00 | 408474 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 0
20 | 5:00 | 408475 | 0 | 1 | 0.0247 | 10 | 0.9549 | 1 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9549 | 12.003 | 11.4616
21 | 5:00 | 408475 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.036 | 0
22 | 5:00 | 408475 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.043 | 0
23 | 5:00 | 408575 | 0 | 100 | 0.0247 | 10 | 95.4896 | 1 | 95.4896 | 95.4896 | 95.4896 | 12.043 | 1149.981
24 | 5:00 | 408680 | 0 | 105 | 0.025 | 10 | 100.294 | 1 | 100.294 | 100.294 | 100.294 | 12.059 | 1209.4459
25 | 5:00 | 408815 | 0 | 135 | 0.025 | 10 | 128.9495 | 1 | 128.9495 | 128.9495 | 128.9495 | 12.086 | 1558.4835
26 | 5:00 | 408903 | 0 | 88 | 0.025 | 10 | 84.056 | 1 | 84.056 | 84.056 | 84.056 | 11.978 | 1006.8223
27 | 5:00 | 408903 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.864 | 0
28 | 5:00 | 408929 | 0 | 26 | 0.025 | 10 | 24.8347 | 1 | 24.8347 | 24.8347 | 24.8347 | 11.757 | 291.9818
29 | 5:00 | 409049 | 0 | 120 | 0.025 | 10 | 114.6218 | 1 | 114.6218 | 114.6218 | 114.6218 | 11.794 | 1351.8491
30 | 5:00 | 409106 | 0 | 57 | 0.025 | 10 | 54.4453 | 1 | 54.4453 | 54.4453 | 54.4453 | 11.79 | 641.9105
31
TOTALES | [9 empty] | 2480.016 | 2480.016 |  | 29430.8328