## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/09/2019 | al | 30/09/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 31/08/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
409573 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.807 | 0
2 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.684 | 0
3 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.691 | 0
4 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.698 | 0
5 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.694 | 0
6 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.663 | 0
7 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 0
8 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.701 | 0
9 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.705 | 0
10 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.697 | 0
11 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.668 | 0
12 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.636 | 0
13 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.623 | 0
14 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.592 | 0
15 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.599 | 0
16 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.518 | 0
17 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.511 | 0
18 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.571 | 0
19 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.614 | 0
20 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.614 | 0
21 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.614 | 0
22 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.592 | 0
23 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.585 | 0
24 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.493 | 0
25 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.489 | 0
26 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 0
27 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.489 | 0
28 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.517 | 0
29 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.609 | 0
30 | 5:00 | 409573 | 0 | 0 | 0.025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.624 | 0
31
TOTALES | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0