## UM03
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/11/2018 | al | 30/11/2018
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM03
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 31/10/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
926846 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 927581 | 0 | 735 | 0.0227 | 10 | 700.4489 | 1 | 700.4489 | 700.4489 | 700.4489 | 11.811 | 8273.0014
2 | 5:00 | 928199 | 0 | 618 | 0.0227 | 10 | 588.9488 | 1 | 588.9488 | 588.9488 | 588.9488 | 11.789 | 6943.1178
3 | 5:00 | 928199 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.771 | 0
4 | 5:00 | 928272 | 0 | 73 | 0.0227 | 10 | 69.5684 | 1 | 69.5684 | 69.5684 | 69.5684 | 11.776 | 819.2374
5 | 5:00 | 928710 | 0 | 438 | 0.0227 | 10 | 417.4103 | 1 | 417.4103 | 417.4103 | 417.4103 | 11.764 | 4910.4152
6 | 5:00 | 929681 | 0 | 971 | 0.0227 | 10 | 925.3549 | 1 | 925.3549 | 925.3549 | 925.3549 | 11.79 | 10909.934
7 | 5:00 | 930178 | 0 | 497 | 0.0227 | 10 | 473.6368 | 1 | 473.6368 | 473.6368 | 473.6368 | 11.832 | 5604.0711
8 | 5:00 | 930761 | 0 | 583 | 0.0227 | 10 | 555.5941 | 1 | 555.5941 | 555.5941 | 555.5941 | 11.789 | 6549.8991
9 | 5:00 | 931442 | 0 | 681 | 0.0227 | 10 | 648.9873 | 1 | 648.9873 | 648.9873 | 648.9873 | 11.752 | 7626.8988
10 | 5:00 | 931442 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.753 | 0
11 | 5:00 | 931442 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.755 | 0
12 | 5:00 | 931635 | 0 | 193 | 0.0227 | 10 | 183.9274 | 1 | 183.9274 | 183.9274 | 183.9274 | 11.766 | 2164.0896
13 | 5:00 | 931876 | 0 | 241 | 0.0227 | 10 | 229.671 | 1 | 229.671 | 229.671 | 229.671 | 11.827 | 2716.3187
14 | 5:00 | 932109 | 0 | 233 | 0.0227 | 10 | 222.0471 | 1 | 222.0471 | 222.0471 | 222.0471 | 11.81 | 2622.3757
15 | 5:00 | 932934 | 0 | 825 | 0.0227 | 10 | 786.2181 | 1 | 786.2181 | 786.2181 | 786.2181 | 11.751 | 9238.8489
16 | 5:00 | 933147 | 0 | 213 | 0.0227 | 10 | 202.9872 | 1 | 202.9872 | 202.9872 | 202.9872 | 11.73 | 2381.0401
17 | 5:00 | 933147 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0
18 | 5:00 | 933227 | 0 | 80 | 0.0227 | 10 | 76.2393 | 1 | 76.2393 | 76.2393 | 76.2393 | 11.728 | 894.1349
19 | 5:00 | 934300 | 0 | 1073 | 0.0227 | 10 | 1022.56 | 1 | 1022.56 | 1022.56 | 1022.56 | 11.728 | 11992.5839
20 | 5:00 | 935272 | 0 | 972 | 0.0227 | 10 | 926.3079 | 1 | 926.3079 | 926.3079 | 926.3079 | 11.723 | 10859.1071
21 | 5:00 | 936070 | 0 | 798 | 0.0227 | 10 | 760.4873 | 1 | 760.4873 | 760.4873 | 760.4873 | 11.756 | 8940.289
22 | 5:00 | 936776 | 0 | 706 | 0.0227 | 10 | 672.8121 | 1 | 672.8121 | 672.8121 | 672.8121 | 11.82 | 7952.6389
23 | 5:00 | 937929 | 0 | 1153 | 0.0227 | 10 | 1098.7994 | 1 | 1098.7994 | 1098.7994 | 1098.7994 | 11.835 | 13004.2903
24 | 5:00 | 937929 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.858 | 0
25 | 5:00 | 938018 | 0 | 89 | 0.0227 | 10 | 84.8163 | 1 | 84.8163 | 84.8163 | 84.8163 | 11.924 | 1011.349
26 | 5:00 | 939297 | 0 | 1279 | 0.0227 | 10 | 1218.8763 | 1 | 1218.8763 | 1218.8763 | 1218.8763 | 11.928 | 14538.7565
27 | 5:00 | 940292 | 0 | 995 | 0.0227 | 10 | 948.2267 | 1 | 948.2267 | 948.2267 | 948.2267 | 11.946 | 11327.5159
28 | 5:00 | 941109 | 0 | 817 | 0.0227 | 10 | 778.5942 | 1 | 778.5942 | 778.5942 | 778.5942 | 11.957 | 9309.6504
29 | 5:00 | 942133 | 0 | 1024 | 0.0227 | 10 | 975.8634 | 1 | 975.8634 | 975.8634 | 975.8634 | 11.976 | 11686.9405
30 | 5:00 | 943118 | 0 | 985 | 0.0227 | 10 | 938.6968 | 1 | 938.6968 | 938.6968 | 938.6968 | 11.969 | 11235.2615
31
TOTALES | [9 empty] | 15507.0799 | 15507.0799 |  | 183511.7656