## UM03
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/12/2018 | al | 31/12/2018
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM03
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 30/11/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
943118 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 943118 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.956 | 0
2 | 5:00 | 943195 | 0 | 77 | 0.0227 | 10 | 73.3804 | 1 | 73.3804 | 73.3804 | 73.3804 | 11.867 | 870.8047
3 | 5:00 | 944042 | 0 | 847 | 0.0227 | 10 | 807.1839 | 1 | 807.1839 | 807.1839 | 807.1839 | 11.874 | 9584.5018
4 | 5:00 | 944715 | 0 | 673 | 0.0227 | 10 | 641.3634 | 1 | 641.3634 | 641.3634 | 641.3634 | 11.956 | 7668.1404
5 | 5:00 | 945118 | 0 | 403 | 0.0227 | 10 | 384.0556 | 1 | 384.0556 | 384.0556 | 384.0556 | 11.967 | 4595.9937
6 | 5:00 | 946032 | 0 | 914 | 0.0227 | 10 | 871.0344 | 1 | 871.0344 | 871.0344 | 871.0344 | 11.996 | 10448.9281
7 | 5:00 | 947150 | 0 | 1118 | 0.0227 | 10 | 1065.4446 | 1 | 1065.4446 | 1065.4446 | 1065.4446 | 12.019 | 12805.5792
8 | 5:00 | 947150 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.024 | 0
9 | 5:00 | 947234 | 0 | 84 | 0.0227 | 10 | 80.0513 | 1 | 80.0513 | 80.0513 | 80.0513 | 11.994 | 960.1353
10 | 5:00 | 948342 | 0 | 1108 | 0.0227 | 10 | 1055.9147 | 1 | 1055.9147 | 1055.9147 | 1055.9147 | 11.958 | 12626.6283
11 | 5:00 | 949449 | 0 | 1107 | 0.0227 | 10 | 1054.9617 | 1 | 1054.9617 | 1054.9617 | 1054.9617 | 11.958 | 12615.2325
12 | 5:00 | 950454 | 0 | 1005 | 0.0227 | 10 | 957.7566 | 1 | 957.7566 | 957.7566 | 957.7566 | 11.962 | 11456.6844
13 | 5:00 | 951650 | 0 | 1196 | 0.0227 | 10 | 1139.778 | 1 | 1139.778 | 1139.778 | 1139.778 | 11.961 | 13632.8846
14 | 5:00 | 952672 | 0 | 1022 | 0.0227 | 10 | 973.9574 | 1 | 973.9574 | 973.9574 | 973.9574 | 11.959 | 11647.5571
15 | 5:00 | 952672 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.965 | 0
16 | 5:00 | 952759 | 0 | 87 | 0.0227 | 10 | 82.9103 | 1 | 82.9103 | 82.9103 | 82.9103 | 11.954 | 991.1094
17 | 5:00 | 953685 | 0 | 926 | 0.0227 | 10 | 882.4703 | 1 | 882.4703 | 882.4703 | 882.4703 | 11.887 | 10489.9239
18 | 5:00 | 954699 | 0 | 1014 | 0.0227 | 10 | 966.3335 | 1 | 966.3335 | 966.3335 | 966.3335 | 11.888 | 11487.7728
19 | 5:00 | 955479 | 0 | 780 | 0.0227 | 10 | 743.3335 | 1 | 743.3335 | 743.3335 | 743.3335 | 11.925 | 8864.2517
20 | 5:00 | 956354 | 0 | 875 | 0.0227 | 10 | 833.8677 | 1 | 833.8677 | 833.8677 | 833.8677 | 11.876 | 9903.0126
21 | 5:00 | 957135 | 0 | 781 | 0.0227 | 10 | 744.2865 | 1 | 744.2865 | 744.2865 | 744.2865 | 11.754 | 8748.3431
22 | 5:00 | 957135 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.721 | 0
23 | 5:00 | 957135 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.737 | 0
24 | 5:00 | 957135 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.781 | 0
25 | 5:00 | 957135 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.797 | 0
26 | 5:00 | 957135 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.805 | 0
27 | 5:00 | 957190 | 0 | 55 | 0.0227 | 10 | 52.4145 | 1 | 52.4145 | 52.4145 | 52.4145 | 11.846 | 620.9026
28 | 5:00 | 957190 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.928 | 0
29 | 5:00 | 957190 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.938 | 0
30 | 5:00 | 957190 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.947 | 0
31 | 5:00 | 957190 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.965 | 0
TOTALES | [9 empty] | 13410.4983 | 13410.4983 |  | 160018.3862