## UM03
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/01/2019 | al | 31/01/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM03
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 31/12/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
957190 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 957190 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 0
2 | 5:00 | 957190 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.974 | 0
3 | 5:00 | 957190 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.985 | 0
4 | 5:00 | 957190 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.997 | 0
5 | 5:00 | 957190 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.998 | 0
6 | 5:00 | 957314 | 0 | 124 | 0.0227 | 10 | 118.171 | 1 | 118.171 | 118.171 | 118.171 | 11.992 | 1417.1062
7 | 5:00 | 958767 | 0 | 1453 | 0.0227 | 10 | 1384.6968 | 1 | 1384.6968 | 1384.6968 | 1384.6968 | 11.994 | 16608.0539
8 | 5:00 | 960320 | 0 | 1553 | 0.0227 | 10 | 1479.996 | 1 | 1479.996 | 1479.996 | 1479.996 | 11.989 | 17743.6721
9 | 5:00 | 961637 | 0 | 1317 | 0.0227 | 10 | 1255.09 | 1 | 1255.09 | 1255.09 | 1255.09 | 11.961 | 15012.1313
10 | 5:00 | 963053 | 0 | 1416 | 0.0227 | 10 | 1349.4362 | 1 | 1349.4362 | 1349.4362 | 1349.4362 | 11.927 | 16094.725
11 | 5:00 | 964509 | 0 | 1456 | 0.0227 | 10 | 1387.5558 | 1 | 1387.5558 | 1387.5558 | 1387.5558 | 11.88 | 16484.1631
12 | 5:00 | 964509 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.922 | 0
13 | 5:00 | 964619 | 0 | 110 | 0.0227 | 10 | 104.8291 | 1 | 104.8291 | 104.8291 | 104.8291 | 11.973 | 1255.1186
14 | 5:00 | 965937 | 0 | 1318 | 0.0227 | 10 | 1256.043 | 1 | 1256.043 | 1256.043 | 1256.043 | 11.835 | 14865.2686
15 | 5:00 | 967120 | 0 | 1183 | 0.0227 | 10 | 1127.3891 | 1 | 1127.3891 | 1127.3891 | 1127.3891 | 11.804 | 13307.701
16 | 5:00 | 968326 | 0 | 1206 | 0.0227 | 10 | 1149.3079 | 1 | 1149.3079 | 1149.3079 | 1149.3079 | 11.806 | 13568.7292
17 | 5:00 | 969490 | 0 | 1164 | 0.0227 | 10 | 1109.2823 | 1 | 1109.2823 | 1109.2823 | 1109.2823 | 11.816 | 13107.2792
18 | 5:00 | 970051 | 0 | 561 | 0.0227 | 10 | 534.6283 | 1 | 534.6283 | 534.6283 | 534.6283 | 11.845 | 6332.6723
19 | 5:00 | 970612 | 0 | 561 | 0.0227 | 10 | 534.6283 | 1 | 534.6283 | 534.6283 | 534.6283 | 11.923 | 6374.3733
20 | 5:00 | 971173 | 0 | 561 | 0.0227 | 10 | 534.6283 | 1 | 534.6283 | 534.6283 | 534.6283 | 11.958 | 6393.0853
21 | 5:00 | 972739 | 0 | 1566 | 0.0227 | 10 | 1492.3849 | 1 | 1492.3849 | 1492.3849 | 1492.3849 | 11.949 | 17832.5071
22 | 5:00 | 973885 | 0 | 1146 | 0.0227 | 10 | 1092.1284 | 1 | 1092.1284 | 1092.1284 | 1092.1284 | 11.887 | 12982.1304
23 | 5:00 | 975313 | 0 | 1428 | 0.0227 | 10 | 1360.8721 | 1 | 1360.8721 | 1360.8721 | 1360.8721 | 11.813 | 16075.9816
24 | 5:00 | 976642 | 0 | 1329 | 0.0227 | 10 | 1266.5259 | 0.99998 | 1266.503 | 1266.503 | 1266.503 | 11.816 | 14965
25 | 5:00 | 977753 | 0 | 1111 | 0.0227 | 10 | 1058.7737 | 0.99999 | 1058.7641 | 1058.7641 | 1058.7641 | 11.878 | 12576
26 | 5:00 | 977753 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0
27 | 5:00 | 977856 | 0 | 103 | 0.0227 | 10 | 98.1581 | 0.99983 | 98.1412 | 98.1412 | 98.1412 | 11.728 | 1151
28 | 5:00 | 979274 | 0 | 1418 | 0.0227 | 10 | 1351.3421 | 0.99999 | 1351.3305 | 1351.3305 | 1351.3305 | 11.687 | 15793
29 | 5:00 | 980953 | 0 | 1679 | 0.0227 | 10 | 1600.073 | 1 | 1600.0674 | 1600.0674 | 1600.0674 | 11.872 | 18996
30 | 5:00 | 982444 | 0 | 1491 | 0.0227 | 10 | 1420.9105 | 1 | 1420.9466 | 1420.9466 | 1420.9466 | 11.916 | 16932
31 | 5:00 | 983508 | 0 | 1064 | 0.0227 | 10 | 1013.9831 | 1 | 1013.9907 | 1013.9907 | 1013.9907 | 11.865 | 12031
TOTALES | [9 empty] | 25080.811 | 25080.811 |  | 297898.6982