## UM03
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/02/2019 | al | 28/02/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM03
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 31/01/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
983508 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 984543 | 0 | 1035 | 0.0227 | 10 | 986.3463 | 1 | 986.3463 | 986.3463 | 986.3463 | 11.861 | 11699.0539
2 | 5:00 | 984543 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.879 | 0
3 | 5:00 | 984791 | 0 | 248 | 0.0227 | 10 | 236.3419 | 1 | 236.3419 | 236.3419 | 236.3419 | 11.91 | 2814.8323
4 | 5:00 | 986077 | 0 | 1286 | 0.0227 | 10 | 1225.5472 | 1 | 1225.5472 | 1225.5472 | 1225.5472 | 11.87 | 14547.2457
5 | 5:00 | 986974 | 0 | 897 | 0.0227 | 10 | 854.8335 | 1 | 854.8335 | 854.8335 | 854.8335 | 11.942 | 10208.4216
6 | 5:00 | 987722 | 0 | 748 | 0.0227 | 10 | 712.8377 | 1 | 712.8377 | 712.8377 | 712.8377 | 11.947 | 8516.2725
7 | 5:00 | 988533 | 0 | 811 | 0.0227 | 10 | 772.8762 | 1 | 772.8762 | 772.8762 | 772.8762 | 11.932 | 9221.959
8 | 5:00 | 989418 | 0 | 885 | 0.0227 | 10 | 843.3976 | 1 | 843.3976 | 843.3976 | 843.3976 | 11.757 | 9915.8255
9 | 5:00 | 989418 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.796 | 0
10 | 5:00 | 989654 | 0 | 236 | 0.0227 | 10 | 224.906 | 1 | 224.906 | 224.906 | 224.906 | 11.825 | 2659.5138
11 | 5:00 | 990599 | 0 | 945 | 0.0227 | 10 | 900.5771 | 1 | 900.5771 | 900.5771 | 900.5771 | 11.817 | 10642.1195
12 | 5:00 | 991499 | 0 | 900 | 0.0227 | 10 | 857.6925 | 1 | 857.6925 | 857.6925 | 857.6925 | 11.807 | 10126.775
13 | 5:00 | 992459 | 0 | 960 | 0.0227 | 10 | 914.872 | 1 | 914.872 | 914.872 | 914.872 | 11.795 | 10790.9149
14 | 5:00 | 993358 | 0 | 899 | 0.0227 | 10 | 856.7395 | 1 | 856.7395 | 856.7395 | 856.7395 | 11.657 | 9987.0121
15 | 5:00 | 994097 | 0 | 739 | 0.0227 | 10 | 704.2608 | 1 | 704.2608 | 704.2608 | 704.2608 | 11.672 | 8220.1323
16 | 5:00 | 994097 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.681 | 0
17 | 5:00 | 994361 | 0 | 264 | 0.0227 | 10 | 251.5898 | 1 | 251.5898 | 251.5898 | 251.5898 | 11.628 | 2925.4861
18 | 5:00 | 995397 | 0 | 1036 | 0.0227 | 10 | 987.2993 | 1 | 987.2993 | 987.2993 | 987.2993 | 11.706 | 11557.326
19 | 5:00 | 996350 | 0 | 953 | 0.0227 | 10 | 908.201 | 1 | 908.201 | 908.201 | 908.201 | 11.728 | 10651.3816
20 | 5:00 | 997337 | 0 | 987 | 0.0227 | 10 | 940.6027 | 1 | 940.6027 | 940.6027 | 940.6027 | 11.714 | 11018.2205
21 | 5:00 | 998123 | 0 | 786 | 0.0227 | 10 | 749.0514 | 1 | 749.0514 | 749.0514 | 749.0514 | 11.747 | 8799.1071
22 | 5:00 | 998452 | 0 | 329 | 0.0227 | 10 | 313.5342 | 1 | 313.5342 | 313.5342 | 313.5342 | 11.654 | 3653.9281
23 | 5:00 | 998452 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.756 | 0
24 | 5:00 | 998681 | 0 | 229 | 0.0227 | 10 | 218.2351 | 1 | 218.2351 | 218.2351 | 218.2351 | 11.735 | 2560.9887
25 | 5:00 | 999296 | 0 | 615 | 0.0227 | 10 | 586.0899 | 1 | 586.0899 | 586.0899 | 586.0899 | 11.758 | 6891.2445
26 | 5:00 | 999773 | 0 | 477 | 0.0227 | 10 | 454.577 | 1 | 454.577 | 454.577 | 454.577 | 11.862 | 5392.1925
27 | 5:00 | 1000017 | 0 | 244 | 0.0227 | 10 | 232.53 | 1 | 232.53 | 232.53 | 232.53 | 11.872 | 2760.5957
28 | 5:00 | 1000323 | 0 | 306 | 0.0227 | 10 | 291.6154 | 1 | 291.6154 | 291.6154 | 291.6154 | 11.938 | 3481.3051
29
30
31
TOTALES | [9 empty] | 16024.5543 | 16024.5543 |  | 189041.8541