## UM03
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/03/2019 | al | 31/03/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM03
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 28/02/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
1000323 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 1001010 | 0 | 687 | 0.0227 | 10 | 654.7053 | 1 | 654.7053 | 654.7053 | 654.7053 | 11.964 | 7832.8936
2 | 5:00 | 1001010 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 0
3 | 5:00 | 1001175 | 0 | 165 | 0.0227 | 10 | 157.2436 | 1 | 157.2436 | 157.2436 | 157.2436 | 11.889 | 1869.4694
4 | 5:00 | 1001535 | 0 | 360 | 0.0227 | 10 | 343.077 | 1 | 343.077 | 343.077 | 343.077 | 11.796 | 4046.9362
5 | 5:00 | 1002345 | 0 | 810 | 0.0227 | 10 | 771.9232 | 1 | 771.9232 | 771.9232 | 771.9232 | 11.677 | 9013.7475
6 | 5:00 | 1003037 | 0 | 692 | 0.0227 | 10 | 659.4702 | 1 | 659.4702 | 659.4702 | 659.4702 | 11.671 | 7696.6768
7 | 5:00 | 1003707 | 0 | 670 | 0.0227 | 10 | 638.5044 | 1 | 638.5044 | 638.5044 | 638.5044 | 11.646 | 7436.0222
8 | 5:00 | 1004271 | 0 | 564 | 0.0227 | 10 | 537.4873 | 1 | 537.4873 | 537.4873 | 537.4873 | 11.642 | 6257.4269
9 | 5:00 | 1004271 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.738 | 0
10 | 5:00 | 1004426 | 0 | 155 | 0.0227 | 10 | 147.7137 | 1 | 147.7137 | 147.7137 | 147.7137 | 11.716 | 1730.6137
11 | 5:00 | 1004764 | 0 | 338 | 0.0227 | 10 | 322.1112 | 1 | 322.1112 | 322.1112 | 322.1112 | 11.657 | 3754.8499
12 | 5:00 | 1005255 | 0 | 491 | 0.0227 | 10 | 467.9189 | 1 | 467.9189 | 467.9189 | 467.9189 | 11.63 | 5441.8967
13 | 5:00 | 1005833 | 0 | 578 | 0.0227 | 10 | 550.8292 | 1 | 550.8292 | 550.8292 | 550.8292 | 11.664 | 6424.8714
14 | 5:00 | 1006351 | 0 | 518 | 0.0227 | 10 | 493.6497 | 1 | 493.6497 | 493.6497 | 493.6497 | 11.658 | 5754.9678
15 | 5:00 | 1006785 | 0 | 434 | 0.0227 | 10 | 413.5984 | 1 | 413.5984 | 413.5984 | 413.5984 | 11.747 | 4858.54
16 | 5:00 | 1007081 | 0 | 296 | 0.0227 | 10 | 282.0855 | 1 | 282.0855 | 282.0855 | 282.0855 | 11.857 | 3344.6881
17 | 5:00 | 1007479 | 0 | 398 | 0.0227 | 10 | 379.2907 | 1 | 379.2907 | 379.2907 | 379.2907 | 11.816 | 4481.6986
18 | 5:00 | 1008014 | 0 | 535 | 0.0227 | 10 | 509.8505 | 1 | 509.8505 | 509.8505 | 509.8505 | 11.819 | 6025.9233
19 | 5:00 | 1008579 | 0 | 565 | 0.0227 | 10 | 538.4403 | 1 | 538.4403 | 538.4403 | 538.4403 | 11.83 | 6369.7484
20 | 5:00 | 1009061 | 0 | 482 | 0.0227 | 10 | 459.342 | 1 | 459.342 | 459.342 | 459.342 | 11.844 | 5440.4463
21 | 5:00 | 1009510 | 0 | 449 | 0.0227 | 10 | 427.8932 | 1 | 427.8932 | 427.8932 | 427.8932 | 11.855 | 5072.6744
22 | 5:00 | 1009834 | 0 | 324 | 0.0227 | 10 | 308.7693 | 1 | 308.7693 | 308.7693 | 308.7693 | 11.858 | 3661.3862
23 | 5:00 | 1009977 | 0 | 143 | 0.0227 | 10 | 136.2778 | 1 | 136.2778 | 136.2778 | 136.2778 | 11.864 | 1616.7999
24 | 5:00 | 1010260 | 0 | 283 | 0.0227 | 10 | 269.6966 | 1 | 269.6966 | 269.6966 | 269.6966 | 11.854 | 3196.9839
25 | 5:00 | 1010440 | 0 | 180 | 0.0227 | 10 | 171.5385 | 1 | 171.5385 | 171.5385 | 171.5385 | 11.618 | 1992.9342
26 | 5:00 | 1010831 | 0 | 391 | 0.0227 | 10 | 372.6197 | 1 | 372.6197 | 372.6197 | 372.6197 | 11.567 | 4310.0924
27 | 5:00 | 1011233 | 0 | 402 | 0.0227 | 10 | 383.1026 | 1 | 383.1026 | 383.1026 | 383.1026 | 11.57 | 4432.4975
28 | 5:00 | 1011654 | 0 | 421 | 0.0227 | 10 | 401.2095 | 1 | 401.2095 | 401.2095 | 401.2095 | 11.647 | 4672.8868
29 | 5:00 | 1012093 | 0 | 439 | 0.0227 | 10 | 418.3633 | 1 | 418.3633 | 418.3633 | 418.3633 | 11.754 | 4917.4425
30 | 5:00 | 1012360 | 0 | 267 | 0.0227 | 10 | 254.4488 | 1 | 254.4488 | 254.4488 | 254.4488 | 11.847 | 3014.4545
31 | 5:00 | 1012902 | 0 | 542 | 0.0227 | 10 | 516.5215 | 1 | 516.5215 | 516.5215 | 516.5215 | 11.949 | 6171.915
TOTALES | [9 empty] | 11987.6818 | 11987.6818 |  | 140841.4842