## UM03
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/05/2019 | al | 31/05/2019
CONSUMIDOR |  | CAMPUS TERRASSA TR4-5-6-7 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM03
RED |  | 4.03 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.2 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000022637CP
Lectura día |  | 30/04/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.97827 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
1019668 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 1019866 | 0 | 198 | 0.023 | 10 | 188.7489 | 1 | 188.7489 | 188.7489 | 188.7489 | 11.817 | 2230.4457
2 | 5:00 | 1020033 | 0 | 167 | 0.023 | 10 | 159.1973 | 1 | 159.1973 | 159.1973 | 159.1973 | 11.782 | 1875.6626
3 | 5:00 | 1020615 | 0 | 582 | 0.023 | 10 | 554.8074 | 1 | 554.8074 | 554.8074 | 554.8074 | 11.732 | 6509
4 | 5:00 | 1020615 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.717 | 0
5 | 5:00 | 1020820 | 0 | 205 | 0.023 | 10 | 195.4218 | 1 | 195.4218 | 195.4218 | 195.4218 | 11.709 | 2288.1943
6 | 5:00 | 1021051 | 0 | 231 | 0.023 | 10 | 220.207 | 1 | 220.207 | 220.207 | 220.207 | 11.705 | 2577.5235
7 | 5:00 | 1021213 | 0 | 162 | 0.023 | 10 | 154.4309 | 1 | 154.4309 | 154.4309 | 154.4309 | 11.706 | 1807.7683
8 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0
9 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.696 | 0
10 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.706 | 0
11 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.709 | 0
12 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.712 | 0
13 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.763 | 0
14 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0
15 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0
16 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.646 | 0
17 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.637 | 0
18 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0
19 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.642 | 0
20 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.656 | 0
21 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 0
22 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.675 | 0
23 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0
24 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.683 | 0
25 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.592 | 0
26 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.557 | 0
27 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.46 | 0
28 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.439 | 0
29 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.562 | 0
30 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.589 | 0
31 | 5:00 | 1021213 | 0 | 0 | 0.023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.621 | 0
TOTALES | [9 empty] | 1472.8134 | 1472.8134 |  | 17288.5943