## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/04/2019 | al | 30/04/2019
CONSUMIDOR |  | CENTRAL TERMICA |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 3.5 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023125KK
Lectura día |  | 31/03/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.001 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
4293220 | 4293220 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 4312562 | 4312562 | 19342 | 1.777 | 12.78 | 19342 | 1 | 19342 | 19342 | 19342 | 11.694 | 226185.348
2 | 5:00 | 4323095 | 4323095 | 10533 | 1.784 | 12.39 | 10533 | 1 | 10533 | 10533 | 10533 | 11.676 | 122983.308
3 | 5:00 | 4338416 | 4338416 | 15321 | 1.761 | 12.77 | 15321 | 1 | 15321 | 15321 | 15321 | 11.694 | 179163.774
4 | 5:00 | 4355098 | 4355098 | 16682 | 1.763 | 12.58 | 16682 | 1 | 16682 | 16682 | 16682 | 11.688 | 194979.216
5 | 5:00 | 4375925 | 4375925 | 20827 | 1.766 | 12.54 | 20827 | 1 | 20827 | 20827 | 20827 | 11.837 | 246529.199
6 | 5:00 | 4378879 | 4378879 | 2954 | 1.771 | 11.16 | 2954 | 1 | 2954 | 2954 | 2954 | 11.898 | 35146.692
7 | 5:00 | 4382318 | 4382318 | 3439 | 1.78 | 11.37 | 3439 | 1 | 3439 | 3439 | 3439 | 11.783 | 40521.737
8 | 5:00 | 4401667 | 4401667 | 19349 | 1.777 | 12.6 | 19349 | 1 | 19349 | 19349 | 19349 | 11.722 | 226808.978
9 | 5:00 | 4421890 | 4421890 | 20223 | 1.771 | 12.24 | 20223 | 1 | 20223 | 20223 | 20223 | 11.758 | 237782.034
10 | 5:00 | 4438407 | 4438407 | 16517 | 1.784 | 12.29 | 16517 | 1 | 16517 | 16517 | 16517 | 11.699 | 193232.383
11 | 5:00 | 4451081 | 4451081 | 12674 | 1.782 | 11.86 | 12674 | 1 | 12674 | 12674 | 12674 | 11.802 | 149578.548
12 | 5:00 | 4462349 | 4462349 | 11268 | 1.782 | 11.74 | 11268 | 1 | 11268 | 11268 | 11268 | 11.685 | 131666.58
13 | 5:00 | 4462349 | 4462349 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0
14 | 5:00 | 4462349 | 4462349 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.534 | 0
15 | 5:00 | 4462349 | 4462349 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.578 | 0
16 | 5:00 | 4462349 | 4462349 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.581 | 0
17 | 5:00 | 4462349 | 4462349 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.586 | 0
18 | 5:00 | 4462349 | 4462349 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.546 | 0
19 | 5:00 | 4462349 | 4462349 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.695 | 0
20 | 5:00 | 4462349 | 4462349 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.678 | 0
21 | 5:00 | 4462349 | 4462349 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.534 | 0
22 | 5:00 | 4462349 | 4462349 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.545 | 0
23 | 5:00 | 4486848 | 4486848 | 24499 | 1.754 | 13.48 | 24499 | 1 | 24499 | 24499 | 24499 | 11.541 | 282742.959
24 | 5:00 | 4511304 | 4511304 | 24456 | 1.761 | 13.25 | 24456 | 1 | 24456 | 24456 | 24456 | 11.59 | 283445.04
25 | 5:00 | 4533679 | 4533679 | 22375 | 1.762 | 13.46 | 22375 | 1 | 22375 | 22375 | 22375 | 11.586 | 259236.75
26 | 5:00 | 4546687 | 4546687 | 13008 | 1.785 | 13.11 | 13008 | 1 | 13008 | 13008 | 13008 | 11.643 | 151452.144
27 | 5:00 | 4552600 | 4552600 | 5913 | 1.781 | 12.39 | 5913 | 1 | 5913 | 5913 | 5913 | 11.691 | 69128.883
28 | 5:00 | 4552600 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.704 | 0
29 | 5:00 | 4552600 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.652 | 0
30 | 5:00 | 4552600 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.658 | 0
31
TOTALES | [9 empty] | 259380 | 259380 |  | 3030583.573