## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/11/2018 | al | 30/11/2018
CONSUMIDOR |  | EDIFICI PRBB |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023534QQ
Lectura día |  | 31/10/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.5332 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
65349944 | 65349944 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 65363061 | 65363061 | 13117 | 1.5092 | 10.48 | 13117 | 1.0034 | 13161.2174 | 1316.1217 | 1316.1217 | 11.773 | 15494.7013
2 | 5:00 | 65376408 | 65376408 | 13347 | 1.5112 | 11.47 | 13347 | 1.0033 | 13390.925 | 1339.0925 | 1339.0925 | 11.765 | 15754.4232
3 | 5:00 | 65387078 | 65387078 | 10670 | 1.5122 | 12.23 | 10670 | 1.0033 | 10704.6882 | 1070.4688 | 1070.4688 | 11.787 | 12617.6159
4 | 5:00 | 65397191 | 65397191 | 10113 | 1.5032 | 14.71 | 10113 | 1.003 | 10143.6323 | 1014.3632 | 1014.3632 | 11.765 | 11933.9834
5 | 5:00 | 65409918 | 65409918 | 12727 | 1.4972 | 13.25 | 12727 | 1.0031 | 12767.0901 | 1276.709 | 1276.709 | 11.797 | 15061.3361
6 | 5:00 | 65423216 | 65423216 | 13298 | 1.5042 | 10.92 | 13298 | 1.0034 | 13342.9605 | 1334.2961 | 1334.2961 | 11.842 | 15800.7339
7 | 5:00 | 65435507 | 65435507 | 12291 | 1.5082 | 13.1 | 12291 | 1.0032 | 12330.3312 | 1233.0331 | 1233.0331 | 11.805 | 14555.956
8 | 5:00 | 65446995 | 65446995 | 11488 | 1.5102 | 12.9 | 11488 | 1.0032 | 11524.5318 | 1152.4532 | 1152.4532 | 11.755 | 13547.0872
9 | 5:00 | 65458828 | 65458828 | 11833 | 1.5072 | 11.22 | 11833 | 1.0033 | 11872.0607 | 1187.2061 | 1187.2061 | 11.76 | 13961.5434
10 | 5:00 | 65468172 | 65468172 | 9344 | 1.5072 | 14.09 | 9344 | 1.0031 | 9372.6767 | 937.2677 | 937.2677 | 11.727 | 10991.338
11 | 5:00 | 65477047 | 65477047 | 8875 | 1.5092 | 15.42 | 8875 | 1.003 | 8901.8824 | 890.1882 | 890.1882 | 11.794 | 10498.8801
12 | 5:00 | 65489075 | 65489075 | 12028 | 1.5122 | 14.84 | 12028 | 1.0031 | 12065.4071 | 1206.5407 | 1206.5407 | 11.843 | 14289.0616
13 | 5:00 | 65500768 | 65500768 | 11693 | 1.5172 | 15.18 | 11693 | 1.0031 | 11729.0027 | 1172.9003 | 1172.9003 | 11.817 | 13860.1625
14 | 5:00 | 65512105 | 65512105 | 11337 | 1.5162 | 15.35 | 11337 | 1.003 | 11370.9997 | 1137.1 | 1137.1 | 11.728 | 13335.9084
15 | 5:00 | 65523206 | 65523206 | 11101 | 1.5142 | 13.94 | 11101 | 1.0031 | 11135.3021 | 1113.5302 | 1113.5302 | 11.73 | 13061.7094
16 | 5:00 | 65534414 | 65534414 | 11208 | 1.5152 | 12.85 | 11208 | 1.0032 | 11243.6414 | 1124.3641 | 1124.3641 | 11.735 | 13194.4132
17 | 5:00 | 65545259 | 65545259 | 10845 | 1.5112 | 11.76 | 10845 | 1.0032 | 10880.1378 | 1088.0138 | 1088.0138 | 11.733 | 12765.6657
18 | 5:00 | 65557384 | 65557384 | 12125 | 1.5052 | 11 | 12125 | 1.0033 | 12164.9034 | 1216.4903 | 1216.4903 | 11.736 | 14276.7306
19 | 5:00 | 65572629 | 65572629 | 15245 | 1.4952 | 10.32 | 15245 | 1.0033 | 15295.4762 | 1529.5476 | 1529.5476 | 11.73 | 17941.5936
20 | 5:00 | 65587482 | 65587482 | 14853 | 1.4972 | 9.93 | 14853 | 1.0034 | 14902.9209 | 1490.2921 | 1490.2921 | 11.748 | 17507.9515
21 | 5:00 | 65601567 | 65601567 | 14085 | 1.5062 | 11.43 | 14085 | 1.0033 | 14132.058 | 1413.2058 | 1413.2058 | 11.842 | 16735.1831
22 | 5:00 | 65615565 | 65615565 | 13998 | 1.5102 | 11.37 | 13998 | 1.0034 | 14044.9073 | 1404.4907 | 1404.4907 | 11.842 | 16631.9792
23 | 5:00 | 65629679 | 65629679 | 14114 | 1.5082 | 9.06 | 14114 | 1.0036 | 14164.147 | 1416.4147 | 1416.4147 | 11.868 | 16810.0097
24 | 5:00 | 65643589 | 65643589 | 13910 | 1.5092 | 9.06 | 13910 | 1.0036 | 13960.2568 | 1396.0257 | 1396.0257 | 11.96 | 16696.4672
25 | 5:00 | 65659164 | 65659164 | 15575 | 1.5002 | 9.23 | 15575 | 1.0036 | 15630.8052 | 1563.0805 | 1563.0805 | 11.958 | 18691.3169
26 | 5:00 | 65676467 | 65676467 | 17303 | 1.5032 | 8.02 | 17303 | 1.0037 | 17366.7443 | 1736.6744 | 1736.6744 | 11.959 | 20768.8895
27 | 5:00 | 65693755 | 65693755 | 17288 | 1.5112 | 9.25 | 17288 | 1.0036 | 17350.4615 | 1735.0462 | 1735.0462 | 11.956 | 20744.2118
28 | 5:00 | 65709885 | 65709885 | 16130 | 1.5142 | 9.88 | 16130 | 1.0036 | 16187.6325 | 1618.7632 | 1618.7632 | 11.978 | 19389.5462
29 | 5:00 | 65725706 | 65725706 | 15821 | 1.5112 | 9.53 | 15821 | 1.0036 | 15878.0031 | 1587.8003 | 1587.8003 | 11.975 | 19013.9087
30 | 5:00 | 65741326 | 65741326 | 15620 | 1.5102 | 9.51 | 15620 | 1.0036 | 15675.9665 | 1567.5966 | 1567.5966 | 11.967 | 18759.4291
31
TOTALES | [9 empty] | 39269.077 | 39269.077 |  | 464691.7362