## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/03/2019 | al | 31/03/2019
CONSUMIDOR |  | EDIFICI PRBB |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023534QQ
Lectura día |  | 28/02/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.5332 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
28777140 | 67440475 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 28784728 | 67458740 | 7588 | 1.5142 | 9.86 | 18265 | 1.0034 | 18326.2307 | 1832.6231 | 1832.6231 | 11.954 | 21907.1762
2 | 5:00 | 28791254 | 67474408 | 6526 | 1.5152 | 10.5 | 15668 | 1.0033 | 15719.9403 | 1571.994 | 1571.994 | 11.908 | 18719.305
3 | 5:00 | 28797594 | 67489569 | 6340 | 1.5112 | 11.24 | 15161 | 1.0033 | 15210.4653 | 1521.0465 | 1521.0465 | 11.867 | 18050.2591
4 | 5:00 | 28804564 | 67506113 | 6970 | 1.5072 | 12.71 | 16544 | 1.0032 | 16596.1604 | 1659.616 | 1659.616 | 11.692 | 19404.2307
5 | 5:00 | 28812123 | 67524176 | 7559 | 1.5082 | 11.01 | 18063 | 1.0032 | 18121.2223 | 1812.1222 | 1812.1222 | 11.669 | 21145.6543
6 | 5:00 | 28819577 | 67541918 | 7454 | 1.5012 | 11.32 | 17742 | 1.0032 | 17798.5622 | 1779.8562 | 1779.8562 | 11.64 | 20717.5264
7 | 5:00 | 28827220 | 67560167 | 7643 | 1.5062 | 11.09 | 18249 | 1.0032 | 18307.6196 | 1830.762 | 1830.762 | 11.654 | 21335.6999
8 | 5:00 | 28834061 | 67576645 | 6841 | 1.5172 | 10.18 | 16478 | 1.0033 | 16532.0923 | 1653.2092 | 1653.2092 | 11.674 | 19299.5646
9 | 5:00 | 28840000 | 67590901 | 5939 | 1.5222 | 11.45 | 14256 | 1.0033 | 14302.4256 | 1430.2426 | 1430.2426 | 11.752 | 16808.2105
10 | 5:00 | 28845821 | 67604810 | 5821 | 1.5192 | 12.33 | 13909 | 1.0032 | 13953.5109 | 1395.3511 | 1395.3511 | 11.697 | 16321.4217
11 | 5:00 | 28853317 | 67622767 | 7496 | 1.5202 | 11.34 | 17957 | 1.0032 | 18014.9343 | 1801.4934 | 1801.4934 | 11.611 | 20917.1403
12 | 5:00 | 28860685 | 67640443 | 7368 | 1.5152 | 10.69 | 17676 | 1.0033 | 17733.4552 | 1773.3455 | 1773.3455 | 11.645 | 20650.6086
13 | 5:00 | 28868733 | 67659862 | 8048 | 1.5152 | 8.91 | 19419 | 1.0033 | 19483.7244 | 1948.3724 | 1948.3724 | 11.668 | 22733.6097
14 | 5:00 | 28876546 | 67678663 | 7813 | 1.5162 | 10.43 | 18801 | 1.0033 | 18862.453 | 1886.2453 | 1886.2453 | 11.67 | 22012.4826
15 | 5:00 | 28883424 | 67695152 | 6878 | 1.5162 | 11.3 | 16489 | 1.0033 | 16542.8975 | 1654.2898 | 1654.2898 | 11.847 | 19598.3707
16 | 5:00 | 28889512 | 67709709 | 6088 | 1.5112 | 11.3 | 14557 | 1.0033 | 14604.3625 | 1460.4362 | 1460.4362 | 11.838 | 17288.6443
17 | 5:00 | 28895716 | 67724535 | 6204 | 1.5092 | 11.2 | 14826 | 1.0032 | 14874.1778 | 1487.4178 | 1487.4178 | 11.814 | 17572.3536
18 | 5:00 | 28903650 | 67743628 | 7934 | 1.5142 | 9.77 | 19093 | 1.0033 | 19156.5628 | 1915.6563 | 1915.6563 | 11.831 | 22664.1294
19 | 5:00 | 28911405 | 67762352 | 7755 | 1.5162 | 8.95 | 18724 | 1.0034 | 18787.1452 | 1878.7145 | 1878.7145 | 11.833 | 22230.829
20 | 5:00 | 28919400 | 67781676 | 7995 | 1.5202 | 9.27 | 19324 | 1.0034 | 19389.1885 | 1938.9188 | 1938.9188 | 11.86 | 22995.5775
21 | 5:00 | 28927058 | 67800141 | 7658 | 1.5192 | 10.01 | 18465 | 1.0033 | 18526.6211 | 1852.6621 | 1852.6621 | 11.858 | 21968.8674
22 | 5:00 | 28933842 | 67816404 | 6784 | 1.5192 | 11.74 | 16263 | 1.0033 | 16316.0116 | 1631.6012 | 1631.6012 | 11.867 | 19362.211
23 | 5:00 | 28939201 | 67829143 | 5359 | 1.5172 | 13.72 | 12739 | 1.0032 | 12779.3574 | 1277.9357 | 1277.9357 | 11.872 | 15171.6531
24 | 5:00 | 28944521 | 67841741 | 5320 | 1.5142 | 14.43 | 12598 | 1.0031 | 12637.0981 | 1263.7098 | 1263.7098 | 11.727 | 14819.525
25 | 5:00 | 28951461 | 67858244 | 6940 | 1.5102 | 12.73 | 16503 | 1.0031 | 16554.7811 | 1655.4781 | 1655.4781 | 11.578 | 19167.1255
26 | 5:00 | 28958776 | 67875734 | 7315 | 1.5132 | 11.45 | 17490 | 1.0032 | 17545.9519 | 1754.5952 | 1754.5952 | 11.578 | 20314.7031
27 | 5:00 | 28966177 | 67893540 | 7401 | 1.5182 | 10.41 | 17806 | 1.0033 | 17863.9848 | 1786.3985 | 1786.3985 | 11.588 | 20700.7855
28 | 5:00 | 28973737 | 67911709 | 7560 | 1.5202 | 10.94 | 18169 | 1.0033 | 18228.076 | 1822.8076 | 1822.8076 | 11.65 | 21235.7085
29 | 5:00 | 28981182 | 67929614 | 7445 | 1.5192 | 10.66 | 17905 | 1.0033 | 17963.7233 | 1796.3723 | 1796.3723 | 11.737 | 21084.022
30 | 5:00 | 28987221 | 67944110 | 6039 | 1.5162 | 10.54 | 14496 | 1.0033 | 14544.0551 | 1454.4055 | 1454.4055 | 11.906 | 17316.152
31 | 5:00 | 28993589 | 67959339 | 6368 | 1.5092 | 10.83 | 15229 | 1.0033 | 15279.2402 | 1527.924 | 1527.924 | 11.974 | 18295.3622
TOTALES | [9 empty] | 52055.6031 | 52055.6031 |  | 611808.9092