## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/01/2019 | al | 31/01/2019
CONSUMIDOR |  | CENTRAL TERMICA |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 3.5 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023125KK
Lectura día |  | 31/12/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.001 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
3030459 | 3030459 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.784 | 0
2 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.809 | 0
3 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.789 | 0
4 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.798 | 0
5 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.793 | 0
6 | 5:00 | 3030459 | 3030459 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.818 | 0
7 | 5:00 | 3072117 | 3072117 | 41658 | 1.805 | 8.89 | 41658 | 1 | 41658 | 41658 | 41658 | 11.802 | 491647.716
8 | 5:00 | 3101589 | 3101589 | 29472 | 1.797 | 9.09 | 29472 | 1 | 29472 | 29472 | 29472 | 11.801 | 347799.072
9 | 5:00 | 3130044 | 3130044 | 28455 | 1.788 | 9.06 | 28455 | 1 | 28455 | 28455 | 28455 | 11.778 | 335142.99
10 | 5:00 | 3159593 | 3159593 | 29549 | 1.786 | 8.96 | 29549 | 1 | 29549 | 29549 | 29549 | 11.785 | 348234.965
11 | 5:00 | 3187115 | 3187115 | 27522 | 1.794 | 8.91 | 27522 | 1 | 27522 | 27522 | 27522 | 11.756 | 323548.632
12 | 5:00 | 3191291 | 3191291 | 4176 | 1.823 | 7.01 | 4176 | 1 | 4176 | 4176 | 4176 | 11.745 | 49047.12
13 | 5:00 | 3191291 | 3191291 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.726 | 0
14 | 5:00 | 3221889 | 3221889 | 30598 | 1.791 | 8.56 | 30598 | 1 | 30598 | 30598 | 30598 | 11.744 | 359342.912
15 | 5:00 | 3233418 | 3233418 | 11529 | 1.808 | 8 | 11529 | 1 | 11529 | 11529 | 11529 | 11.745 | 135408.105
16 | 5:00 | 3244052 | 3244052 | 10634 | 1.805 | 7.74 | 10634 | 1 | 10634 | 10634 | 10634 | 11.694 | 124353.996
17 | 5:00 | 3273885 | 3273885 | 29833 | 1.786 | 8.64 | 29833 | 1 | 29833 | 29833 | 29833 | 11.694 | 348867.102
18 | 5:00 | 3300807 | 3300807 | 26922 | 1.786 | 8.57 | 26922 | 1 | 26922 | 26922 | 26922 | 11.717 | 315445.074
19 | 5:00 | 3321921 | 3321921 | 21114 | 1.793 | 8.26 | 21114 | 1 | 21114 | 21114 | 21114 | 11.706 | 247160.484
20 | 5:00 | 3343972 | 3343972 | 22051 | 1.786 | 8.44 | 22051 | 1 | 22051 | 22051 | 22051 | 11.763 | 259385.913
21 | 5:00 | 3373546 | 3373546 | 29574 | 1.788 | 8.46 | 29574 | 1 | 29574 | 29574 | 29574 | 11.744 | 347317.056
22 | 5:00 | 3401833 | 3401833 | 28287 | 1.786 | 8.58 | 28287 | 1 | 28287 | 28287 | 28287 | 11.686 | 330561.882
23 | 5:00 | 3425700 | 3425700 | 23867 | 1.777 | 8.85 | 23867 | 1 | 23867 | 23867 | 23867 | 11.64 | 277811.88
24 | 5:00 | 3446488 | 3446488 | 20788 | 1.785 | 8.88 | 20788 | 1 | 20788 | 20788 | 20788 | 11.648 | 242138.624
25 | 5:00 | 3446488 | 3446488 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.666 | 0
26 | 5:00 | 3450452 | 3450452 | 3964 | 1.798 | 7.84 | 3964 | 1 | 3964 | 3964 | 3964 | 11.665 | 46240.06
27 | 5:00 | 3457567 | 3457567 | 7115 | 1.79 | 8.07 | 7115 | 1 | 7115 | 7115 | 7115 | 11.762 | 83686.63
28 | 5:00 | 3484047 | 3484047 | 26480 | 1.781 | 8.95 | 26480 | 1 | 26480 | 26480 | 26480 | 11.782 | 311987.36
29 | 5:00 | 3509513 | 3509513 | 25466 | 1.779 | 9.06 | 25466 | 1 | 25466 | 25466 | 25466 | 11.779 | 299964.014
30 | 5:00 | 3534132 | 3534132 | 24619 | 1.783 | 9.06 | 24619 | 1 | 24619 | 24619 | 24619 | 11.796 | 290405.724
31 | 5:00 | 3557294 | 3557294 | 23162 | 1.764 | 9.3 | 23162 | 1 | 23162 | 23162 | 23162 | 11.813 | 273612.706
TOTALES | [9 empty] | 526835 | 526835 |  | 6189110.017