## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/02/2019 | al | 28/02/2019
CONSUMIDOR |  | CENTRAL TERMICA |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 3.5 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023125KK
Lectura día |  | 31/01/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.001 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
3557294 | 3557294 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 3581118 | 3581118 | 23824 | 1.754 | 9.11 | 23824 | 1 | 23824 | 23824 | 23824 | 11.796 | 281027.904
2 | 5:00 | 3588234 | 3588234 | 7116 | 1.784 | 8.57 | 7116 | 1 | 7116 | 7116 | 7116 | 11.795 | 83933.22
3 | 5:00 | 3589349 | 3589349 | 1115 | 1.812 | 7.02 | 1115 | 1 | 1115 | 1115 | 1115 | 11.775 | 13129.125
4 | 5:00 | 3619261 | 3619261 | 29912 | 1.798 | 9.03 | 29912 | 1 | 29912 | 29912 | 29912 | 11.782 | 352423.184
5 | 5:00 | 3644519 | 3644519 | 25258 | 1.797 | 9.05 | 25258 | 1 | 25258 | 25258 | 25258 | 11.791 | 297817.078
6 | 5:00 | 3668504 | 3668504 | 23985 | 1.792 | 8.93 | 23985 | 1 | 23985 | 23985 | 23985 | 11.778 | 282495.33
7 | 5:00 | 3690469 | 3690469 | 21965 | 1.787 | 8.85 | 21965 | 1 | 21965 | 21965 | 21965 | 11.802 | 259230.93
8 | 5:00 | 3711674 | 3711674 | 21205 | 1.788 | 8.83 | 21205 | 1 | 21205 | 21205 | 21205 | 11.824 | 250727.92
9 | 5:00 | 3716121 | 3716121 | 4447 | 1.798 | 7.9 | 4447 | 1 | 4447 | 4447 | 4447 | 11.767 | 52327.849
10 | 5:00 | 3716121 | 3716121 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.723 | 0
11 | 5:00 | 3739278 | 3739278 | 23157 | 1.791 | 9 | 23157 | 1 | 23157 | 23157 | 23157 | 11.742 | 271909.494
12 | 5:00 | 3757791 | 3757791 | 18513 | 1.799 | 8.93 | 18513 | 1 | 18513 | 18513 | 18513 | 11.808 | 218601.504
13 | 5:00 | 3776084 | 3776084 | 18293 | 1.792 | 9.14 | 18293 | 1 | 18293 | 18293 | 18293 | 11.773 | 215363.489
14 | 5:00 | 3799918 | 3799918 | 23834 | 1.796 | 9.12 | 23834 | 1 | 23834 | 23834 | 23834 | 11.743 | 279882.662
15 | 5:00 | 3819548 | 3819548 | 19630 | 1.792 | 9.06 | 19630 | 1 | 19630 | 19630 | 19630 | 11.772 | 231084.36
16 | 5:00 | 3822332 | 3822332 | 2784 | 1.804 | 7.78 | 2784 | 1 | 2784 | 2784 | 2784 | 11.75 | 32712
17 | 5:00 | 3823719 | 3823719 | 1387 | 1.814 | 7.21 | 1387 | 1 | 1387 | 1387 | 1387 | 11.7 | 16227.9
18 | 5:00 | 3849920 | 3849920 | 26201 | 1.78 | 9.24 | 26201 | 1 | 26201 | 26201 | 26201 | 11.733 | 307416.333
19 | 5:00 | 3870131 | 3870131 | 20211 | 1.787 | 9.3 | 20211 | 1 | 20211 | 20211 | 20211 | 11.738 | 237236.718
20 | 5:00 | 3886300 | 3886300 | 16169 | 1.788 | 9.19 | 16169 | 1 | 16169 | 16169 | 16169 | 11.713 | 189387.497
21 | 5:00 | 3904825 | 3904825 | 18525 | 1.79 | 9.38 | 18525 | 1 | 18525 | 18525 | 18525 | 11.646 | 215742.15
22 | 5:00 | 3922611 | 3922611 | 17786 | 1.797 | 9.41 | 17786 | 1 | 17786 | 17786 | 17786 | 11.69 | 207918.34
23 | 5:00 | 3926205 | 3926205 | 3594 | 1.807 | 8.1 | 3594 | 1 | 3594 | 3594 | 3594 | 11.697 | 42039.018
24 | 5:00 | 3926205 | 3926205 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.707 | 0
25 | 5:00 | 3944526 | 3944526 | 18321 | 1.792 | 9.4 | 18321 | 1 | 18321 | 18321 | 18321 | 11.696 | 214282.416
26 | 5:00 | 3957014 | 3957014 | 12488 | 1.802 | 9.33 | 12488 | 1 | 12488 | 12488 | 12488 | 11.703 | 146147.064
27 | 5:00 | 3969186 | 3969186 | 12172 | 1.804 | 9.36 | 12172 | 1 | 12172 | 12172 | 12172 | 11.771 | 143276.612
28 | 5:00 | 3980368 | 3980368 | 11182 | 1.8 | 9.39 | 11182 | 1 | 11182 | 11182 | 11182 | 11.748 | 131366.136
29
30
31
TOTALES | [9 empty] | 423074 | 423074 |  | 4973706.233