## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/03/2019 | al | 31/03/2019
CONSUMIDOR |  | CENTRAL TERMICA |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 3.5 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023125KK
Lectura día |  | 28/02/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.001 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
3980368 | 3980368 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 3992735 | 3992735 | 12367 | 1.796 | 9.62 | 12367 | 1 | 12367 | 12367 | 12367 | 11.752 | 145336.984
2 | 5:00 | 3995227 | 3995227 | 2492 | 1.794 | 9.08 | 2492 | 1 | 2492 | 2492 | 2492 | 11.836 | 29495.312
3 | 5:00 | 3996986 | 3996986 | 1759 | 1.815 | 8.63 | 1759 | 1 | 1759 | 1759 | 1759 | 11.796 | 20749.164
4 | 5:00 | 4019916 | 4019916 | 22930 | 1.778 | 10.55 | 22930 | 1 | 22930 | 22930 | 22930 | 11.714 | 268602.02
5 | 5:00 | 4039428 | 4039428 | 19512 | 1.791 | 10.73 | 19512 | 1 | 19512 | 19512 | 19512 | 11.689 | 228075.768
6 | 5:00 | 4060136 | 4060136 | 20708 | 1.77 | 10.75 | 20708 | 1 | 20708 | 20708 | 20708 | 11.697 | 242221.476
7 | 5:00 | 4082263 | 4082263 | 22127 | 1.78 | 10.88 | 22127 | 1 | 22127 | 22127 | 22127 | 11.7 | 258885.9
8 | 5:00 | 4093647 | 4093647 | 11384 | 1.786 | 10.57 | 11384 | 1 | 11384 | 11384 | 11384 | 11.698 | 133170.032
9 | 5:00 | 4096325 | 4096325 | 2678 | 1.797 | 9.63 | 2678 | 1 | 2678 | 2678 | 2678 | 11.717 | 31378.126
10 | 5:00 | 4105527 | 4105527 | 9202 | 1.8 | 10.26 | 9202 | 1 | 9202 | 9202 | 9202 | 11.703 | 107691.006
11 | 5:00 | 4115054 | 4115054 | 9527 | 1.799 | 10.59 | 9527 | 1 | 9527 | 9527 | 9527 | 11.714 | 111599.278
12 | 5:00 | 4123704 | 4123704 | 8650 | 1.786 | 10.65 | 8650 | 1 | 8650 | 8650 | 8650 | 11.662 | 100876.3
13 | 5:00 | 4140766 | 4140766 | 17062 | 1.788 | 11.36 | 17062 | 1 | 17062 | 17062 | 17062 | 11.644 | 198669.928
14 | 5:00 | 4157461 | 4157461 | 16695 | 1.797 | 11.34 | 16695 | 1 | 16695 | 16695 | 16695 | 11.702 | 195364.89
15 | 5:00 | 4168723 | 4168723 | 11262 | 1.802 | 11 | 11262 | 1 | 11262 | 11262 | 11262 | 11.702 | 131787.924
16 | 5:00 | 4169663 | 4169663 | 940 | 1.806 | 9.74 | 940 | 1 | 940 | 940 | 940 | 11.662 | 10962.28
17 | 5:00 | 4169663 | 4169663 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.676 | 0
18 | 5:00 | 4185229 | 4185229 | 15566 | 1.791 | 11.28 | 15566 | 1 | 15566 | 15566 | 15566 | 11.693 | 182013.238
19 | 5:00 | 4195712 | 4195712 | 10483 | 1.794 | 11.43 | 10483 | 1 | 10483 | 10483 | 10483 | 11.684 | 122483.372
20 | 5:00 | 4214112 | 4214112 | 18400 | 1.791 | 11.87 | 18400 | 1 | 18400 | 18400 | 18400 | 11.7 | 215280
21 | 5:00 | 4227518 | 4227518 | 13406 | 1.792 | 11.68 | 13406 | 1 | 13406 | 13406 | 13406 | 11.69 | 156716.14
22 | 5:00 | 4242105 | 4242105 | 14587 | 1.79 | 11.75 | 14587 | 1 | 14587 | 14587 | 14587 | 11.664 | 170142.768
23 | 5:00 | 4245326 | 4245326 | 3221 | 1.793 | 10.81 | 3221 | 1 | 3221 | 3221 | 3221 | 11.661 | 37560.081
24 | 5:00 | 4245326 | 4245326 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.644 | 0
25 | 5:00 | 4255273 | 4255273 | 9947 | 1.785 | 11.64 | 9947 | 1 | 9947 | 9947 | 9947 | 11.671 | 116091.437
26 | 5:00 | 4263624 | 4263624 | 8351 | 1.777 | 11.69 | 8351 | 1 | 8351 | 8351 | 8351 | 11.691 | 97631.541
27 | 5:00 | 4272627 | 4272627 | 9003 | 1.787 | 11.83 | 9003 | 1 | 9003 | 9003 | 9003 | 11.639 | 104785.917
28 | 5:00 | 4280104 | 4280104 | 7477 | 1.779 | 11.98 | 7477 | 1 | 7477 | 7477 | 7477 | 11.709 | 87548.193
29 | 5:00 | 4289122 | 4289122 | 9018 | 1.787 | 12.03 | 9018 | 1 | 9018 | 9018 | 9018 | 11.717 | 105663.906
30 | 5:00 | 4293220 | 4293220 | 4098 | 1.781 | 11.57 | 4098 | 1 | 4098 | 4098 | 4098 | 11.78 | 48274.44
31 | 5:00 | 4293220 | 4293220 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.742 | 0
TOTALES | [9 empty] | 312852 | 312852 |  | 3659057.421