## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/09/2019 | al | 30/09/2019
CONSUMIDOR |  | CENTRAL TERMICA |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 3.5 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000023125KK
Lectura día |  | 31/08/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.001 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
1711940 | 4552600 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.634 | 0
2 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.633 | 0
3 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.635 | 0
4 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.675 | 0
5 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 0
6 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.604 | 0
7 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.586 | 0
8 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.608 | 0
9 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.585 | 0
10 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.646 | 0
11 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.621 | 0
12 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.641 | 0
13 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.676 | 0
14 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.666 | 0
15 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.697 | 0
16 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 0
17 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.658 | 0
18 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.691 | 0
19 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 0
20 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.615 | 0
21 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.645 | 0
22 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 0
23 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 11.724 | 0
24 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 11.717 | 0
25 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 11.719 | 0
26 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.646 | 0
27 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.623 | 0
28 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.638 | 0
29 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.649 | 0
30 | 5:00 | 1711940 | 4552600 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 11.635 | 0
31
TOTALES | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0